{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂精炼炉综合烟气总排口监控点　　时间：2025-08-23 00:00:00 至 2025-08-23 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","30090.02","--","3.89","6.91","0.12","--","--","--","--","--","7.15","13.04","0.22","--","--","--","--","--","4.41","7.94","0.13","--","--","--","--","--","13.85","--","--","1.99","--","41.2","--","17.25","--","-0.032","--"]
["01~02","30196.28","--","3.42","5.93","0.1","--","--","--","--","--","1.78","3.13","0.05","--","--","--","--","--","1.93","3.42","0.06","--","--","--","--","--","13.89","--","--","2","--","41.9","--","17.31","--","-0.035","--"]
["02~03","29873.26","--","2.99","5.08","0.09","--","--","--","--","--","29.86","50.37","0.9","--","--","--","--","--","8.1","14.06","0.24","--","--","--","--","--","13.71","--","--","1.98","--","41.15","--","17.23","--","-0.036","--"]
["03~04","30807.57","--","4.24","7.11","0.13","--","--","--","--","--","40.52","70.07","1.23","--","--","--","--","--","3.19","5.7","0.1","--","--","--","--","--","13.63","--","--","2.05","--","42.37","--","17.35","--","-0.038","--"]
["04~05","30637.67","--","2.96","4.95","0.09","--","--","--","--","--","0.58","1.04","0.02","--","--","--","--","--","1.43","2.55","0.04","--","--","--","--","--","13.6","--","--","2.03","--","41.25","--","17.22","--","-0.039","--"]
["05~06","30941.93","--","5.84","9.76","0.18","--","--","--","--","--","65.64","108.04","2.04","--","--","--","--","--","1.52","2.61","0.05","--","--","--","--","--","13.63","--","--","2.04","--","40.99","--","17.15","--","-0.035","--"]
["06~07","30555.38","--","4.32","7.46","0.13","--","--","--","--","--","33.27","56.59","1","--","--","--","--","--","7.24","12.99","0.22","--","--","--","--","--","13.88","--","--","2.02","--","41.2","--","17.18","--","-0.038","--"]
["07~08","30151.49","--","4.17","6.99","0.13","--","--","--","--","--","14.65","25.23","0.45","--","--","--","--","--","5.22","9.3","0.16","--","--","--","--","--","13.6","--","--","2.01","--","42.66","--","17.37","--","-0.037","--"]
["08~09","30257.46","--","3.11","5.3","0.09","--","--","--","--","--","0.16","0.28","0.01","--","--","--","--","--","8.78","16.12","0.28","--","--","--","--","--","13.71","--","--","2","--","41.14","--","17.21","--","-0.032","--"]
["09~10","30469.79","--","5.1","8.37","0.16","--","--","--","--","--","19.51","32.11","0.59","--","--","--","--","--","1.47","2.43","0.04","--","--","--","--","--","13.43","--","--","2.02","--","42.03","--","17.22","--","-0.035","--"]
["10~11","30675.93","--","3.16","9.09","0.1","--","--","--","--","--","10.75","24.97","0.33","--","--","--","--","--","12.16","48.24","0.37","--","--","--","--","--","15.95","--","--","2.04","--","42.2","--","17.35","--","-0.042","--"]
["11~12","30894.69","--","3.41","12.19","0.11","--","--","--","--","--","20.55","45.2","0.62","--","--","--","--","--","37.46","139.01","1.18","--","--","--","--","--","17.23","--","--","2.04","--","40.44","--","17.11","--","-0.036","--"]
["12~13","31271.04","--","4.34","7.26","0.14","--","--","--","--","--","1.17","1.92","0.04","--","--","--","--","--","18.25","28.97","0.56","--","--","--","--","--","13.6","--","--","2.05","--","40.03","--","16.9","--","-0.024","--"]
["13~14","30323.05","--","3.14","5.53","0.1","--","--","--","--","--","2.28","4.01","0.07","--","--","--","--","--","38.59","66.18","1.18","--","--","--","--","--","14","--","--","2","--","40.92","--","16.94","--","-0.028","--"]
["14~15","30027.35","--","3.67","5.99","0.11","--","--","--","--","--","21.09","33.61","0.64","--","--","--","--","--","34.28","55.95","1.03","--","--","--","--","--","13.43","--","--","1.99","--","42.24","--","17.21","--","-0.029","--"]
["15~16","30086.45","--","3.56","6.36","0.11","--","--","--","--","--","2.85","5.11","0.09","--","--","--","--","--","62.03","112.01","1.85","--","--","--","--","--","14.02","--","--","2","--","42.44","--","17.3","--","-0.025","--"]
["16~17","29482.35","--","4.16","6.79","0.12","--","--","--","--","--","7.37","11.89","0.22","--","--","--","--","--","2.2","3.62","0.06","--","--","--","--","--","13.39","--","--","1.96","--","42.55","--","17.35","--","-0.025","--"]
["17~18","30448.69","--","4.16","7.29","0.13","--","--","--","--","--","2.07","3.49","0.06","--","--","--","--","--","11.89","21.8","0.35","--","--","--","--","--","13.94","--","--","2.03","--","42.43","--","17.44","--","-0.027","--"]
["18~19","30829.3","--","4.36","7.17","0.13","--","--","--","--","--","11.42","18.33","0.35","--","--","--","--","--","49.85","83.03","1.54","--","--","--","--","--","13.47","--","--","2.04","--","41.32","--","17.24","--","-0.025","--"]
["19~20","30292.64","--","3.59","6.32","0.11","--","--","--","--","--","2.34","4.05","0.07","--","--","--","--","--","18.21","32.15","0.55","--","--","--","--","--","14.05","--","--","2","--","40.66","--","17.1","--","-0.023","--"]
["20~21","30907.1","--","3.42","5.76","0.11","--","--","--","--","--","2.22","3.67","0.07","--","--","--","--","--","0.74","1.25","0.02","--","--","--","--","--","13.66","--","--","2.04","--","41.47","--","17.14","--","-0.023","--"]
["21~22","30608.46","--","2.63","4.68","0.08","--","--","--","--","--","7.43","11.9","0.23","--","--","--","--","--","10.34","19.2","0.31","--","--","--","--","--","14.13","--","--","2.03","--","41.3","--","17.22","--","-0.024","--"]
["22~23","30482.5","--","4.02","6.76","0.12","--","--","--","--","--","12.19","19.96","0.39","--","--","--","--","--","0.48","0.83","0.01","--","--","--","--","--","13.61","--","--","2.02","--","41.35","--","17.22","--","-0.023","--"]
["23~24","30613.14","--","2.73","4.69","0.08","--","--","--","--","--","2.42","4.56","0.07","--","--","--","--","--","7.05","13.58","0.2","--","--","--","--","--","13.77","--","--","2.03","--","41.24","--","17.23","--","-0.026","--"]
["平均值","","","3.77","6.82","","--","--","--","--","","13.30","23.02","","--","--","--","--","","14.45","29.29","","--","--","--","--","","13.96","--","--","2.02","--","41.52","--","17.22","--","-0.031","--"]
["最大值","31271.04","--","5.84","12.19","0.18","--","--","--","--","--","65.64","108.04","2.04","--","--","--","--","--","62.03","139.01","1.85","--","--","--","--","--","17.23","--","--","2.05","--","42.66","--","17.44","--","-0.023","--"]
["最小值","29482.35","--","2.63","4.68","0.08","--","--","--","--","--","0.16","0.28","0.01","--","--","--","--","--","0.48","0.83","0.01","--","--","--","--","--","13.39","--","--","1.96","--","40.03","--","16.9","--","-0.042","--"]
["日排放总量(吨)","73.09235","--","","","0.00276","","","","","--","","","0.00977","","","","","--","","","0.01052","","","","","--","","","","","","","","","","",""]