{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂制酸尾气总排口监控点　　时间：2025-08-23 00:00:00 至 2025-08-23 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","8239.63","--","0.43","0.71","0","--","--","--","--","--","6.52","10.68","0.05","--","--","--","--","--","10.62","10.64","0.09","--","--","--","--","--","13.48","--","--","1.01","--","25.85","--","7.87","--","0.019","--"]
["01~02","8095.2","--","0.43","0.69","0","--","--","--","--","--","10.68","16.99","0.09","--","--","--","--","--","15.28","15.24","0.12","--","--","--","--","--","13.21","--","--","0.99","--","25.65","--","7.87","--","0.018","--"]
["02~03","8011.28","--","0.39","0.6","0","--","--","--","--","--","10.33","15.93","0.08","--","--","--","--","--","13.18","13.2","0.11","--","--","--","--","--","12.96","--","--","0.98","--","25.67","--","7.84","--","0.017","--"]
["03~04","7987.83","--","0.4","0.63","0","--","--","--","--","--","9.13","14.26","0.07","--","--","--","--","--","14.68","14.64","0.12","--","--","--","--","--","13.16","--","--","0.98","--","25.78","--","7.82","--","0.014","--"]
["04~05","8188.12","--","0.39","0.66","0","--","--","--","--","--","5.76","9.41","0.05","--","--","--","--","--","18.06","18.1","0.15","--","--","--","--","--","13.7","--","--","1","--","25.62","--","7.83","--","0.015","--"]
["05~06","7520.54","--","0.36","0.56","0","--","--","--","--","--","12.57","19.64","0.09","--","--","--","--","--","14.24","14.2","0.11","--","--","--","--","--","13.09","--","--","0.92","--","25.49","--","7.8","--","0.016","--"]
["06~07","7124.58","--","0.37","0.56","0","--","--","--","--","--","15.1","22.87","0.11","--","--","--","--","--","10.52","10.59","0.07","--","--","--","--","--","12.87","--","--","0.87","--","25.49","--","7.76","--","0.018","--"]
["07~08","7042.5","--","0.44","0.7","0","--","--","--","--","--","6.78","10.59","0.05","--","--","--","--","--","8.02","8","0.06","--","--","--","--","--","13.14","--","--","0.87","--","26.53","--","7.81","--","0.013","--"]
["08~09","8757.31","--","0.53","0.85","0","--","--","--","--","--","5.29","8.45","0.05","--","--","--","--","--","11.75","11.74","0.1","--","--","--","--","--","13.26","--","--","1.08","--","27.53","--","7.86","--","0.024","--"]
["09~10","9876.12","--","0.57","0.95","0.01","--","--","--","--","--","5.76","9.54","0.06","--","--","--","--","--","14.27","14.29","0.14","--","--","--","--","--","13.61","--","--","1.22","--","28.37","--","7.9","--","0.018","--"]
["10~11","9449.56","--","0.55","0.99","0.01","--","--","--","--","--","2.6","4.71","0.02","--","--","--","--","--","5.14","5.14","0.05","--","--","--","--","--","14.17","--","--","1.17","--","29.26","--","8","--","0.018","--"]
["11~12","9295.14","--","0.55","1.04","0.01","--","--","--","--","--","2.82","5.32","0.03","--","--","--","--","--","16.63","16.63","0.15","--","--","--","--","--","14.47","--","--","1.16","--","29.45","--","8.03","--","0.016","--"]
["12~13","9323.3","--","0.6","1.03","0.01","--","--","--","--","--","5.59","9.51","0.05","--","--","--","--","--","25.58","25.51","0.25","--","--","--","--","--","13.81","--","--","1.16","--","29.55","--","8.04","--","0.021","--"]
["13~14","10168.66","--","0.6","0.95","0.01","--","--","--","--","--","4.28","6.73","0.04","--","--","--","--","--","16.88","16.98","0.17","--","--","--","--","--","13.14","--","--","1.27","--","30.4","--","8.1","--","0.024","--"]
["14~15","10894.18","--","0.58","0.95","0.01","--","--","--","--","--","5.24","8.56","0.06","--","--","--","--","--","6.57","6.46","0.07","--","--","--","--","--","13.44","--","--","1.37","--","31.18","--","8.18","--","0.022","--"]
["15~16","11081.77","--","0.57","0.91","0.01","--","--","--","--","--","4.99","8","0.06","--","--","--","--","--","15.12","15.23","0.17","--","--","--","--","--","13.3","--","--","1.39","--","32.06","--","8.23","--","0.023","--"]
["16~17","11058.11","--","0.57","0.98","0.01","--","--","--","--","--","5.29","8.76","0.06","--","--","--","--","--","6.63","6.57","0.07","--","--","--","--","--","13.67","--","--","1.39","--","31.69","--","8.25","--","0.025","--"]
["17~18","11102.07","--","0.54","0.92","0.01","--","--","--","--","--","4.82","8.07","0.05","--","--","--","--","--","15.69","15.71","0.17","--","--","--","--","--","13.68","--","--","1.39","--","30.81","--","8.22","--","0.027","--"]
["18~19","10224.09","--","0.5","0.8","0.01","--","--","--","--","--","6.99","11.22","0.07","--","--","--","--","--","40.53","40.35","0.41","--","--","--","--","--","13.3","--","--","1.27","--","28.96","--","8.19","--","0.024","--"]
["19~20","9705.3","--","0.43","0.69","0","--","--","--","--","--","5.46","8.88","0.05","--","--","--","--","--","11.45","11.64","0.11","--","--","--","--","--","13.4","--","--","1.2","--","28.02","--","8.14","--","0.021","--"]
["20~21","9441.52","--","0.4","0.67","0","--","--","--","--","--","7.11","11.89","0.07","--","--","--","--","--","8.12","8.12","0.08","--","--","--","--","--","13.61","--","--","1.17","--","27.43","--","8.11","--","0.017","--"]
["21~22","9169.81","--","0.39","0.63","0","--","--","--","--","--","7.41","11.83","0.07","--","--","--","--","--","10.59","10.45","0.1","--","--","--","--","--","13.26","--","--","1.13","--","27.11","--","8.08","--","0.018","--"]
["22~23","8963.93","--","0.41","1.03","0","--","--","--","--","--","4.08","7.5","0.04","--","--","--","--","--","8.07","8.21","0.07","--","--","--","--","--","15.22","--","--","1.11","--","27.04","--","8.1","--","0.012","--"]
["23~24","9324.4","--","0.37","0.75","0","--","--","--","--","--","1.31","2.36","0.01","--","--","--","--","--","2.51","2.5","0.02","--","--","--","--","--","14.73","--","--","1.15","--","26.32","--","8.06","--","0.024","--"]
["平均值","","","0.47","0.80","","--","--","--","--","","6.50","10.49","","--","--","--","--","","13.34","13.34","","--","--","--","--","","13.57","--","--","1.14","--","27.97","--","8","--","0.019","--"]
["最大值","11102.07","--","0.6","1.04","0.01","--","--","--","--","--","15.1","22.87","0.11","--","--","--","--","--","40.53","40.35","0.41","--","--","--","--","--","15.22","--","--","1.39","--","32.06","--","8.25","--","0.027","--"]
["最小值","7042.5","--","0.36","0.56","0","--","--","--","--","--","1.31","2.36","0.01","--","--","--","--","--","2.51","2.5","0.02","--","--","--","--","--","12.87","--","--","0.87","--","25.49","--","7.76","--","0.012","--"]
["日排放总量(吨)","22.004495","--","","","0.00011","","","","","--","","","0.00138","","","","","--","","","0.00296","","","","","--","","","","","","","","","","",""]