{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-08-23 00:00:00 至 2025-08-23 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","1.959","7.569","7.579","7.588","5.464","0.011","0.007","0","0.006","0","0.019","0","0.096","0"]
["01~02时","1.809","7.578","7.593","7.603","5.589","0.010","0.005","0","0.004","0","0.021","0","0.1","0"]
["02~03时","61.265","6.976","7.297","7.628","5.523","0.336","0.006","0","0.005","0","0.02","0.0012","0.116","0.008"]
["03~04时","51.254","7.149","7.353","7.603","5.4","0.277","0.007","0","0.005","0","0.018","0.0010","0.142","0.007"]
["04~05时","63.426","7.028","7.294","7.649","5.722","0.371","0.007","0","0.004","0","0.018","0.0011","0.141","0.009"]
["05~06时","45.439","7.14","7.473","7.765","6.355","0.289","0.006","0","0.002","0","0.017","0.0008","0.14","0.006"]
["06~07时","49.369","6.993","7.44","7.734","6.587","0.323","0.005","0","0.002","0","0.032","0.0016","0.112","0.006"]
["07~08时","7.27","7.569","7.595","7.64","7.018","0.051","0.004","0","0.002","0","0.054","0.0004","0.07","0.001"]
["08~09时","11.274","7.64","7.658","7.686","6.542","0.078","0.005","0","0.002","0","0.046","0.0006","0.073","0.001"]
["09~10时","2.535","7.666","7.685","7.709","5.589","0.014","0.006","0","0.004","0","0.034","0.0001","0.077","0"]
["10~11时","7.548","7.065","7.644","7.739","5.355","0.038","0.007","0","0.003","0","0.03","0.0002","0.089","0.001"]
["11~12时","39.279","7.029","7.199","7.37","4.92","0.193","0.009","0","0.002","0","0.023","0.0009","0.107","0.004"]
["12~13时","84.439","7.084","7.236","7.454","5.154","0.439","0.008","0.001","0.003","0","0.019","0.0016","0.108","0.009"]
["13~14时","83.771","7.119","7.169","7.419","5.589","0.468","0.006","0","0.003","0","0.013","0.0011","0.109","0.009"]
["14~15时","35.543","7.305","7.494","7.665","6.525","0.219","0.007","0","0.003","0","0.01","0.0004","0.78","0.018"]
["15~16时","18.399","7.642","7.729","7.753","8.262","0.152","0.008","0","0.003","0","0.0057","0.0001","1.86","0.034"]
["16~17时","6.209","7.682","7.705","7.746","8.358","0.052","0.010","0","0.005","0","0.0071","0","1.487","0.009"]
["17~18时","5.618","7.679","7.69","7.698","8.549","0.048","0.012","0","0.009","0","0.0091","0.0001","0.887","0.005"]
["18~19时","75.852","7.028","7.415","7.7","7.911","0.575","0.013","0.001","0.009","0.001","0.011","0.0009","0.555","0.029"]
["19~20时","72.107","7.35","7.396","7.513","6.636","0.479","0.014","0.001","0.008","0.001","0.014","0.0010","0.021","0.002"]
["20~21时","77.699","7.121","7.275","7.6","6.572","0.509","0.012","0.001","0.006","0","0.013","0.0011","0.139","0.013"]
["21~22时","99.61","7.16","7.261","7.543","6.444","0.642","0.010","0.001","0.003","0","0.012","0.0013","0.328","0.033"]
["22~23时","39.414","7.501","7.583","7.654","6.345","0.252","0.011","0","0.003","0","0.013","0.0005","1.095","0.025"]
["23~24时","11.854","7.601","7.647","7.68","6.16","0.073","0.012","0","0.003","0","0.013","0.0002","2.328","0.028"]
["有效日均值","","","7.4759","","6.357","","0.008","","0.004","","0.0200","","0.457",""]
["最大值","99.61","7.682","7.729","7.765","8.549","0.642","0.014","0.001","0.009","0.001","0.054","0.0016","2.328","0.034"]
["最小值","1.809","6.976","7.169","7.37","4.92","0.01","0.004","0","0.002","0","0.0057","0","0.021","0"]
["总量","952.9541","","","","","5.900","","0.008","","0.004","","0.0163","","0.257"]