{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-08-23 00:00:00 至 2025-08-23 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.137","8.54","8.58","8.61","35.822","0.005","0.006","0","0.005","0","0.0052","0","0","0","0.31","0"]
["01~02时","0.116","8.51","8.56","8.59","15.319","0.002","0.005","0","0.004","0","0.0068","0","0","0","0.419","0"]
["02~03时","0.077","8.49","8.54","8.57","15.065","0.001","0.006","0","0.004","0","0.0077","0","0","0","0.391","0"]
["03~04时","0.073","8.46","8.51","8.54","14.453","0.001","0.006","0","0.004","0","0.011","0","0","0","0.313","0"]
["04~05时","0.052","8.43","8.49","8.51","14.526","0.001","0.006","0","0.004","0","0.01","0","0","0","0.312","0"]
["05~06时","0.02","8.43","8.47","8.49","14.702","0","0.006","0","0.005","0","0.0098","0","0","0","0.312","0"]
["06~07时","0.019","8.41","8.45","8.47","14.733","0","0.005","0","0.005","0","0.0096","0","0","0","0.301","0"]
["07~08时","0.019","8.43","8.46","8.48","14.822","0","0.003","0","0.005","0","0.0087","0","0","0","0.27","0"]
["08~09时","0.025","8.46","8.5","8.57","16.591","0","0.004","0","0.005","0","0.0084","0","0","0","0.297","0"]
["09~10时","0.022","8.51","8.59","8.62","20.853","0","0.005","0","0.005","0","0.0071","0","0","0","0.376","0"]
["10~11时","0.018","8.56","8.61","8.63","19.052","0","0.004","0","0.005","0","0.011","0","0","0","0.425","0"]
["11~12时","0.018","8.59","8.63","8.65","14.713","0","0.003","0","0.007","0","0.028","0","0","0","0.565","0"]
["12~13时","6.714","8.57","8.62","8.65","15.157","0.105","0.003","0","0.007","0","0.026","0.0002","0","0","0.566","0.004"]
["13~14时","14.517","8.58","8.63","8.66","16.339","0.237","0.003","0","0.008","0","0.021","0.0003","0","0","0.567","0.008"]
["14~15时","14.366","8.63","8.66","8.67","14.593","0.211","0.002","0","0.008","0","0.02","0.0003","0","0","0.532","0.008"]
["15~16时","12.948","8.64","8.67","8.67","10.354","0.134","0.001","0","0.008","0","0.017","0.0002","0","0","0.425","0.005"]
["16~17时","3.629","8.62","8.67","8.69","11.19","0.039","0.002","0","0.008","0","0.016","0.0001","0","0","0.464","0.002"]
["17~18时","0.989","8.65","8.69","8.71","13.081","0.013","0.003","0","0.007","0","0.012","0","0","0","0.572","0.001"]
["18~19时","0.496","8.65","8.67","8.69","11.788","0.006","0.004","0","0.007","0","0.012","0","0","0","0.588","0"]
["19~20时","0.31","8.6","8.66","8.68","8.606","0.003","0.006","0","0.007","0","0.011","0","0","0","0.635","0"]
["20~21时","0.203","8.6","8.64","8.66","10.077","0.002","0.006","0","0.006","0","0.01","0","0","0","0.607","0"]
["21~22时","0.146","8.58","8.63","8.65","13.697","0.002","0.007","0","0.005","0","0.0082","0","0","0","0.528","0"]
["22~23时","0.12","8.57","8.63","8.65","13.661","0.002","0.004","0","0.005","0","0.0077","0","0","0","0.517","0"]
["23~24时","0.088","8.54","8.62","8.65","13.572","0.001","0.001","0","0.004","0","0.0058","0","0","0","0.485","0"]
["有效日均值","","","8.59","","15.115","","0.004","","0.006","","0.0123","","0","","0.449",""]
["最大值","14.517","8.65","8.69","8.71","35.822","0.237","0.007","0","0.008","0","0.028","0.0003","0","0","0.635","0.008"]
["最小值","0.018","8.41","8.45","8.47","8.606","0","0.001","0","0.004","0","0.0052","0","0","0","0.27","0"]
["总量","55.122","","","","","0.766","","0","","0","","0.0011","","0","","0.028"]