{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂回转窑尾气及环境集烟排放口　　时间：2025-08-23 00:00:00 至 2025-08-23 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","901.479","涉及因子无效","0.269","-68.58","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.273","-69.712","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.048","有效数据不足","有效数据不足","0.14","有效数据不足","28.755","有效数据不足","1.678","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["01~02","1890.337","涉及因子无效","0.281","-83.098","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.234","-69.167","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.042","有效数据不足","有效数据不足","0.294","有效数据不足","28.459","有效数据不足","1.766","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["02~03","569.114","涉及因子无效","0.251","-86.46","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.233","-80.323","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.036","有效数据不足","有效数据不足","0.088","有效数据不足","27.994","有效数据不足","1.677","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["03~04","558.37","涉及因子无效","0.249","-81.347","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.11","-36.046","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.038","有效数据不足","有效数据不足","0.086","有效数据不足","27.499","有效数据不足","1.698","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["04~05","559.598","涉及因子无效","0.255","-83.617","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.094","-30.819","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.038","有效数据不足","有效数据不足","0.087","有效数据不足","27.501","有效数据不足","1.683","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["05~06","560.764","涉及因子无效","0.267","-87.702","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.069","-22.799","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.038","有效数据不足","有效数据不足","0.087","有效数据不足","27.501","有效数据不足","1.658","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["06~07","817.786","涉及因子无效","0.246","-58.915","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.086","-20.578","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.052","有效数据不足","有效数据不足","0.126","有效数据不足","27.162","有效数据不足","1.717","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["07~08","888.454","涉及因子无效","0.268","-54.565","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.093","-18.975","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.061","有效数据不足","有效数据不足","0.138","有效数据不足","27.655","有效数据不足","1.82","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["08~09","1436.048","涉及因子无效","0.503","-52.014","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.077","-7.969","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.12","有效数据不足","有效数据不足","0.225","有效数据不足","30.129","有效数据不足","1.867","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["09~10","923.893","涉及因子无效","0.551","-94.433","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.084","-14.393","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.072","有效数据不足","有效数据不足","0.145","有效数据不足","31.641","有效数据不足","1.899","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["10~11","674.096","涉及因子无效","0.698","-98.661","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.084","-11.864","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.087","有效数据不足","有效数据不足","0.106","有效数据不足","32.555","有效数据不足","1.957","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["11~12","697.181","涉及因子无效","0.619","-107.346","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.117","-20.213","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.071","有效数据不足","有效数据不足","0.11","有效数据不足","33.578","有效数据不足","1.943","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["12~13","1146.5","涉及因子无效","0.437","-80.403","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.182","-33.554","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.067","有效数据不足","有效数据不足","0.182","有效数据不足","34.541","有效数据不足","1.978","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["13~14","650.078","涉及因子无效","0.435","-118.931","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.376","-102.6","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.045","有效数据不足","有效数据不足","0.104","有效数据不足","35.247","有效数据不足","2.02","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["14~15","1298.782","涉及因子无效","0.463","-880.475","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.436","-827.785","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.006","有效数据不足","有效数据不足","0.207","有效数据不足","36.093","有效数据不足","1.953","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["15~16","516.428","涉及因子无效","0.495","226.618","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.612","280.469","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.973","有效数据不足","有效数据不足","0.083","有效数据不足","36.914","有效数据不足","1.934","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["16~17","523.445","涉及因子无效","0.57","220.179","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.706","272.397","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.968","有效数据不足","有效数据不足","0.084","有效数据不足","37.104","有效数据不足","1.971","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["17~18","501.254","涉及因子无效","0.678","226.895","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.838","280.438","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.963","有效数据不足","有效数据不足","0.08","有效数据不足","37.239","有效数据不足","2.114","有效数据不足","0.004","有效数据不足"]
["18~19","726.567","涉及因子无效","0.661","283.287","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.801","343.376","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.971","有效数据不足","有效数据不足","0.116","有效数据不足","35.391","有效数据不足","2.082","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["19~20","2378.077","涉及因子无效","0.472","-409.19","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.734","-636.083","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.014","有效数据不足","有效数据不足","0.377","有效数据不足","34.021","有效数据不足","2.104","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["20~21","1405.331","涉及因子无效","0.353","-147.586","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.675","-281.99","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.03","有效数据不足","有效数据不足","0.222","有效数据不足","33.059","有效数据不足","1.929","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["21~22","3134.223","涉及因子无效","0.31","-84.615","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.572","-155.946","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.045","有效数据不足","有效数据不足","0.493","有效数据不足","32.225","有效数据不足","1.849","有效数据不足","0.007","有效数据不足"]
["22~23","2674.468","涉及因子无效","0.32","-80.684","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.571","-143.804","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.049","有效数据不足","有效数据不足","0.42","有效数据不足","31.835","有效数据不足","1.801","有效数据不足","0.007","有效数据不足"]
["23~24","7660.08","涉及因子无效","0.314","-64.3","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.505","-103.526","0.004","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.06","有效数据不足","有效数据不足","1.202","有效数据不足","31.451","有效数据不足","1.819","有效数据不足","0.009","有效数据不足"]
["平均值","","","0.415","-137.668","","--","--","--","--","","0","0","","--","--","--","--","","0.357","-118.256","","--","--","--","--","","21.037","--","--","0.217","--","31.898","--","1.872","--","0.006","--"]
["最大值","7660.08","--","0.698","283.287","0.002","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.838","343.376","0.004","--","--","--","--","--","21.12","--","--","1.202","--","37.239","--","2.114","--","0.009","--"]
["最小值","501.254","--","0.246","-880.475","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.069","-827.785","0","--","--","--","--","--","20.963","--","--","0.08","--","27.162","--","1.658","--","0.004","--"]
["日排放总量(吨)","3.3092355","--","","","0.000013","","","","","--","","","0","","","","","--","","","0.000014","","","","","--","","","","","","","","","","",""]