{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂铅锅综合烟气排放口　　时间：2025-08-23 00:00:00 至 2025-08-23 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","40600.964","--","16.14","0.655","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.533","--","--","5.611","--","30.112","--","3.672","--","0.065","--"]
["01~02","39165.519","--","16.392","0.642","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.518","--","--","5.414","--","29.576","--","3.692","--","0.061","--"]
["02~03","39786.39","--","17.936","0.713","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.513","--","--","5.499","--","30.129","--","3.586","--","0.062","--"]
["03~04","40225.777","--","18.011","0.724","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.512","--","--","5.559","--","29.501","--","3.573","--","0.064","--"]
["04~05","40869.933","--","19.166","0.783","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.51","--","--","5.65","--","28.903","--","3.515","--","0.066","--"]
["05~06","38666.476","--","18.8","0.727","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.516","--","--","5.344","--","28.546","--","3.559","--","0.059","--"]
["06~07","39607.73","--","19.809","0.784","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.524","--","--","5.474","--","28.907","--","3.471","--","0.062","--"]
["07~08","38416.347","--","19.282","0.741","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.53","--","--","5.308","--","29.05","--","3.557","--","0.058","--"]
["08~09","36930.093","--","18.586","0.686","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.535","--","--","5.105","--","29.857","--","3.653","--","0.054","--"]
["09~10","33877.875","--","18.072","0.612","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.542","--","--","4.682","--","30.634","--","3.676","--","0.045","--"]
["10~11","33411.429","--","19.115","0.639","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.541","--","--","4.617","--","31.341","--","3.752","--","0.044","--"]
["11~12","30755.265","--","17.372","0.534","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.534","--","--","4.25","--","31.921","--","3.886","--","0.038","--"]
["12~13","31707.992","--","15.972","0.506","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.519","--","--","4.384","--","32.425","--","3.935","--","0.04","--"]
["13~14","31262.06","--","18.172","0.568","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.503","--","--","4.321","--","32.544","--","3.943","--","0.039","--"]
["14~15","32412.748","--","17.56","0.569","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.479","--","--","4.48","--","32.53","--","4.019","--","0.041","--"]
["15~16","29703.289","--","11.727","0.386","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","18.461","--","--","4.098","--","29.603","--","3.692","--","0.038","--"]
["16~17","27948.755","--","9.272","0.305","--","--","--","0.0024","0.0001","--","--","--","0.0010","0","--","--","--","15.729","--","--","3.871","--","25.274","--","3.066","--","0.04","--"]
["17~18","37774.554","--","5.229","0.197","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.394","--","--","5.222","--","32.583","--","4.017","--","0.056","--"]
["18~19","39732.488","--","6.589","0.259","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.396","--","--","5.491","--","32.465","--","3.974","--","0.062","--"]
["19~20","40316.339","--","5.227","0.21","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.435","--","--","5.573","--","31.93","--","3.956","--","0.064","--"]
["20~21","41447.148","--","5.214","0.215","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.481","--","--","5.729","--","31.37","--","3.89","--","0.067","--"]
["21~22","46085.543","--","4.205","0.193","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.505","--","--","6.37","--","30.756","--","3.861","--","0.083","--"]
["22~23","45520.109","--","4.692","0.213","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.517","--","--","6.292","--","29.73","--","3.845","--","0.082","--"]
["23~24","44272.07","--","4.001","0.176","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.528","--","--","6.12","--","29.521","--","3.713","--","0.077","--"]
["平均值","","","13.6063","","--","--","","0.0001","","--","--","","0","","--","--","","20.2194","--","--","5.1864","--","30.3841","--","3.7297","--","0.0574","--"]
["最大值","46085.543","--","19.809","0.784","--","--","--","0.0024","0.0001","--","--","--","0.001","0","--","--","--","20.542","--","--","6.37","--","32.583","--","4.019","--","0.083","--"]
["最小值","27948.755","--","4.001","0.176","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","15.729","--","--","3.871","--","25.274","--","3.066","--","0.038","--"]
["日排放总量(吨)","90.04969375","--","","0.0120461","","","--","","1E-7","","","--","","0","","","--","","","","","","","","","","",""]