{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-08-25 00:00:00 至 2025-08-25 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","23.985","7.641","7.737","7.79","4.989","0.118","0.009","0","0.002","0","0.028","0.0007","0.121","0.003"]
["01~02时","1.461","7.508","7.588","7.724","5.112","0.007","0.007","0","0.004","0","0.029","0","0.161","0"]
["02~03时","65.924","7.041","7.268","7.576","5.376","0.361","0.007","0","0.003","0","0.027","0.0018","0.138","0.008"]
["03~04时","93.366","7.155","7.286","7.599","5.873","0.548","0.007","0.001","0.001","0","0.025","0.0024","0.104","0.010"]
["04~05时","31.071","7.439","7.598","7.698","5.841","0.182","0.007","0","0.004","0","0.023","0.0008","0.704","0.012"]
["05~06时","1.351","7.476","7.542","7.677","5.781","0.008","0.007","0","0.012","0","0.02","0","1.642","0.002"]
["06~07时","24.823","7.451","7.704","7.813","5.946","0.148","0.007","0","0.011","0","0.033","0.0009","1.701","0.043"]
["07~08时","2.012","7.627","7.714","7.809","6.258","0.013","0.007","0","0.009","0","0.05","0.0001","1.786","0.004"]
["08~09时","1.211","7.57","7.604","7.635","6.587","0.008","0.008","0","0.008","0","0.046","0.0001","1.387","0.002"]
["09~10时","19.777","7.603","7.745","7.84","7.208","0.143","0.010","0","0.006","0","0.041","0.0008","0.762","0.015"]
["10~11时","77.42","6.961","7.323","7.83","6.879","0.521","0.009","0.001","0.006","0","0.038","0.0029","0.543","0.034"]
["11~12时","64.277","7.102","7.243","7.483","6.256","0.402","0.008","0.001","0.007","0","0.034","0.0022","0.201","0.013"]
["12~13时","70.104","7.29","7.392","7.579","6.289","0.442","0.015","0.001","0.006","0","0.03","0.0021","0.201","0.014"]
["13~14时","70.379","7.328","7.558","7.809","6.35","0.447","0.024","0.002","0.005","0","0.025","0.0018","0.202","0.014"]
["14~15时","52.734","7.281","7.455","7.813","6.549","0.346","0.02","0.001","0.005","0","0.029","0.0016","0.18","0.009"]
["15~16时","6.773","7.292","7.568","7.698","6.93","0.047","0.016","0","0.004","0","0.035","0.0002","0.144","0.001"]
["16~17时","24.142","7.53","7.688","7.855","6.568","0.151","0.012","0","0.005","0","0.033","0.0008","0.144","0.003"]
["17~18时","19.871","7.71","7.764","7.855","5.877","0.117","0.008","0","0.009","0","0.031","0.0006","0.145","0.003"]
["18~19时","73.074","6.98","7.307","7.712","6.074","0.449","0.008","0.001","0.010","0.001","0.029","0.0021","0.158","0.012"]
["19~20时","94.883","7.119","7.244","7.456","6.445","0.612","0.009","0.001","0.011","0.001","0.026","0.0025","0.179","0.017"]
["20~21时","103.412","7.385","7.413","7.486","6.445","0.666","0.008","0.001","0.010","0.001","0.027","0.0028","0.453","0.048"]
["21~22时","129.058","7.484","7.507","7.518","6.445","0.832","0.006","0.001","0.006","0.001","0.027","0.0036","0.887","0.114"]
["22~23时","84.2","7.323","7.402","7.497","7.239","0.602","0.006","0.001","0.005","0","0.029","0.0025","1.481","0.119"]
["23~24时","69.606","7.299","7.311","7.328","8.736","0.608","0.006","0","0.004","0","0.031","0.0022","2.424","0.169"]
["有效日均值","","","7.4989","","6.336","","0.010","","0.006","","0.0316","","0.660",""]
["最大值","129.058","7.71","7.764","7.855","8.736","0.832","0.024","0.002","0.012","0.001","0.05","0.0036","2.424","0.169"]
["最小值","1.211","6.961","7.243","7.328","4.989","0.007","0.006","0","0.001","0","0.02","0","0.104","0"]
["总量","1204.9268","","","","","7.779","","0.012","","0.007","","0.0354","","0.669"]