{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂制酸尾气总排口监控点　　时间：2025-08-26 00:00:00 至 2025-08-26 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","10009.68","--","0.38","0.58","0","--","--","--","--","--","10.72","15.72","0.11","--","--","--","--","--","64.85","64.94","0.65","--","--","--","--","--","12.72","--","--","1.23","--","25.12","--","7.96","--","0.015","--"]
["01~02","10527.4","--","0.36","0.58","0","--","--","--","--","--","9.04","14.4","0.1","--","--","--","--","--","48.87","48.79","0.51","--","--","--","--","--","13.28","--","--","1.29","--","25.19","--","7.92","--","0.014","--"]
["02~03","10400.33","--","0.36","0.55","0","--","--","--","--","--","11.13","16.98","0.12","--","--","--","--","--","49.67","49.83","0.52","--","--","--","--","--","12.92","--","--","1.27","--","25.2","--","7.93","--","0.015","--"]
["03~04","10395.31","--","0.34","0.54","0","--","--","--","--","--","11.94","18.74","0.12","--","--","--","--","--","46.51","46.38","0.48","--","--","--","--","--","13.13","--","--","1.27","--","25.3","--","7.89","--","0.014","--"]
["04~05","10123.13","--","0.33","0.51","0","--","--","--","--","--","8.73","13.41","0.09","--","--","--","--","--","40.96","41.09","0.42","--","--","--","--","--","12.98","--","--","1.24","--","25.1","--","7.87","--","0.013","--"]
["05~06","9728.67","--","0.35","0.57","0","--","--","--","--","--","8.85","13.83","0.09","--","--","--","--","--","49.83","49.77","0.49","--","--","--","--","--","13.22","--","--","1.19","--","25.01","--","7.86","--","0.009","--"]
["06~07","10007.59","--","0.37","0.57","0","--","--","--","--","--","10.37","15.99","0.1","--","--","--","--","--","48.58","48.59","0.49","--","--","--","--","--","13.01","--","--","1.22","--","24.96","--","7.83","--","0.015","--"]
["07~08","10051.74","--","0.42","0.66","0","--","--","--","--","--","12.07","18.31","0.12","--","--","--","--","--","58.8","58.68","0.59","--","--","--","--","--","13.01","--","--","1.23","--","25.76","--","7.85","--","0.015","--"]
["08~09","11114.14","--","0.52","0.76","0.01","--","--","--","--","--","13.34","19.48","0.15","--","--","--","--","--","53.92","54.06","0.59","--","--","--","--","--","12.59","--","--","1.37","--","27.44","--","7.88","--","0.021","--"]
["09~10","13078.02","--","0.59","0.94","0.01","--","--","--","--","--","14.58","23.29","0.19","--","--","--","--","--","46.15","46.12","0.6","--","--","--","--","--","13.26","--","--","1.62","--","28.79","--","7.98","--","0.019","--"]
["10~11","13221.23","--","0.66","1.08","0.01","--","--","--","--","--","7.27","11.78","0.1","--","--","--","--","--","44.67","44.7","0.59","--","--","--","--","--","13.37","--","--","1.65","--","29.87","--","8.04","--","0.017","--"]
["11~12","12407.69","--","0.68","1.03","0.01","--","--","--","--","--","9.57","14.58","0.12","--","--","--","--","--","38.89","38.88","0.48","--","--","--","--","--","12.89","--","--","1.55","--","30.6","--","8.12","--","0.018","--"]
["12~13","12919.14","--","0.71","1.07","0.01","--","--","--","--","--","10.92","16.45","0.14","--","--","--","--","--","41.3","41.3","0.53","--","--","--","--","--","12.81","--","--","1.62","--","31.21","--","8.2","--","0.024","--"]
["13~14","13179.5","--","0.7","1.18","0.01","--","--","--","--","--","5.64","9.22","0.07","--","--","--","--","--","45.52","45.49","0.6","--","--","--","--","--","13.6","--","--","1.66","--","31.93","--","8.27","--","0.022","--"]
["14~15","13733.18","--","0.65","0.99","0.01","--","--","--","--","--","10.39","15.84","0.14","--","--","--","--","--","41.03","41.08","0.56","--","--","--","--","--","12.89","--","--","1.73","--","31.96","--","8.27","--","0.029","--"]
["15~16","13258","--","0.51","0.84","0.01","--","--","--","--","--","6.48","10.65","0.09","--","--","--","--","--","35.95","35.91","0.48","--","--","--","--","--","13.53","--","--","1.66","--","29.97","--","8.23","--","0.019","--"]
["16~17","12732.71","--","0.43","0.68","0.01","--","--","--","--","--","6.83","10.7","0.09","--","--","--","--","--","39.77","39.81","0.51","--","--","--","--","--","13.14","--","--","1.58","--","28.13","--","8.12","--","0.013","--"]
["17~18","12200.9","--","0.4","0.64","0","--","--","--","--","--","6.44","10.27","0.08","--","--","--","--","--","31.97","31.98","0.39","--","--","--","--","--","13.33","--","--","1.51","--","27.51","--","8.03","--","0.017","--"]
["18~19","11908.43","--","0.42","0.7","0.01","--","--","--","--","--","7.73","12.53","0.09","--","--","--","--","--","33.69","33.71","0.4","--","--","--","--","--","13.5","--","--","1.47","--","27.22","--","8.02","--","0.017","--"]
["19~20","12116.39","--","0.39","0.63","0","--","--","--","--","--","10.32","16.7","0.13","--","--","--","--","--","28.04","28","0.34","--","--","--","--","--","13.38","--","--","1.49","--","26.58","--","7.98","--","0.017","--"]
["20~21","11678.07","--","0.41","0.66","0","--","--","--","--","--","13.05","20.47","0.15","--","--","--","--","--","40.43","40.47","0.47","--","--","--","--","--","13.3","--","--","1.43","--","26.05","--","7.92","--","0.017","--"]
["21~22","11320.17","--","0.37","0.58","0","--","--","--","--","--","10.89","16.88","0.12","--","--","--","--","--","30.14","30.08","0.34","--","--","--","--","--","13.08","--","--","1.39","--","26.01","--","7.91","--","0.016","--"]
["22~23","11142.77","--","0.39","0.63","0","--","--","--","--","--","10.52","16.62","0.12","--","--","--","--","--","36.96","37.02","0.41","--","--","--","--","--","13.23","--","--","1.37","--","25.77","--","7.87","--","0.016","--"]
["23~24","11121.77","--","0.37","0.6","0","--","--","--","--","--","7.63","11.91","0.09","--","--","--","--","--","27.64","27.63","0.31","--","--","--","--","--","13.31","--","--","1.36","--","25.81","--","7.86","--","0.015","--"]
["平均值","","","0.46","0.73","","--","--","--","--","","9.77","15.20","","--","--","--","--","","42.67","42.68","","--","--","--","--","","13.14","--","--","1.43","--","27.35","--","7.99","--","0.017","--"]
["最大值","13733.18","--","0.71","1.18","0.01","--","--","--","--","--","14.58","23.29","0.19","--","--","--","--","--","64.85","64.94","0.65","--","--","--","--","--","13.6","--","--","1.73","--","31.96","--","8.27","--","0.029","--"]
["最小值","9728.67","--","0.33","0.51","0","--","--","--","--","--","5.64","9.22","0.07","--","--","--","--","--","27.64","27.63","0.31","--","--","--","--","--","12.59","--","--","1.19","--","24.96","--","7.83","--","0.009","--"]
["日排放总量(吨)","27.8376","--","","","0.00013","","","","","--","","","0.0027","","","","","--","","","0.01177","","","","","--","","","","","","","","","","",""]