{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-08-26 00:00:00 至 2025-08-26 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","23.936","7.306","7.327","7.372","8.736","0.209","0.007","0","0.004","0","0.028","0.0007","2.493","0.06"]
["01~02时","79.425","7.05","7.173","7.479","8.736","0.694","0.009","0.001","0.004","0","0.024","0.0019","2.594","0.206"]
["02~03时","67.687","7.098","7.272","7.552","9.065","0.611","0.009","0.001","0.005","0","0.024","0.0017","3.231","0.214"]
["03~04时","56.172","7.108","7.339","7.439","9.693","0.544","0.010","0.001","0.008","0","0.025","0.0014","4.173","0.234"]
["04~05时","52.338","7.413","7.425","7.434","34.65","1.805","0.011","0.001","0.008","0","0.025","0.0013","4.574","0.239"]
["05~06时","67.056","7.418","7.493","7.556","79.017","5.299","0.012","0.001","0.008","0.001","0.024","0.0016","5.168","0.347"]
["06~07时","24.023","7.471","7.531","7.556","55.309","1.343","0.012","0","0.007","0","0.037","0.0009","4.705","0.113"]
["07~08时","22.802","7.474","7.535","7.551","10.464","0.239","0.011","0","0.006","0","0.056","0.0013","4.01","0.091"]
["08~09时","27.221","7.459","7.523","7.647","10.531","0.288","0.011","0","0.006","0","0.048","0.0012","3.858","0.102"]
["09~10时","42.715","6.824","7.225","7.648","10.659","0.455","0.010","0","0.007","0","0.036","0.0016","3.631","0.155"]
["10~11时","83.725","7.212","7.324","7.569","10.165","0.842","0.009","0.001","0.010","0.001","0.028","0.0022","3.066","0.245"]
["11~12时","78.61","7.232","7.256","7.287","9.219","0.725","0.009","0.001","0.016","0.001","0.016","0.0013","2.231","0.175"]
["12~13时","61.587","7.232","7.257","7.282","9.777","0.602","0.010","0.001","0.018","0.001","0.125","0.0078","2.661","0.164"]
["13~14时","44.027","7.145","7.349","7.651","10.844","0.477","0.011","0","0.022","0.001","0.28","0.012","3.306","0.146"]
["14~15时","30.641","7.654","7.736","7.771","10.91","0.333","0.022","0.001","0.022","0.001","0.21","0.0071","3.498","0.105"]
["15~16时","6.322","7.529","7.553","7.665","11.034","0.07","0.034","0","0.021","0","0.111","0.0007","3.808","0.024"]
["16~17时","2.452","7.567","7.592","7.614","10.87","0.027","0.044","0","0.022","0","0.068","0.0002","3.676","0.009"]
["17~18时","28.987","7.377","7.54","7.646","10.555","0.306","0.055","0.002","0.024","0.001","0.0073","0.0002","3.479","0.101"]
["18~19时","59.228","6.96","7.171","7.379","10.555","0.625","0.04","0.002","0.027","0.002","0.0089","0.0005","3.577","0.212"]
["19~20时","83.756","7.018","7.14","7.457","10.555","0.884","0.023","0.002","0.033","0.003","0.011","0.0009","3.727","0.312"]
["20~21时","93.341","7.389","7.442","7.49","10.818","1.008","0.017","0.002","0.031","0.003","0.014","0.0013","3.994","0.371"]
["21~22时","67.019","7.342","7.361","7.391","11.322","0.759","0.010","0.001","0.029","0.002","0.017","0.0012","4.395","0.295"]
["22~23时","72.503","7.099","7.246","7.371","11.556","0.84","0.011","0.001","0.023","0.002","0.154","0.012","4.511","0.328"]
["23~24时","41.455","7.125","7.256","7.753","11.999","0.497","0.012","0.001","0.010","0","0.352","0.014","4.686","0.194"]
["有效日均值","","","7.3782","","16.127","","0.017","","0.015","","0.0725","","3.711",""]
["最大值","93.341","7.654","7.736","7.771","79.017","5.299","0.055","0.002","0.033","0.003","0.352","0.014","5.168","0.371"]
["最小值","2.452","6.824","7.14","7.282","8.736","0.027","0.007","0","0.004","0","0.0073","0.0002","2.231","0.009"]
["总量","1217.0382","","","","","19.483","","0.018","","0.020","","0.0763","","4.444"]