{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂回转窑尾气及环境集烟排放口　　时间：2025-08-26 00:00:00 至 2025-08-26 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","554.587","涉及因子无效","0.267","-56.466","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.512","-108.419","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.058","有效数据不足","有效数据不足","0.086","有效数据不足","28.651","有效数据不足","1.606","有效数据不足","0.003","有效数据不足"]
["01~02","558.324","涉及因子无效","0.25","-54.394","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.448","-97.696","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.057","有效数据不足","有效数据不足","0.087","有效数据不足","28.115","有效数据不足","1.62","有效数据不足","0.004","有效数据不足"]
["02~03","2543.42","涉及因子无效","0.224","-41.8","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.375","-70.1","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.066","有效数据不足","有效数据不足","0.394","有效数据不足","28.118","有效数据不足","1.574","有效数据不足","0.007","有效数据不足"]
["03~04","856.981","涉及因子无效","0.224","-43.979","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.334","-65.586","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.063","有效数据不足","有效数据不足","0.133","有效数据不足","27.645","有效数据不足","1.579","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["04~05","591.157","涉及因子无效","0.234","-47.964","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.253","-51.887","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.06","有效数据不足","有效数据不足","0.091","有效数据不足","26.535","有效数据不足","1.613","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["05~06","1429.444","涉及因子无效","0.231","-47.902","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.221","-45.698","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.06","有效数据不足","有效数据不足","0.22","有效数据不足","26.045","有效数据不足","1.583","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["06~07","1302.114","涉及因子无效","0.195","-34.86","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.191","-34.163","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.069","有效数据不足","有效数据不足","0.2","有效数据不足","25.635","有效数据不足","1.45","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["07~08","2995.428","涉及因子无效","0.207","-30.627","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.103","-15.298","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.083","有效数据不足","有效数据不足","0.46","有效数据不足","26.392","有效数据不足","1.407","有效数据不足","0.007","有效数据不足"]
["08~09","3237.361","涉及因子无效","0.243","-34.52","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.071","-10.044","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.087","有效数据不足","有效数据不足","0.502","有效数据不足","28.521","有效数据不足","1.52","有效数据不足","0.007","有效数据不足"]
["09~10","5576.388","涉及因子无效","0.271","-37.097","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.079","-10.861","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.09","有效数据不足","有效数据不足","0.869","有效数据不足","30.021","有效数据不足","1.511","有效数据不足","0.008","有效数据不足"]
["10~11","1068.561","涉及因子无效","0.325","-48.713","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.13","-19.508","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.082","有效数据不足","有效数据不足","0.167","有效数据不足","31.406","有效数据不足","1.428","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["11~12","731.269","涉及因子无效","0.377","-64.204","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.165","-28.051","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.072","有效数据不足","有效数据不足","0.115","有效数据不足","32.74","有效数据不足","1.326","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["12~13","878.621","涉及因子无效","0.425","-91.151","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.261","-56.052","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.058","有效数据不足","有效数据不足","0.138","有效数据不足","33.917","有效数据不足","1.313","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["13~14","514.285","涉及因子无效","0.527","-96.963","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.381","-70.21","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.067","有效数据不足","有效数据不足","0.081","有效数据不足","35.135","有效数据不足","1.477","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["14~15","5503.202","涉及因子无效","0.612","-165.226","0.003","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.592","-159.81","0.003","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.046","有效数据不足","有效数据不足","0.875","有效数据不足","36.307","有效数据不足","1.466","有效数据不足","0.008","有效数据不足"]
["15~16","13732.225","涉及因子无效","0.564","-244.354","0.008","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.694","-300.655","0.01","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.029","有效数据不足","有效数据不足","2.163","有效数据不足","33.8","有效数据不足","1.515","有效数据不足","0.016","有效数据不足"]
["16~17","13677.935","涉及因子无效","0.379","-199.518","0.005","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.807","-424.952","0.011","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.023","有效数据不足","有效数据不足","2.13","有效数据不足","30.415","有效数据不足","1.389","有效数据不足","0.016","有效数据不足"]
["17~18","13274.131","涉及因子无效","0.347","-239.708","0.005","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.001","-0.549","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.664","-458.918","0.009","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.018","有效数据不足","有效数据不足","2.061","有效数据不足","29.452","有效数据不足","1.39","有效数据不足","0.015","有效数据不足"]
["18~19","9661.383","涉及因子无效","0.354","-235.622","0.003","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.665","-442.417","0.006","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.019","有效数据不足","有效数据不足","1.5","有效数据不足","29.199","有效数据不足","1.514","有效数据不足","0.011","有效数据不足"]
["19~20","6031.776","涉及因子无效","0.341","-131.686","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.538","-207.918","0.003","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.032","有效数据不足","有效数据不足","0.936","有效数据不足","28.606","有效数据不足","1.575","有效数据不足","0.009","有效数据不足"]
["20~21","5718.914","涉及因子无效","0.298","-81.446","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.464","-126.835","0.003","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.045","有效数据不足","有效数据不足","0.886","有效数据不足","28.118","有效数据不足","1.617","有效数据不足","0.008","有效数据不足"]
["21~22","3163.032","涉及因子无效","0.212","-45.32","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.377","-80.45","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.058","有效数据不足","有效数据不足","0.49","有效数据不足","27.809","有效数据不足","1.665","有效数据不足","0.007","有效数据不足"]
["22~23","1364.255","涉及因子无效","0.206","-43.453","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.264","-55.583","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.059","有效数据不足","有效数据不足","0.211","有效数据不足","27.496","有效数据不足","1.66","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["23~24","933.001","涉及因子无效","0.215","-45.667","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.195","-41.351","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.058","有效数据不足","有效数据不足","0.144","有效数据不足","27.497","有效数据不足","1.647","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["平均值","","","0.314","-68.402","","--","--","--","--","","0","-0.007","","--","--","--","--","","0.366","-79.836","","--","--","--","--","","21.057","--","--","0.622","--","29.482","--","1.519","--","0.008","--"]
["最大值","13732.225","--","0.612","-30.627","0.008","--","--","--","--","--","0.001","0","0","--","--","--","--","--","0.807","-10.044","0.011","--","--","--","--","--","21.09","--","--","2.163","--","36.307","--","1.665","--","0.016","--"]
["最小值","514.285","--","0.195","-244.354","0","--","--","--","--","--","0","-0.549","0","--","--","--","--","--","0.071","-458.918","0","--","--","--","--","--","21.018","--","--","0.081","--","25.635","--","1.313","--","0.003","--"]
["日排放总量(吨)","9.5897794","--","","","0.000035","","","","","--","","","0","","","","","--","","","0.000051","","","","","--","","","","","","","","","","",""]