{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂铅锅综合烟气排放口　　时间：2025-08-26 00:00:00 至 2025-08-26 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","46014.496","--","4.446","0.204","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.532","--","--","6.361","--","28.961","--","3.505","--","0.084","--"]
["01~02","44840.789","--","4.556","0.204","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.521","--","--","6.198","--","28.66","--","3.489","--","0.079","--"]
["02~03","43194.101","--","3.525","0.152","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.513","--","--","5.968","--","28.051","--","3.456","--","0.074","--"]
["03~04","39755.64","--","4.683","0.186","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.51","--","--","5.494","--","27.747","--","3.415","--","0.063","--"]
["04~05","39780.234","--","4.92","0.195","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.509","--","--","5.499","--","27.723","--","3.357","--","0.063","--"]
["05~06","39739.91","--","4.623","0.183","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.508","--","--","5.493","--","27.725","--","3.327","--","0.063","--"]
["06~07","39306.476","--","4.406","0.173","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.514","--","--","5.432","--","27.723","--","3.356","--","0.062","--"]
["07~08","39958.804","--","4.45","0.177","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.523","--","--","5.524","--","28.132","--","3.382","--","0.063","--"]
["08~09","39778.597","--","4.661","0.185","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.529","--","--","5.497","--","28.593","--","3.424","--","0.063","--"]
["09~10","39317.402","--","4.736","0.186","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.535","--","--","5.434","--","28.918","--","3.458","--","0.061","--"]
["10~11","39117.367","--","4.451","0.174","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.538","--","--","5.406","--","29.32","--","3.595","--","0.061","--"]
["11~12","38037.543","--","4.447","0.169","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.534","--","--","5.257","--","29.587","--","3.67","--","0.057","--"]
["12~13","27001.998","--","4.821","0.13","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.521","--","--","3.73","--","30.24","--","3.772","--","0.03","--"]
["13~14","29695.562","--","4.836","0.143","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.5","--","--","4.106","--","30.702","--","3.902","--","0.036","--"]
["14~15","40275.824","--","5.122","0.206","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.488","--","--","5.567","--","30.681","--","3.955","--","0.064","--"]
["15~16","38527.062","--","6.636","0.255","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.474","--","--","5.325","--","30.165","--","3.845","--","0.059","--"]
["16~17","40506.98","--","4.707","0.19","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.47","--","--","5.599","--","30.114","--","3.669","--","0.065","--"]
["17~18","40041.773","--","4.022","0.161","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.47","--","--","5.533","--","29.615","--","3.626","--","0.063","--"]
["18~19","40500.878","--","3.482","0.141","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.464","--","--","5.599","--","28.719","--","3.617","--","0.065","--"]
["19~20","43483.484","--","4.357","0.189","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.474","--","--","6.01","--","28.261","--","3.56","--","0.075","--"]
["20~21","43473.171","--","4.238","0.184","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.487","--","--","6.008","--","28.279","--","3.483","--","0.075","--"]
["21~22","44860.187","--","4.478","0.2","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.494","--","--","6.202","--","28.292","--","3.453","--","0.08","--"]
["22~23","40809.648","--","4.078","0.166","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.492","--","--","5.639","--","27.808","--","3.401","--","0.066","--"]
["23~24","40481.171","--","4.935","0.201","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.484","--","--","5.596","--","27.922","--","3.396","--","0.065","--"]
["平均值","","","4.5678","","--","--","","0","","--","--","","0","","--","--","","20.5040","--","--","5.5204","--","28.8312","--","3.5467","--","0.0644","--"]
["最大值","46014.496","--","6.636","0.255","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.538","--","--","6.361","--","30.702","--","3.955","--","0.084","--"]
["最小值","27001.998","--","3.482","0.13","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.464","--","--","3.73","--","27.723","--","3.327","--","0.03","--"]
["日排放总量(吨)","95.84990625","--","","0.0043631","","","--","","0","","","--","","0","","","--","","","","","","","","","","",""]