{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂锡回收车间排放口　　时间：2025-08-26 00:00:00 至 2025-08-26 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","26201.546","--","6.785","16.089","0.177","--","--","--","--","--","4.309","7.5","0.089","--","--","--","--","--","0.309","0.644","0.0081","--","--","--","--","--","15.633","--","--","6.44","--","52.909","--","0.964","--","-0.0237","--"]
["01~02","24964.605","--","6.483","14.594","0.161","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","1.446","3.233","0.036","--","--","--","--","--","15.506","--","--","6.134","--","51.779","--","0.962","--","-0.0244","--"]
["02~03","23622.752","--","6.667","14.412","0.157","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","1.595","3.429","0.037","--","--","--","--","--","15.284","--","--","5.804","--","52.57","--","0.962","--","-0.0244","--"]
["03~04","23696.834","--","6.847","14.596","0.162","--","--","--","--","--","6.18","13.381","0.148","--","--","--","--","--","1.092","2.299","0.025","--","--","--","--","--","15.18","--","--","5.822","--","52.959","--","0.968","--","-0.0228","--"]
["04~05","23719.193","--","7.013","14.979","0.166","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","1.809","3.858","0.043","--","--","--","--","--","15.214","--","--","5.829","--","51.816","--","0.963","--","-0.0235","--"]
["05~06","25876.529","--","7.05","17.111","0.182","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.963","2.146","0.022","--","--","--","--","--","15.874","--","--","6.357","--","52.004","--","0.961","--","-0.0237","--"]
["06~07","22370.298","--","7.032","15.067","0.157","--","--","--","--","--","0.671","1.422","0.014","--","--","--","--","--","3.626","7.757","0.081","--","--","--","--","--","15.231","--","--","5.496","--","52.221","--","0.963","--","-0.0210","--"]
["07~08","22179.914","--","6.902","14.169","0.153","--","--","--","--","--","7.099","14.041","0.16","--","--","--","--","--","1.996","4.101","0.044","--","--","--","--","--","14.975","--","--","5.45","--","51.971","--","0.961","--","-0.0249","--"]
["08~09","23936.109","--","6.76","14.832","0.161","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","1.78","3.826","0.042","--","--","--","--","--","15.354","--","--","5.882","--","53.18","--","0.968","--","-0.0272","--"]
["09~10","21285.277","--","6.264","12.946","0.133","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","2.878","5.891","0.061","--","--","--","--","--","15.004","--","--","5.23","--","53.725","--","0.97","--","-0.0291","--"]
["10~11","22000.673","--","5.76","11.955","0.126","--","--","--","--","--","6.767","13.26","0.153","--","--","--","--","--","0.198","0.411","0.0043","--","--","--","--","--","15.025","--","--","5.406","--","52.631","--","1.012","--","-0.0297","--"]
["11~12","22095.277","--","5.799","12.09","0.128","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.0082","0.016","0.0002","--","--","--","--","--","15.049","--","--","5.429","--","51.648","--","0.968","--","-0.0281","--"]
["12~13","21846.818","--","6.042","12.508","0.132","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.027","--","--","5.368","--","52.044","--","0.974","--","-0.0275","--"]
["13~14","23600.441","--","6.09","13.475","0.143","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.028","0.057","0.0007","--","--","--","--","--","15.383","--","--","5.799","--","52.239","--","0.969","--","-0.0285","--"]
["14~15","22291.31","--","6.018","12.447","0.134","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.133","0.269","0.0031","--","--","--","--","--","15.023","--","--","5.478","--","51.986","--","0.975","--","-0.0245","--"]
["15~16","23458.488","--","6.144","12.27","0.144","--","--","--","--","--","7.071","13.833","0.168","--","--","--","--","--","0.548","1.094","0.012","--","--","--","--","--","14.81","--","--","5.764","--","51.981","--","0.971","--","-0.0213","--"]
["16~17","24352.896","--","6.702","13.585","0.163","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.018","0.036","0.0004","--","--","--","--","--","14.902","--","--","5.984","--","51.738","--","0.967","--","-0.0217","--"]
["17~18","26409.978","--","6.719","14.364","0.177","--","--","--","--","--","1.549","3.809","0.045","--","--","--","--","--","0.259","0.527","0.0068","--","--","--","--","--","15.192","--","--","6.49","--","51.806","--","0.965","--","-0.0229","--"]
["18~19","25951.859","--","6.581","15.108","0.171","--","--","--","--","--","18.103","46.801","0.533","--","--","--","--","--","0.357","0.722","0.0082","--","--","--","--","--","15.533","--","--","6.375","--","50.663","--","0.966","--","-0.0229","--"]
["19~20","22935.203","--","6.631","13.36","0.152","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.796","1.602","0.018","--","--","--","--","--","14.865","--","--","5.635","--","51.323","--","0.963","--","-0.0283","--"]
["20~21","22502.054","--","6.338","12.779","0.142","--","--","--","--","--","4.761","9.483","0.109","--","--","--","--","--","0.703","1.418","0.015","--","--","--","--","--","14.871","--","--","5.529","--","52.353","--","0.967","--","-0.0271","--"]
["21~22","26444.582","--","6.747","15.643","0.178","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.199","0.403","0.0048","--","--","--","--","--","15.62","--","--","6.498","--","51.915","--","0.963","--","-0.0267","--"]
["22~23","23108.978","--","6.587","12.959","0.152","--","--","--","--","--","6.128","11.895","0.147","--","--","--","--","--","0.121","0.236","0.0027","--","--","--","--","--","14.715","--","--","5.679","--","52.163","--","0.966","--","-0.0195","--"]
["23~24","23546.55","--","6.87","14.141","0.161","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.012","0.025","0.0003","--","--","--","--","--","14.989","--","--","5.786","--","51.745","--","0.966","--","-0.0217","--"]
["平均值","","","6.5350","13.9787","","--","--","--","--","","2.6101","5.6429","","--","--","--","--","","0.8701","1.8337","","--","--","--","--","","15.1780","--","--","5.8198","--","52.1408","--","0.9685","--","-0.0248","--"]
["最大值","26444.582","--","7.05","17.111","0.182","--","--","--","--","--","18.103","46.801","0.533","--","--","--","--","--","3.626","7.757","0.081","--","--","--","--","--","15.874","--","--","6.498","--","53.725","--","1.012","--","-0.0195","--"]
["最小值","21285.277","--","5.76","11.955","0.126","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.715","--","--","5.23","--","50.663","--","0.961","--","-0.0297","--"]
["日排放总量(吨)","56.83981875","--","","","0.0037212","","","","","--","","","0.0015699","","","","","--","","","0.0004816","","","","","--","","","","","","","","","","",""]