{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂熔炼炉环境集烟排放口　　时间：2025-09-03 00:00:00 至 2025-09-03 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","33187.1","--","11.55","0.38","--","--","--","8.96","0.28","--","--","--","4.69","0.15","--","--","--","20.47","--","--","7.46","--","32.08","--","5.38","--","-0.045","--"]
["01~02","32822.72","--","13.3","0.43","--","--","--","1.71","0.06","--","--","--","0.25","0.01","--","--","--","20.68","--","--","7.31","--","30.51","--","5","--","-0.043","--"]
["02~03","32761.81","--","7.19","0.24","--","--","--","0.72","0.02","--","--","--","0.37","0.01","--","--","--","20.61","--","--","7.3","--","30.5","--","4.99","--","-0.047","--"]
["03~04","33565.8","--","16.36","0.55","--","--","--","0.6","0.02","--","--","--","0.25","0.01","--","--","--","20.71","--","--","7.47","--","30.42","--","4.95","--","-0.050","--"]
["04~05","32674.99","--","6.77","0.22","--","--","--","0.62","0.02","--","--","--","0.29","0.01","--","--","--","20.68","--","--","7.28","--","30.46","--","4.98","--","-0.050","--"]
["05~06","33089.95","--","16.57","0.55","--","--","--","0.51","0.02","--","--","--","0.27","0.01","--","--","--","20.71","--","--","7.36","--","30.36","--","4.93","--","-0.048","--"]
["06~07","33004.13","--","6.19","0.2","--","--","--","0.25","0.01","--","--","--","0.19","0.01","--","--","--","20.68","--","--","7.34","--","30.29","--","4.91","--","-0.050","--"]
["07~08","33024.78","--","16.51","0.55","--","--","--","0.6","0.02","--","--","--","0.27","0.01","--","--","--","20.65","--","--","7.35","--","30.36","--","4.94","--","-0.048","--"]
["08~09","31650.11","--","7.19","0.23","--","--","--","0.2","0.01","--","--","--","0.36","0.01","--","--","--","20.75","--","--","7.05","--","30.56","--","5.03","--","-0.045","--"]
["09~10","31301","--","19.18","0.6","--","--","--","0.92","0.03","--","--","--","0.37","0.01","--","--","--","20.74","--","--","7","--","31.2","--","5.21","--","-0.041","--"]
["10~11","31902.38","--","23.09","0.73","--","--","--","14.8","0.47","--","--","--","0.51","0.02","--","--","--","20.73","--","--","7.17","--","31.89","--","5.43","--","-0.037","--"]
["11~12","35148.06","--","14.56","0.51","--","--","--","102.04","3.62","--","--","--","0.21","0.01","--","--","--","20.75","--","--","7.92","--","32.25","--","5.54","--","-0.041","--"]
["12~13","33666.53","--","11.4","0.38","--","--","--","28.09","0.95","--","--","--","0.41","0.01","--","--","--","20.69","--","--","7.58","--","32.21","--","5.52","--","-0.040","--"]
["13~14","35403.54","--","13.83","0.49","--","--","--","50.93","1.81","--","--","--","0.08","0","--","--","--","20.71","--","--","7.96","--","32.06","--","5.42","--","-0.044","--"]
["14~15","35257.8","--","6.44","0.23","--","--","--","1.26","0.04","--","--","--","0.27","0.01","--","--","--","20.65","--","--","7.93","--","32.04","--","5.44","--","-0.043","--"]
["15~16","34249.12","--","16.55","0.57","--","--","--","0.43","0.01","--","--","--","0.27","0.01","--","--","--","20.73","--","--","7.7","--","32.06","--","5.44","--","-0.040","--"]
["16~17","35363.83","--","7.93","0.28","--","--","--","0.25","0.01","--","--","--","0.3","0.01","--","--","--","20.66","--","--","7.96","--","32.19","--","5.45","--","-0.040","--"]
["17~18","33769.1","--","17.37","0.58","--","--","--","0.18","0.01","--","--","--","0.45","0.02","--","--","--","20.64","--","--","7.6","--","32.19","--","5.46","--","-0.040","--"]
["18~19","36219.94","--","7.41","0.26","--","--","--","0.1","0","--","--","--","0.27","0.01","--","--","--","20.75","--","--","8.15","--","32.07","--","5.41","--","-0.042","--"]
["19~20","36950.6","--","17.07","0.63","--","--","--","0.16","0.01","--","--","--","0.42","0.02","--","--","--","20.76","--","--","8.29","--","31.67","--","5.29","--","-0.044","--"]
["20~21","33609.64","--","8.18","0.28","--","--","--","0.19","0.01","--","--","--","0.29","0.01","--","--","--","20.73","--","--","7.54","--","31.68","--","5.29","--","-0.040","--"]
["21~22","34976.23","--","19.52","0.68","--","--","--","0.19","0.01","--","--","--","0.68","0.02","--","--","--","20.72","--","--","7.85","--","31.7","--","5.3","--","-0.040","--"]
["22~23","37803.65","--","8.15","0.31","--","--","--","0.27","0.01","--","--","--","0.31","0.01","--","--","--","20.71","--","--","8.47","--","31.56","--","5.26","--","-0.044","--"]
["23~24","37105.09","--","13.67","0.5","--","--","--","0.96","0.03","--","--","--","0.42","0.02","--","--","--","20.82","--","--","8.3","--","31.35","--","5.2","--","-0.046","--"]
["平均值","","","12.75","","--","--","","8.96","","--","--","","0.51","","--","--","","20.70","--","--","7.64","--","31.40","--","5.24","--","-0.044","--"]
["最大值","37803.65","--","23.09","0.73","--","--","--","102.04","3.62","--","--","--","4.69","0.15","--","--","--","20.82","--","--","8.47","--","32.25","--","5.54","--","-0.037","--"]
["最小值","31301","--","6.19","0.2","--","--","--","0.1","0","--","--","--","0.08","0","--","--","--","20.47","--","--","7","--","30.29","--","4.91","--","-0.05","--"]
["日排放总量(吨)","81.850788","--","","0.01038","","","--","","0.00748","","","--","","0.00041","","","--","","","","","","","","","","",""]