{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂锡回收车间排放口　　时间：2025-09-03 00:00:00 至 2025-09-03 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","25337.892","--","0.318","0.979","0.0081","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.902","--","--","6.225","--","48.185","--","1.009","--","-0.0286","--"]
["01~02","21782.097","--","0.319","0.814","0.0070","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.149","--","--","5.351","--","47.949","--","1.015","--","-0.0265","--"]
["02~03","21653.742","--","0.29","0.768","0.0063","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.21","--","--","5.321","--","47.957","--","1.015","--","-0.0221","--"]
["03~04","21242.351","--","0.262","0.663","0.0056","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.113","--","--","5.219","--","47.964","--","1.013","--","-0.0219","--"]
["04~05","21183.945","--","0.263","0.664","0.0056","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.087","--","--","5.205","--","47.967","--","1.015","--","-0.0179","--"]
["05~06","23638.673","--","0.248","0.63","0.0059","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.092","--","--","5.809","--","47.969","--","1.014","--","-0.0179","--"]
["06~07","23171.812","--","0.249","0.703","0.0058","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.481","--","--","5.692","--","47.568","--","1.01","--","-0.0191","--"]
["07~08","21314.472","--","0.274","0.693","0.0059","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.078","--","--","5.237","--","47.694","--","1.056","--","-0.0190","--"]
["08~09","21486.837","--","0.323","0.841","0.0070","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.165","--","--","5.28","--","48.555","--","1.017","--","-0.0242","--"]
["09~10","21739.408","--","0.412","1","0.0090","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.904","--","--","5.341","--","48.31","--","1.059","--","-0.0257","--"]
["10~11","21274.716","--","0.467","1.196","0.0099","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.002","--","--","5.228","--","49.45","--","1.016","--","-0.0243","--"]
["11~12","21519.75","--","0.517","1.225","0.011","--","--","--","--","--","0.814","1.889","0.017","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.784","--","--","5.288","--","50.636","--","1.022","--","-0.0246","--"]
["12~13","21708.933","--","0.46","1.13","0.0100","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.939","--","--","5.334","--","50.347","--","1.028","--","-0.0247","--"]
["13~14","21691.105","--","0.365","0.891","0.0080","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.929","--","--","5.33","--","49.969","--","1.023","--","-0.0218","--"]
["14~15","21884.627","--","0.417","1.039","0.0091","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.879","--","--","5.378","--","50.179","--","1.027","--","-0.0247","--"]
["15~16","22022.753","--","0.46","1.104","0.01","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.824","--","--","5.413","--","50.337","--","1.027","--","-0.0257","--"]
["16~17","24020.726","--","0.565","1.505","0.013","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.296","--","--","5.9","--","49.872","--","1.027","--","-0.0291","--"]
["17~18","18206.625","--","0.423","1.215","0.0092","--","--","--","--","--","130.012","83.048","2.858","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","58.214","35.618","1.28","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","14.367","--","--","4.468","--","41.639","--","0.777","--","-0.0316","--"]
["18~19","21524.279","--","0.483","1.144","0.01","--","--","--","--","--","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","15.635","--","--","5.294","--","50.018","--","12.897","--","-0.0152","--"]
["19~20","21189.701","--","0.379","0.87","0.0080","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.608","--","--","5.207","--","50.282","--","12.109","--","-0.0151","--"]
["20~21","21334.931","--","0.38","0.867","0.0081","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.581","--","--","5.242","--","49.817","--","11.797","--","-0.0130","--"]
["21~22","28479.242","--","0.533","1.496","0.015","--","--","--","--","--","9.848","28.687","0.292","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.511","--","--","6.999","--","49.487","--","11.512","--","-0.0270","--"]
["22~23","26079.531","--","0.444","1.367","0.011","--","--","--","--","--","0.036","0.109","0.0010","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.899","--","--","6.406","--","47.926","--","10.735","--","-0.0249","--"]
["23~24","19192.025","--","0.338","0.769","0.0065","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.566","--","--","4.716","--","48.112","--","10.746","--","-0.0185","--"]
["平均值","","","0.3834","0.9826","","--","--","--","--","","5.8630","4.7390","","--","--","--","--","","2.4256","1.4841","","--","--","--","--","","16.0004","--","--","5.4541","--","48.6751","--","3.6658","--","-0.0226","--"]
["最大值","28479.242","--","0.565","1.505","0.015","--","--","--","--","--","130.012","83.048","2.858","9.848","28.687","9.848","28.687","0.292","58.214","35.618","1.28","0","0","0","0","0","16.902","--","--","6.999","--","50.636","--","12.897","--","-0.013","--"]
["最小值","18206.625","--","0.248","0.63","0.0056","--","--","--","--","--","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","14.367","--","--","4.468","--","41.639","--","0.777","--","-0.0316","--"]
["日排放总量(吨)","53.2680125","--","","","0.0002072","","","","","--","","","0.0031701","","","","","--","","","0.0012801","","","","","--","","","","","","","","","","",""]