{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂精炼炉综合烟气总排口监控点　　时间：2025-09-03 00:00:00 至 2025-09-03 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","31068.66","--","2.73","4.77","0.09","--","--","--","--","--","2.25","4","0.07","--","--","--","--","--","3.08","5.38","0.1","--","--","--","--","--","13.87","--","--","2.06","--","41.18","--","17.38","--","-0.029","--"]
["01~02","30053.5","--","7.22","12.43","0.22","--","--","--","--","--","114.21","194.28","3.45","--","--","--","--","--","1.4","2.43","0.04","--","--","--","--","--","13.86","--","--","2","--","42","--","17.45","--","-0.031","--"]
["02~03","29846.6","--","5.89","10.42","0.18","--","--","--","--","--","20.56","39.44","0.61","--","--","--","--","--","7.27","14.36","0.21","--","--","--","--","--","14.05","--","--","1.99","--","42.08","--","17.52","--","-0.033","--"]
["03~04","30058.68","--","3.58","6.01","0.11","--","--","--","--","--","73.85","119.22","2.22","--","--","--","--","--","1.41","2.36","0.04","--","--","--","--","--","13.62","--","--","2.01","--","42.76","--","17.61","--","-0.035","--"]
["04~05","30392.42","--","4.34","7.48","0.13","--","--","--","--","--","16.75","30.08","0.51","--","--","--","--","--","7.83","15.39","0.24","--","--","--","--","--","13.84","--","--","2.03","--","42.4","--","17.65","--","-0.034","--"]
["05~06","31612.04","--","2.71","4.3","0.09","--","--","--","--","--","52.51","83.99","1.66","--","--","--","--","--","1.8","2.89","0.06","--","--","--","--","--","13.29","--","--","2.12","--","43.09","--","17.66","--","-0.039","--"]
["06~07","31021.71","--","3.68","6.35","0.11","--","--","--","--","--","9.92","17.31","0.31","--","--","--","--","--","4.19","8.11","0.13","--","--","--","--","--","13.86","--","--","2.07","--","42.58","--","17.63","--","-0.040","--"]
["07~08","30708.6","--","3.54","5.58","0.11","--","--","--","--","--","96.35","150.36","2.94","--","--","--","--","--","2.22","3.74","0.07","--","--","--","--","--","13.29","--","--","2.06","--","43.5","--","17.75","--","-0.039","--"]
["08~09","30105.56","--","4.18","6.98","0.13","--","--","--","--","--","30.28","54.53","0.93","--","--","--","--","--","5.45","9.85","0.17","--","--","--","--","--","13.62","--","--","2.02","--","43.11","--","17.78","--","-0.033","--"]
["09~10","31354.42","--","3.77","6.11","0.12","--","--","--","--","--","78.1","127.9","2.45","--","--","--","--","--","1.42","2.33","0.04","--","--","--","--","--","13.38","--","--","2.11","--","43.83","--","17.85","--","-0.031","--"]
["10~11","31202.14","--","22.14","35.75","0.69","--","--","--","--","--","0.98","1.71","0.03","--","--","--","--","--","5.99","10.74","0.18","--","--","--","--","--","13.66","--","--","2.09","--","43.15","--","17.75","--","-0.027","--"]
["11~12","32673.3","--","2.16","3.46","0.07","--","--","--","--","--","212.17","333.71","6.89","--","--","--","--","--","1.32","2.14","0.04","--","--","--","--","--","13.3","--","--","2.2","--","43.86","--","17.86","--","-0.026","--"]
["12~13","32447.49","--","2.94","5.06","0.1","--","--","--","--","--","20.15","34.85","0.65","--","--","--","--","--","2.2","3.95","0.07","--","--","--","--","--","13.84","--","--","2.17","--","42.64","--","17.75","--","-0.028","--"]
["13~14","32533.54","--","3.9","6.33","0.13","--","--","--","--","--","23.6","38.05","0.77","--","--","--","--","--","0.62","1.03","0.02","--","--","--","--","--","13.41","--","--","2.18","--","43.29","--","17.84","--","-0.040","--"]
["14~15","31514.25","--","4.69","7.73","0.15","--","--","--","--","--","3.87","6.83","0.12","--","--","--","--","--","4.49","8.03","0.14","--","--","--","--","--","13.64","--","--","2.11","--","42.39","--","17.71","--","-0.034","--"]
["15~16","32142.34","--","2.66","4.42","0.09","--","--","--","--","--","92.09","148.98","2.97","--","--","--","--","--","2.4","4.03","0.08","--","--","--","--","--","13.56","--","--","2.16","--","43.78","--","17.89","--","-0.035","--"]
["16~17","31750.95","--","4.74","7.72","0.15","--","--","--","--","--","25.64","44.53","0.8","--","--","--","--","--","1.4","2.52","0.04","--","--","--","--","--","13.48","--","--","2.13","--","43.36","--","17.92","--","-0.031","--"]
["17~18","31997.73","--","2.36","3.91","0.08","--","--","--","--","--","145.32","238.92","4.65","--","--","--","--","--","1.64","2.72","0.05","--","--","--","--","--","13.57","--","--","2.15","--","43.49","--","17.96","--","-0.032","--"]
["18~19","32414.06","--","3.5","5.71","0.11","--","--","--","--","--","9.73","17.16","0.31","--","--","--","--","--","0.41","0.69","0.01","--","--","--","--","--","13.44","--","--","2.17","--","43.1","--","17.89","--","-0.027","--"]
["19~20","32260.64","--","2.98","4.98","0.1","--","--","--","--","--","224.06","359.08","7.32","--","--","--","--","--","2.99","5.12","0.1","--","--","--","--","--","13.64","--","--","2.18","--","44.27","--","18.06","--","-0.029","--"]
["20~21","32238.75","--","3.96","6.69","0.13","--","--","--","--","--","107.1","177.83","3.44","--","--","--","--","--","3.12","5.99","0.1","--","--","--","--","--","13.66","--","--","2.18","--","44.16","--","18.15","--","-0.029","--"]
["21~22","31748.53","--","3.5","6.11","0.11","--","--","--","--","--","133.79","216.05","4.24","--","--","--","--","--","6.99","12.71","0.22","--","--","--","--","--","13.7","--","--","2.14","--","43.63","--","17.97","--","-0.027","--"]
["22~23","31714.58","--","5.54","9.19","0.18","--","--","--","--","--","134.21","223.87","4.26","--","--","--","--","--","0.79","1.31","0.02","--","--","--","--","--","13.51","--","--","2.13","--","43.42","--","18","--","-0.026","--"]
["23~24","30822.39","--","3.32","5.86","0.1","--","--","--","--","--","250.82","410.35","7.76","--","--","--","--","--","8.78","16.25","0.26","--","--","--","--","--","13.94","--","--","2.07","--","43.17","--","17.87","--","-0.033","--"]
["平均值","","","4.58","7.64","","--","--","--","--","","78.26","128.04","","--","--","--","--","","3.30","6","","--","--","--","--","","13.63","--","--","2.10","--","43.09","--","17.79","--","-0.032","--"]
["最大值","32673.3","--","22.14","35.75","0.69","--","--","--","--","--","250.82","410.35","7.76","--","--","--","--","--","8.78","16.25","0.26","--","--","--","--","--","14.05","--","--","2.2","--","44.27","--","18.15","--","-0.026","--"]
["最小值","29846.6","--","2.16","3.46","0.07","--","--","--","--","--","0.98","1.71","0.03","--","--","--","--","--","0.41","0.69","0.01","--","--","--","--","--","13.29","--","--","1.99","--","41.18","--","17.38","--","-0.04","--"]
["日排放总量(吨)","75.368288","--","","","0.00345","","","","","--","","","0.05936","","","","","--","","","0.00244","","","","","--","","","","","","","","","","",""]