{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-09-03 00:00:00 至 2025-09-03 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.072","8.27","8.37","8.43","5.242","0","0.002","0","0.006","0","0.0024","0","0","0","0.598","0"]
["01~02时","0.072","8.23","8.33","8.4","4.904","0","0.001","0","0.006","0","0.0043","0","0","0","0.376","0"]
["02~03时","0.03","8.24","8.32","8.39","5.716","0","0.003","0","0.005","0","0.0042","0","0.004","0","0.36","0"]
["03~04时","0.019","8.13","8.29","8.36","7.496","0","0.007","0","0.005","0","0.0038","0","0.006","0","0.312","0"]
["04~05时","0.018","8.19","8.27","8.35","8.849","0","0.007","0","0.005","0","0.0039","0","0.006","0","0.388","0"]
["05~06时","0.018","8.11","8.22","8.3","11.588","0","0.007","0","0.005","0","0.0047","0","0.006","0","0.625","0"]
["06~07时","0.016","8.14","8.21","8.28","8.761","0","0.005","0","0.005","0","0.0046","0","0.002","0","0.538","0"]
["07~08时","0.012","8.11","8.2","8.28","2.5","0","0.003","0","0.007","0","0.0037","0","0","0","0.268","0"]
["08~09时","0.013","8.2","8.28","8.39","2.751","0","0.004","0","0.007","0","0.0037","0","0","0","0.33","0"]
["09~10时","0.018","8.3","8.4","8.48","3.307","0","0.005","0","0.008","0","0.0034","0","0","0","0.521","0"]
["10~11时","3.167","8.35","8.44","8.51","3.345","0.011","0.006","0","0.009","0","0.0062","0","0","0","0.486","0.001"]
["11~12时","13.655","8.38","8.42","8.46","3.428","0.047","0.008","0","0.010","0","0.022","0.0003","0","0","0.376","0.005"]
["12~13时","14.372","8.41","8.45","8.49","3.046","0.044","0.006","0","0.010","0","0.021","0.0003","0","0","0.422","0.006"]
["13~14时","14.427","8.41","8.45","8.49","2.201","0.032","0.003","0","0.011","0","0.011","0.0002","0","0","0.566","0.008"]
["14~15时","6.034","8.39","8.45","8.51","2.201","0.013","0.003","0","0.011","0","0.011","0.0001","0","0","0.567","0.003"]
["15~16时","1.299","8.41","8.46","8.52","2.201","0.003","0.003","0","0.011","0","0.011","0","0","0","0.566","0.001"]
["16~17时","0.603","8.41","8.48","8.55","4.499","0.002","0.004","0","0.011","0","0.011","0","0.301","0","0.565","0"]
["17~18时","0.371","8.37","8.44","8.51","15.127","0.006","0.007","0","0.010","0","0.018","0","0.494","0","0.562","0"]
["18~19时","0.242","6.71","8.53","9.45","15.127","0.004","0.007","0","0.010","0","0.018","0","0.407","0","0.566","0"]
["19~20时","0.189","8.66","8.71","8.77","15.127","0.003","0.007","0","0.010","0","0.018","0","0","0","0.568","0"]
["20~21时","0.14","8.61","8.71","8.75","15.171","0.002","0.006","0","0.009","0","0.015","0","0","0","0.936","0"]
["21~22时","0.131","8.48","8.71","8.77","15.27","0.002","0.004","0","0.006","0","0.0005","0","0","0","2.085","0"]
["22~23时","0.081","8.56","8.68","8.73","11.805","0.001","0.005","0","0.005","0","0.0005","0","0","0","2.146","0"]
["23~24时","0.072","8.51","8.68","8.72","4.094","0","0.006","0","0.004","0","0.0005","0","0","0","2.331","0"]
["有效日均值","","","8.44","","7.240","","0.005","","0.008","","0.0086","","0.051","","0.711",""]
["最大值","14.427","8.66","8.71","9.45","15.27","0.047","0.008","0","0.011","0","0.022","0.0003","0.494","0","2.331","0.008"]
["最小值","0.012","6.71","8.2","8.28","2.201","0","0.001","0","0.004","0","0.0005","0","0","0","0.268","0"]
["总量","55.073","","","","","0.171","","0","","0.001","","0.0009","","0","","0.026"]