{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-09-03 00:00:00 至 2025-09-03 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","2.245","7.086","7.104","7.128","0.639","0.001","0.007","0","0.001","0","0.0032","0","0.106","0"]
["01~02时","2.238","7.087","7.097","7.107","0.525","0.001","0.006","0","0.002","0","0.0039","0","0.104","0"]
["02~03时","82.397","6.749","6.939","7.357","0.806","0.076","0.006","0.001","0.002","0","0.0039","0.0003","0.105","0.009"]
["03~04时","104.437","6.832","6.898","7.017","1.32","0.138","0.006","0.001","0.001","0","0.0039","0.0004","0.107","0.011"]
["04~05时","61.926","6.996","7.011","7.039","2.258","0.129","0.006","0","0.001","0","0.026","0.0014","0.121","0.007"]
["05~06时","29.903","6.989","7.05","7.142","3.976","0.119","0.006","0","0.001","0","0.058","0.0017","0.14","0.004"]
["06~07时","1.753","7.054","7.07","7.13","3.913","0.007","0.013","0","0.002","0","0.065","0.0001","0.5","0.001"]
["07~08时","4.795","7.054","7.064","7.077","3.799","0.018","0.019","0","0.003","0","0.076","0.0004","1.048","0.005"]
["08~09时","2.315","7.053","7.061","7.072","2.808","0.008","0.017","0","0.002","0","0.059","0.0002","0.645","0.002"]
["09~10时","1.201","7.031","7.056","7.067","0.967","0.001","0.015","0","0.001","0","0.036","0","0.071","0"]
["10~11时","1.197","7.041","7.066","7.079","1.09","0.001","0.013","0","0.001","0","0.026","0","0.086","0"]
["11~12时","1.039","7.059","7.068","7.08","1.319","0.001","0.010","0","0.001","0","0.013","0","0.107","0"]
["12~13时","1.184","7.058","7.073","7.088","1.319","0.002","0.010","0","0.001","0","0.013","0","0.107","0"]
["13~14时","1.272","7.04","7.065","7.09","1.319","0.002","0.010","0","0.001","0","0.013","0","0.107","0"]
["14~15时","75.178","6.935","7.013","7.169","1.319","0.099","0.009","0.001","0.001","0","0.013","0.0010","0.107","0.008"]
["15~16时","107.918","6.926","6.983","7.033","1.319","0.142","0.008","0.001","0.001","0","0.013","0.0015","0.107","0.012"]
["16~17时","12.01","6.985","7.079","7.131","2.966","0.034","0.007","0","0.002","0","0.0089","0.0001","0.107","0.001"]
["17~18时","9.493","7.024","7.064","7.131","4.952","0.047","0.007","0","0.003","0","0.0048","0","0.108","0.001"]
["18~19时","97.041","6.788","6.891","7.081","4.673","0.448","0.007","0.001","0.003","0","0.0041","0.0004","0.107","0.010"]
["19~20时","76.813","6.773","6.887","7.17","4.154","0.319","0.008","0.001","0.001","0","0.0031","0.0002","0.105","0.008"]
["20~21时","66.391","6.698","6.98","7.218","3.813","0.245","0.008","0.001","0.001","0","0.0048","0.0004","0.104","0.007"]
["21~22时","73.94","6.92","6.951","6.987","3.179","0.235","0.009","0.001","0.001","0","0.0071","0.0005","0.103","0.008"]
["22~23时","51.823","6.973","7.008","7.035","2.931","0.155","0.008","0","0.002","0","0.0066","0.0003","0.239","0.011"]
["23~24时","8.677","7.001","7.106","7.211","2.47","0.021","0.008","0","0.003","0","0.0059","0.0001","0.435","0.004"]
["有效日均值","","","7.0247","","2.410","","0.009","","0.002","","0.0199","","0.203",""]
["最大值","107.918","7.087","7.106","7.357","4.952","0.448","0.019","0.001","0.003","0","0.076","0.0017","1.048","0.012"]
["最小值","1.039","6.698","6.887","6.987","0.525","0.001","0.006","0","0.001","0","0.0031","0","0.071","0"]
["总量","877.1971","","","","","2.250","","0.007","","0.001","","0.0092","","0.110"]