{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂制酸尾气总排口监控点　　时间：2025-09-03 00:00:00 至 2025-09-03 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","6202.89","--","0.63","4.29","0","--","--","--","--","--","1.6","9.67","0.01","--","--","--","--","--","14.81","14.65","0.1","--","--","--","--","--","16.74","--","--","0.76","--","25.5","--","7.78","--","0.013","--"]
["01~02","7453.19","--","0.63","1.08","0","--","--","--","--","--","7.26","12.18","0.05","--","--","--","--","--","55.76","55.71","0.42","--","--","--","--","--","13.75","--","--","0.91","--","24.33","--","7.69","--","0.014","--"]
["02~03","8575.73","--","0.69","1.17","0.01","--","--","--","--","--","9.03","15.12","0.08","--","--","--","--","--","42.95","42.99","0.37","--","--","--","--","--","13.67","--","--","1.05","--","24.52","--","7.66","--","0.011","--"]
["03~04","7991.54","--","0.63","1.02","0.01","--","--","--","--","--","9.51","15.09","0.07","--","--","--","--","--","27.8","27.89","0.23","--","--","--","--","--","13.36","--","--","0.97","--","24.76","--","7.6","--","0.015","--"]
["04~05","8382.81","--","0.61","0.99","0.01","--","--","--","--","--","10.19","16.52","0.09","--","--","--","--","--","18.28","18.3","0.15","--","--","--","--","--","13.4","--","--","1.02","--","24.92","--","7.63","--","0.014","--"]
["05~06","7856.11","--","0.57","0.88","0","--","--","--","--","--","11.54","17.97","0.09","--","--","--","--","--","15.35","15.34","0.12","--","--","--","--","--","13.06","--","--","0.96","--","24.93","--","7.59","--","0.012","--"]
["06~07","8492.55","--","0.6","0.98","0.01","--","--","--","--","--","11.18","18.42","0.09","--","--","--","--","--","26.55","26.5","0.23","--","--","--","--","--","13.49","--","--","1.04","--","25.06","--","7.58","--","0.009","--"]
["07~08","8435.32","--","0.65","1.02","0.01","--","--","--","--","--","10.99","17.19","0.09","--","--","--","--","--","23.5","23.54","0.2","--","--","--","--","--","13.14","--","--","1.03","--","26.39","--","7.6","--","0.011","--"]
["08~09","9760.6","--","0.72","1.16","0.01","--","--","--","--","--","9.81","15.9","0.1","--","--","--","--","--","23.29","23.29","0.23","--","--","--","--","--","13.39","--","--","1.2","--","27.75","--","7.67","--","0.011","--"]
["09~10","10761.15","--","0.76","1.16","0.01","--","--","--","--","--","12.41","18.9","0.13","--","--","--","--","--","17.08","17.06","0.18","--","--","--","--","--","12.89","--","--","1.33","--","28.85","--","7.75","--","0.018","--"]
["10~11","11096.39","--","0.91","1.45","0.01","--","--","--","--","--","12.75","20.25","0.14","--","--","--","--","--","27.96","27.94","0.31","--","--","--","--","--","13.25","--","--","1.38","--","29.83","--","7.84","--","0.017","--"]
["11~12","11341.56","--","0.9","1.4","0.01","--","--","--","--","--","13.59","20.99","0.15","--","--","--","--","--","23.06","23.1","0.26","--","--","--","--","--","13","--","--","1.42","--","30.78","--","7.93","--","0.019","--"]
["12~13","11067.48","--","0.89","1.35","0.01","--","--","--","--","--","14.51","21.99","0.16","--","--","--","--","--","38.62","38.55","0.43","--","--","--","--","--","12.85","--","--","1.38","--","30.93","--","7.99","--","0.02","--"]
["13~14","10746.41","--","0.7","1.07","0.01","--","--","--","--","--","13.08","19.92","0.14","--","--","--","--","--","24.67","24.73","0.26","--","--","--","--","--","12.87","--","--","1.34","--","29.55","--","7.94","--","0.012","--"]
["14~15","10138.96","--","0.72","1.27","0.01","--","--","--","--","--","9.59","16.83","0.1","--","--","--","--","--","14.08","14.08","0.14","--","--","--","--","--","13.99","--","--","1.26","--","30.03","--","7.95","--","0.011","--"]
["15~16","10954.58","--","0.73","1.25","0.01","--","--","--","--","--","12.87","21.84","0.14","--","--","--","--","--","14.68","14.68","0.16","--","--","--","--","--","13.7","--","--","1.36","--","29.64","--","7.96","--","0.019","--"]
["16~17","11475.86","--","0.73","1.16","0.01","--","--","--","--","--","14.47","22.8","0.17","--","--","--","--","--","13.68","13.69","0.16","--","--","--","--","--","13.17","--","--","1.43","--","30.46","--","7.98","--","0.021","--"]
["17~18","10934.37","--","0.71","1.11","0.01","--","--","--","--","--","18.22","28.12","0.2","--","--","--","--","--","13.58","13.58","0.15","--","--","--","--","--","13.04","--","--","1.36","--","30.07","--","8.01","--","0.019","--"]
["18~19","11017.88","--","0.69","1.11","0.01","--","--","--","--","--","18.79","29.84","0.21","--","--","--","--","--","13.14","13.13","0.14","--","--","--","--","--","13.25","--","--","1.37","--","28.95","--","8","--","0.018","--"]
["19~20","10938.63","--","0.65","1.02","0.01","--","--","--","--","--","19.09","29.69","0.21","--","--","--","--","--","13.34","13.35","0.15","--","--","--","--","--","13.09","--","--","1.35","--","28.11","--","7.96","--","0.024","--"]
["20~21","11491.39","--","0.64","1.05","0.01","--","--","--","--","--","15.87","26.02","0.18","--","--","--","--","--","14.12","14.12","0.16","--","--","--","--","--","13.45","--","--","1.42","--","27.67","--","7.92","--","0.022","--"]
["21~22","10281.35","--","0.65","1.02","0.01","--","--","--","--","--","21.08","32.46","0.22","--","--","--","--","--","12.97","12.98","0.13","--","--","--","--","--","13.04","--","--","1.27","--","27.1","--","7.92","--","0.021","--"]
["22~23","11463.05","--","0.67","1.07","0.01","--","--","--","--","--","17.09","27.29","0.2","--","--","--","--","--","13.56","13.57","0.16","--","--","--","--","--","13.27","--","--","1.41","--","27.07","--","7.92","--","0.02","--"]
["23~24","11428.9","--","0.62","0.99","0.01","--","--","--","--","--","17.95","28.27","0.21","--","--","--","--","--","13.45","13.44","0.15","--","--","--","--","--","13.2","--","--","1.41","--","26.99","--","7.89","--","0.019","--"]
["平均值","","","0.70","1.25","","--","--","--","--","","13.02","20.97","","--","--","--","--","","21.51","21.51","","--","--","--","--","","13.42","--","--","1.23","--","27.67","--","7.82","--","0.016","--"]
["最大值","11491.39","--","0.91","4.29","0.01","--","--","--","--","--","21.08","32.46","0.22","--","--","--","--","--","55.76","55.71","0.43","--","--","--","--","--","16.74","--","--","1.43","--","30.93","--","8.01","--","0.024","--"]
["最小值","6202.89","--","0.57","0.88","0","--","--","--","--","--","1.6","9.67","0.01","--","--","--","--","--","12.97","12.98","0.1","--","--","--","--","--","12.85","--","--","0.76","--","24.33","--","7.58","--","0.009","--"]
["日排放总量(吨)","23.828872","--","","","0.00017","","","","","--","","","0.00323","","","","","--","","","0.00499","","","","","--","","","","","","","","","","",""]