{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂铅锅综合烟气排放口　　时间：2025-09-03 00:00:00 至 2025-09-03 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","45307.277","--","2.889","0.13","--","--","--","0.0006","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.508","--","--","6.263","--","28.585","--","3.542","--","0.081","--"]
["01~02","44988.597","--","2.939","0.132","--","--","--","0.0002","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.501","--","--","6.218","--","28.91","--","3.539","--","0.08","--"]
["02~03","45128.496","--","2.75","0.124","--","--","--","0.0014","0.0001","--","--","--","0","0","--","--","--","20.49","--","--","6.237","--","28.577","--","3.51","--","0.08","--"]
["03~04","44577.937","--","2.814","0.125","--","--","--","0.0037","0.0002","--","--","--","0","0","--","--","--","20.487","--","--","6.161","--","28.276","--","3.463","--","0.078","--"]
["04~05","45137.011","--","2.88","0.13","--","--","--","0.0023","0.0001","--","--","--","0","0","--","--","--","20.488","--","--","6.239","--","28.283","--","3.45","--","0.08","--"]
["05~06","43783.925","--","2.885","0.126","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.495","--","--","6.051","--","28.288","--","3.418","--","0.076","--"]
["06~07","39764.8","--","2.935","0.116","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.505","--","--","5.494","--","28.382","--","3.393","--","0.063","--"]
["07~08","39246.257","--","3.005","0.118","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.515","--","--","5.425","--","29.163","--","3.469","--","0.061","--"]
["08~09","38731.636","--","3.23","0.125","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.522","--","--","5.353","--","29.903","--","3.548","--","0.059","--"]
["09~10","38419.914","--","3.373","0.129","--","--","--","0.0005","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.522","--","--","5.31","--","30.615","--","3.585","--","0.058","--"]
["10~11","34098.73","--","3.418","0.116","--","--","--","0.0042","0.0002","--","--","--","0","0","--","--","--","20.518","--","--","4.71","--","31.17","--","3.709","--","0.047","--"]
["11~12","28693.929","--","3.645","0.104","--","--","--","0.0003","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.51","--","--","3.967","--","31.906","--","3.844","--","0.032","--"]
["12~13","28944.293","--","3.728","0.107","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.501","--","--","4.002","--","32.288","--","3.881","--","0.034","--"]
["13~14","38489.019","--","3.364","0.129","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.477","--","--","5.32","--","31.939","--","3.828","--","0.058","--"]
["14~15","38758.929","--","3.901","0.151","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.455","--","--","5.356","--","31.951","--","3.909","--","0.059","--"]
["15~16","39836.656","--","3.964","0.157","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.441","--","--","5.506","--","31.913","--","3.925","--","0.062","--"]
["16~17","36521.562","--","4.99","0.182","--","--","--","0.0008","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.43","--","--","5.048","--","32.038","--","3.986","--","0.053","--"]
["17~18","37447.171","--","3.946","0.147","--","--","--","0.0004","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.428","--","--","5.175","--","32.443","--","4.011","--","0.054","--"]
["18~19","38935.757","--","3.495","0.135","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.428","--","--","5.383","--","32.133","--","3.971","--","0.059","--"]
["19~20","43479.824","--","4.176","0.182","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.444","--","--","6.01","--","31.312","--","3.844","--","0.074","--"]
["20~21","42943.921","--","3.694","0.158","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.462","--","--","5.936","--","31.254","--","3.824","--","0.072","--"]
["21~22","44967.25","--","3.153","0.141","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.479","--","--","6.214","--","30.416","--","3.778","--","0.079","--"]
["22~23","44600.191","--","3.134","0.139","--","--","--","0.0006","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.478","--","--","6.165","--","29.924","--","3.718","--","0.078","--"]
["23~24","43773.851","--","2.98","0.13","--","--","--","0.0033","0.0001","--","--","--","0","0","--","--","--","20.476","--","--","6.05","--","29.5","--","3.704","--","0.075","--"]
["平均值","","","3.3874","","--","--","","0.0008","","--","--","","0","","--","--","","20.4822","--","--","5.5669","--","30.3825","--","3.7025","--","0.0652","--"]
["最大值","45307.277","--","4.99","0.182","--","--","--","0.0042","0.0002","--","--","--","0","0","--","--","--","20.522","--","--","6.263","--","32.443","--","4.011","--","0.081","--"]
["最小值","28693.929","--","2.75","0.104","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.428","--","--","3.967","--","28.276","--","3.393","--","0.032","--"]
["日排放总量(吨)","96.65769375","--","","0.0032445","","","--","","8E-7","","","--","","0","","","--","","","","","","","","","","",""]