{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-09-07 00:00:00 至 2025-09-07 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.078","8.47","8.63","8.69","18.368","0.001","0.004","0","0.004","0","0.0039","0","2.174","0"]
["01~02时","0.074","8.42","8.61","8.67","45.856","0.003","0.002","0","0.004","0","0.0059","0","2.205","0"]
["02~03时","0.059","8.33","8.58","8.64","33.633","0.002","0.003","0","0.003","0","0.0056","0","2.161","0"]
["03~04时","0.028","8.4","8.56","8.64","7.592","0","0.005","0","0.003","0","0.0041","0","2.021","0"]
["04~05时","0.02","8.36","8.51","8.6","8.714","0","0.004","0","0.003","0","0.0043","0","2.064","0"]
["05~06时","0.019","8.43","8.52","8.56","11.103","0","0.002","0","0.004","0","0.0051","0","2.203","0"]
["06~07时","0.019","8.4","8.5","8.57","9.999","0","0.005","0","0.004","0","0.0049","0","2.193","0"]
["07~08时","0.017","8.34","8.46","8.54","7.464","0","0.008","0","0.003","0","0.0036","0","2.161","0"]
["08~09时","0.004","8.26","8.46","8.53","7.542","0","0.005","0","0.003","0","0.0039","0","2.201","0"]
["09~10时","0.002","8.33","8.48","8.56","7.722","0","0.002","0","0.003","0","0.0057","0","2.328","0"]
["10~11时","0.001","8.33","8.51","8.58","8.835","0","0.003","0","0.003","0","0.0079","0","2.288","0"]
["11~12时","2.317","8.33","8.55","8.66","11.237","0.026","0.005","0","0.005","0","0.019","0","2.162","0.005"]
["12~13时","12.351","8.49","8.63","8.68","12","0.149","0.006","0","0.005","0","0.018","0.0002","2.178","0.027"]
["13~14时","13.035","8.56","8.67","8.72","13.504","0.176","0.006","0","0.005","0","0.0091","0.0001","2.225","0.029"]
["14~15时","13.516","8.62","8.7","8.73","12.532","0.169","0.006","0","0.005","0","0.0087","0.0001","2.227","0.03"]
["15~16时","7.162","8.62","8.72","8.76","10.616","0.076","0.007","0","0.006","0","0.0068","0","2.227","0.016"]
["16~17时","1.855","8.52","8.7","8.76","9.897","0.019","0.005","0","0.006","0","0.0063","0","2.202","0.004"]
["17~18时","0.764","8.5","8.7","8.75","8.347","0.006","0.002","0","0.007","0","0.0037","0","2.124","0.002"]
["18~19时","0.44","8.55","8.7","8.74","7.929","0.004","0.003","0","0.007","0","0.0040","0","2.133","0.001"]
["19~20时","0.317","8.57","8.7","8.74","7.093","0.002","0.004","0","0.006","0","0.0059","0","2.163","0.001"]
["20~21时","0.277","8.42","8.65","8.71","7.925","0.002","0.005","0","0.006","0","0.0059","0","2.188","0.001"]
["21~22时","0.198","8.45","8.64","8.7","9.719","0.002","0.006","0","0.006","0","0.0062","0","2.267","0"]
["22~23时","0.15","8.46","8.63","8.69","7.866","0.001","0.006","0","0.005","0","0.0060","0","2.252","0"]
["23~24时","0.135","8.48","8.6","8.66","3.598","0","0.006","0","0.004","0","0.0051","0","2.203","0"]
["有效日均值","","","8.60","","12.045","","0.005","","0.005","","0.0067","","2.190",""]
["最大值","13.516","8.62","8.72","8.76","45.856","0.176","0.008","0","0.007","0","0.019","0.0002","2.328","0.03"]
["最小值","0.001","8.26","8.46","8.53","3.598","0","0.002","0","0.003","0","0.0036","0","2.021","0"]
["总量","52.839","","","","","0.641","","0","","0","","0.0006","","0.117"]