{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂制酸尾气总排口监控点　　时间：2025-09-07 00:00:00 至 2025-09-07 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","12269.02","--","0.58","1.02","0.01","--","--","--","--","--","7.56","13.17","0.09","--","--","--","--","--","4.62","4.63","0.06","--","--","--","--","--","13.91","--","--","1.5","--","25.17","--","7.72","--","0.016","--"]
["01~02","12522.84","--","0.56","0.97","0.01","--","--","--","--","--","9.28","16.21","0.12","--","--","--","--","--","3.83","3.84","0.05","--","--","--","--","--","13.95","--","--","1.53","--","25.26","--","7.69","--","0.013","--"]
["02~03","12718.04","--","0.56","0.99","0.01","--","--","--","--","--","11.08","19.71","0.14","--","--","--","--","--","3.44","3.44","0.04","--","--","--","--","--","14.06","--","--","1.56","--","25.32","--","7.72","--","0.016","--"]
["03~04","12714.61","--","0.58","1.03","0.01","--","--","--","--","--","11.53","20.54","0.15","--","--","--","--","--","2.59","2.59","0.03","--","--","--","--","--","14.07","--","--","1.56","--","25.51","--","7.71","--","0.015","--"]
["04~05","12824.71","--","0.58","1.05","0.01","--","--","--","--","--","11.32","20.41","0.15","--","--","--","--","--","2.01","2.01","0.03","--","--","--","--","--","14.16","--","--","1.57","--","25.49","--","7.73","--","0.014","--"]
["05~06","12596.82","--","0.57","1","0.01","--","--","--","--","--","12.31","21.62","0.16","--","--","--","--","--","2.04","2.04","0.03","--","--","--","--","--","13.97","--","--","1.54","--","25.37","--","7.7","--","0.016","--"]
["06~07","12457.16","--","0.58","1.01","0.01","--","--","--","--","--","13.02","22.64","0.16","--","--","--","--","--","2.42","2.41","0.03","--","--","--","--","--","13.9","--","--","1.52","--","25.41","--","7.7","--","0.016","--"]
["07~08","12651.45","--","0.56","0.97","0.01","--","--","--","--","--","12.82","22.28","0.16","--","--","--","--","--","2.35","2.36","0.03","--","--","--","--","--","13.9","--","--","1.55","--","25.6","--","7.65","--","0.015","--"]
["08~09","12480.62","--","0.59","1.03","0.01","--","--","--","--","--","11.56","20.17","0.14","--","--","--","--","--","2.02","2.02","0.03","--","--","--","--","--","13.95","--","--","1.53","--","25.8","--","7.67","--","0.014","--"]
["09~10","12475.8","--","0.6","1.04","0.01","--","--","--","--","--","11.18","19.13","0.14","--","--","--","--","--","1.55","1.55","0.02","--","--","--","--","--","13.79","--","--","1.53","--","25.94","--","7.66","--","0.018","--"]
["10~11","12710.86","--","0.6","1.04","0.01","--","--","--","--","--","11.94","20.59","0.15","--","--","--","--","--","1.78","1.78","0.02","--","--","--","--","--","13.84","--","--","1.56","--","25.96","--","7.68","--","0.015","--"]
["11~12","12871.92","--","0.63","1.11","0.01","--","--","--","--","--","10.96","19.28","0.14","--","--","--","--","--","1.74","1.74","0.02","--","--","--","--","--","13.98","--","--","1.58","--","26.84","--","7.68","--","0.017","--"]
["12~13","12767.53","--","0.66","1.17","0.01","--","--","--","--","--","9.32","16.48","0.12","--","--","--","--","--","2.15","2.15","0.03","--","--","--","--","--","14.02","--","--","1.57","--","27.27","--","7.73","--","0.017","--"]
["13~14","12344.52","--","0.68","1.24","0.01","--","--","--","--","--","10.13","18.55","0.12","--","--","--","--","--","2.18","2.17","0.03","--","--","--","--","--","14.25","--","--","1.52","--","27.81","--","7.75","--","0.019","--"]
["14~15","12301.2","--","0.68","1.27","0.01","--","--","--","--","--","10.68","19.87","0.13","--","--","--","--","--","3.4","3.39","0.04","--","--","--","--","--","14.35","--","--","1.52","--","28.15","--","7.79","--","0.018","--"]
["15~16","12289.35","--","0.67","1.15","0.01","--","--","--","--","--","9.5","16.33","0.12","--","--","--","--","--","5.33","5.34","0.07","--","--","--","--","--","13.82","--","--","1.52","--","29.15","--","7.81","--","0.013","--"]
["16~17","11424.65","--","0.59","1.06","0.01","--","--","--","--","--","8.99","15.81","0.1","--","--","--","--","--","4.69","4.69","0.05","--","--","--","--","--","14.06","--","--","1.41","--","27.39","--","7.74","--","0.014","--"]
["17~18","10264.7","--","0.58","1.07","0.01","--","--","--","--","--","5.35","9.91","0.05","--","--","--","--","--","2.7","2.69","0.03","--","--","--","--","--","14.34","--","--","1.26","--","26.63","--","7.7","--","0.016","--"]
["18~19","10533.82","--","0.57","0.99","0.01","--","--","--","--","--","5.91","9.99","0.06","--","--","--","--","--","1.62","1.62","0.02","--","--","--","--","--","13.83","--","--","1.29","--","26.13","--","7.67","--","0.02","--"]
["19~20","11239.96","--","0.58","0.88","0.01","--","--","--","--","--","16.02","24.45","0.18","--","--","--","--","--","3.49","3.48","0.04","--","--","--","--","--","12.92","--","--","1.37","--","25.53","--","7.67","--","0.022","--"]
["20~21","10977.53","--","0.59","0.92","0.01","--","--","--","--","--","14.15","22.16","0.16","--","--","--","--","--","4.25","4.25","0.05","--","--","--","--","--","13.13","--","--","1.34","--","25.62","--","7.67","--","0.016","--"]
["21~22","11154.4","--","0.57","1.15","0.01","--","--","--","--","--","7.53","14.17","0.09","--","--","--","--","--","4.18","4.19","0.05","--","--","--","--","--","14.81","--","--","1.36","--","25.53","--","7.64","--","0.014","--"]
["22~23","11162.14","--","0.6","0.88","0.01","--","--","--","--","--","17.01","25.15","0.19","--","--","--","--","--","3.13","3.13","0.03","--","--","--","--","--","12.61","--","--","1.36","--","25.29","--","7.65","--","0.021","--"]
["23~24","12043.74","--","0.55","0.93","0.01","--","--","--","--","--","9.52","15.21","0.11","--","--","--","--","--","2.98","2.98","0.04","--","--","--","--","--","13.53","--","--","1.47","--","25.4","--","7.6","--","0.017","--"]
["平均值","","","0.60","1.04","","--","--","--","--","","10.78","18.49","","--","--","--","--","","2.94","2.94","","--","--","--","--","","13.88","--","--","1.48","--","26.15","--","7.70","--","0.016","--"]
["最大值","12871.92","--","0.68","1.27","0.01","--","--","--","--","--","17.01","25.15","0.19","--","--","--","--","--","5.33","5.34","0.07","--","--","--","--","--","14.81","--","--","1.58","--","29.15","--","7.81","--","0.022","--"]
["最小值","10264.7","--","0.55","0.88","0.01","--","--","--","--","--","5.35","9.91","0.05","--","--","--","--","--","1.55","1.55","0.02","--","--","--","--","--","12.61","--","--","1.26","--","25.17","--","7.6","--","0.013","--"]
["日排放总量(吨)","28.979738","--","","","0.00017","","","","","--","","","0.00314","","","","","--","","","0.00085","","","","","--","","","","","","","","","","",""]