{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-09-07 00:00:00 至 2025-09-07 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","1.862","7.116","7.148","7.178","3.984","0.007","0.008","0","0.006","0","0.0085","0","3.856","0.007"]
["01~02时","1.922","7.169","7.181","7.191","4.154","0.008","0.008","0","0.009","0","0.0069","0","2.543","0.005"]
["02~03时","99.744","6.558","6.844","7.26","3.548","0.322","0.007","0.001","0.008","0.001","0.0053","0.0004","1.933","0.16"]
["03~04时","82.531","6.656","6.869","6.99","2.47","0.204","0.005","0","0.007","0.001","0.0031","0.0003","1.113","0.092"]
["04~05时","13.427","6.954","7.15","7.213","2.373","0.032","0.005","0","0.006","0","0.0050","0.0001","0.934","0.013"]
["05~06时","15.35","6.62","7.205","7.245","2.203","0.034","0.006","0","0.004","0","0.0077","0.0001","0.689","0.011"]
["06~07时","66.353","6.535","7.014","7.125","2.584","0.152","0.006","0","0.003","0","0.028","0.0009","1.562","0.063"]
["07~08时","2.522","7.116","7.145","7.156","3.267","0.008","0.007","0","0.002","0","0.057","0.0001","2.743","0.007"]
["08~09时","14.99","7.054","7.12","7.162","3.459","0.055","0.007","0","0.003","0","0.045","0.0005","2.98","0.048"]
["09~10时","30.544","7.035","7.074","7.101","3.799","0.116","0.007","0","0.006","0","0.028","0.0009","3.3","0.101"]
["10~11时","76.353","6.437","6.749","7.175","3.384","0.253","0.008","0.001","0.006","0","0.044","0.0037","2.339","0.161"]
["11~12时","73.404","6.527","6.873","7.011","2.647","0.194","0.009","0.001","0.006","0","0.067","0.0049","1.031","0.076"]
["12~13时","22.104","6.962","6.995","7.031","3.03","0.06","0.008","0","0.007","0","0.053","0.0014","1.588","0.025"]
["13~14时","3.375","7.022","7.042","7.056","3.71","0.013","0.008","0","0.009","0","0.034","0.0001","2.395","0.008"]
["14~15时","30.644","6.811","6.96","7.091","3.424","0.098","0.009","0","0.009","0","0.025","0.0006","3.254","0.12"]
["15~16时","8.286","6.869","6.969","7.298","2.913","0.024","0.011","0","0.009","0","0.013","0.0001","4.424","0.037"]
["16~17时","5.634","6.863","6.871","6.875","2.945","0.017","0.010","0","0.010","0","0.0100","0","3.717","0.018"]
["17~18时","1.643","6.87","6.91","6.99","3.001","0.005","0.008","0","0.010","0","0.0054","0","2.761","0.005"]
["18~19时","91.501","6.449","6.751","7.124","4.087","0.432","0.009","0.001","0.010","0.001","0.0051","0.0005","2.374","0.197"]
["19~20时","111.248","6.646","6.853","7.062","6.017","0.669","0.010","0.001","0.008","0.001","0.0048","0.0005","1.842","0.205"]
["20~21时","67.066","7.049","7.104","7.297","5.505","0.382","0.010","0.001","0.008","0.001","0.0045","0.0003","2.108","0.136"]
["21~22时","26.004","7.252","7.323","7.336","4.596","0.12","0.011","0","0.006","0","0.0041","0.0001","2.47","0.064"]
["22~23时","54.794","7.108","7.14","7.285","5.009","0.275","0.010","0.001","0.006","0","0.0031","0.0002","2.171","0.119"]
["23~24时","22.111","7.094","7.114","7.139","5.753","0.127","0.009","0","0.006","0","0.0018","0","1.759","0.039"]
["有效日均值","","","7.0173","","3.661","","0.008","","0.007","","0.0197","","2.329",""]
["最大值","111.248","7.252","7.323","7.336","6.017","0.669","0.011","0.001","0.01","0.001","0.067","0.0049","4.424","0.205"]
["最小值","1.643","6.437","6.749","6.875","2.203","0.005","0.005","0","0.002","0","0.0018","0","0.689","0.005"]
["总量","923.4216","","","","","3.607","","0.008","","0.007","","0.0159","","1.714"]