{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂回转窑尾气及环境集烟排放口　　时间：2025-09-07 00:00:00 至 2025-09-07 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","22982.166","--","3.122","6.875","0.072","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","17.933","39.496","0.412","--","--","--","--","--","15.391","--","--","4.252","--","53.116","--","10.815","--","0.04","--"]
["01~02","22741.98","--","3.116","6.749","0.071","--","--","--","--","--","2.543","5.508","0.058","--","--","--","--","--","17.659","38.252","0.402","--","--","--","--","--","15.297","--","--","4.199","--","52.71","--","10.729","--","0.039","--"]
["02~03","23183.334","--","3.146","7.022","0.073","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","17.029","38.014","0.395","--","--","--","--","--","15.466","--","--","4.28","--","52.883","--","10.67","--","0.041","--"]
["03~04","23556.341","--","3.106","6.814","0.073","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.542","31.9","0.343","--","--","--","--","--","15.369","--","--","4.355","--","53.124","--","10.733","--","0.042","--"]
["04~05","23077.157","--","3.183","6.885","0.073","--","--","--","--","--","0.243","0.525","0.006","--","--","--","--","--","13.688","29.612","0.316","--","--","--","--","--","15.29","--","--","4.251","--","52.601","--","10.561","--","0.04","--"]
["05~06","22625.703","--","3.203","6.922","0.072","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.226","30.738","0.322","--","--","--","--","--","15.283","--","--","4.15","--","52.158","--","10.303","--","0.038","--"]
["06~07","22495.371","--","3.251","7.027","0.073","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","13.074","28.258","0.294","--","--","--","--","--","15.285","--","--","4.138","--","52.5","--","10.465","--","0.038","--"]
["07~08","24181.787","--","3.238","7.144","0.078","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","12.416","27.395","0.3","--","--","--","--","--","15.401","--","--","4.466","--","52.892","--","10.701","--","0.044","--"]
["08~09","24370.651","--","3.164","6.872","0.077","--","--","--","--","--","1.555","3.377","0.038","--","--","--","--","--","13.026","28.288","0.317","--","--","--","--","--","15.312","--","--","4.496","--","52.855","--","10.632","--","0.044","--"]
["09~10","23634.052","--","3.168","6.36","0.075","--","--","--","--","--","0","0.001","0","--","--","--","--","--","17.724","35.586","0.419","--","--","--","--","--","14.847","--","--","4.347","--","52.531","--","10.452","--","0.042","--"]
["10~11","23495.625","--","3.113","6.087","0.073","--","--","--","--","--","2.138","4.181","0.05","--","--","--","--","--","14.96","29.252","0.351","--","--","--","--","--","14.683","--","--","4.354","--","53.398","--","10.879","--","0.042","--"]
["11~12","20521.08","--","3.148","5.979","0.065","--","--","--","--","--","2.568","4.877","0.053","--","--","--","--","--","18.533","35.206","0.38","--","--","--","--","--","14.497","--","--","3.832","--","54.235","--","11.321","--","0.034","--"]
["12~13","20295.2","--","3.414","6.66","0.069","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","17.139","33.436","0.348","--","--","--","--","--","14.668","--","--","3.834","--","55.467","--","12.016","--","0.033","--"]
["13~14","22279.856","--","3.335","6.777","0.074","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","6.274","12.749","0.14","--","--","--","--","--","14.921","--","--","4.185","--","54.71","--","11.717","--","0.039","--"]
["14~15","22264.974","--","3.044","6.39","0.068","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.083","29.558","0.314","--","--","--","--","--","15.115","--","--","4.201","--","55.176","--","11.995","--","0.039","--"]
["15~16","23962.158","--","3.037","6.984","0.073","--","--","--","--","--","3.295","7.577","0.079","--","--","--","--","--","13.743","31.606","0.329","--","--","--","--","--","15.629","--","--","4.538","--","55.521","--","12.219","--","0.045","--"]
["16~17","22196.034","--","2.951","6.204","0.066","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","12.5","26.279","0.277","--","--","--","--","--","15.124","--","--","4.158","--","54.671","--","11.48","--","0.039","--"]
["17~18","24183.617","--","2.965","5.917","0.072","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.183","28.298","0.343","--","--","--","--","--","14.809","--","--","4.537","--","54.64","--","11.637","--","0.045","--"]
["18~19","24780.169","--","3.039","5.813","0.075","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","13.657","26.121","0.338","--","--","--","--","--","14.541","--","--","4.669","--","54.966","--","11.925","--","0.047","--"]
["19~20","24421.001","--","3.029","5.934","0.074","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","12.162","23.824","0.297","--","--","--","--","--","14.694","--","--","4.587","--","54.696","--","11.714","--","0.046","--"]
["20~21","24620.554","--","3.347","6.655","0.082","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","11.215","22.303","0.276","--","--","--","--","--","14.788","--","--","4.587","--","53.717","--","11.268","--","0.046","--"]
["21~22","25127.376","--","3.284","6.59","0.083","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","13.194","26.473","0.332","--","--","--","--","--","14.843","--","--","4.683","--","53.722","--","11.294","--","0.048","--"]
["22~23","25343.763","--","3.259","6.583","0.083","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","13.621","27.51","0.345","--","--","--","--","--","14.883","--","--","4.738","--","54.086","--","11.481","--","0.048","--"]
["23~24","24096.527","--","3.174","6.066","0.076","--","--","--","--","--","6.532","12.484","0.157","--","--","--","--","--","12.051","23.032","0.29","--","--","--","--","--","14.537","--","--","4.479","--","53.413","--","11.143","--","0.044","--"]
["平均值","","","3.16","6.536","","--","--","--","--","","0.786","1.627","","--","--","--","--","","14.11","29.186","","--","--","--","--","","15.028","--","--","4.347","--","53.741","--","11.173","--","0.042","--"]
["最大值","25343.763","--","3.414","7.144","0.083","--","--","--","--","--","6.532","12.484","0.157","--","--","--","--","--","18.533","39.496","0.419","--","--","--","--","--","15.629","--","--","4.738","--","55.521","--","12.219","--","0.048","--"]
["最小值","20295.2","--","2.951","5.813","0.065","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","6.274","12.749","0.14","--","--","--","--","--","14.497","--","--","3.832","--","52.158","--","10.303","--","0.033","--"]
["日排放总量(吨)","56.0436476","--","","","0.00177","","","","","--","","","0.000441","","","","","--","","","0.007881","","","","","--","","","","","","","","","","",""]