{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂熔炼炉环境集烟排放口　　时间：2025-09-07 00:00:00 至 2025-09-07 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","33723.5","--","5.91","0.2","--","--","--","112.38","3.77","--","--","--","0.05","0","--","--","--","20.67","--","--","7.51","--","30.58","--","5","--","-0.048","--"]
["01~02","34458.92","--","18.79","0.65","--","--","--","132.45","4.55","--","--","--","0.06","0","--","--","--","20.6","--","--","7.67","--","30.37","--","4.95","--","-0.049","--"]
["02~03","34319.42","--","7.8","0.27","--","--","--","5.88","0.2","--","--","--","0.53","0.02","--","--","--","20.66","--","--","7.65","--","30.59","--","5","--","-0.049","--"]
["03~04","32947.08","--","23.15","0.76","--","--","--","1.04","0.03","--","--","--","1.23","0.04","--","--","--","20.68","--","--","7.35","--","30.76","--","5.03","--","-0.050","--"]
["04~05","32855.25","--","8.18","0.27","--","--","--","0.46","0.02","--","--","--","0.55","0.02","--","--","--","20.64","--","--","7.47","--","31.02","--","6.79","--","-0.049","--"]
["05~06","33351.76","--","20.04","0.67","--","--","--","0.48","0.02","--","--","--","0.67","0.02","--","--","--","20.62","--","--","7.46","--","30.68","--","5.4","--","-0.050","--"]
["06~07","33524.44","--","9.06","0.3","--","--","--","0.38","0.01","--","--","--","0.39","0.01","--","--","--","20.57","--","--","7.48","--","30.69","--","5.09","--","-0.047","--"]
["07~08","34238.38","--","18.07","0.62","--","--","--","0.21","0.01","--","--","--","0.61","0.02","--","--","--","20.7","--","--","7.62","--","30.46","--","5.01","--","-0.047","--"]
["08~09","33188.26","--","10.98","0.36","--","--","--","3.95","0.13","--","--","--","0.32","0.01","--","--","--","20.7","--","--","7.39","--","30.52","--","5.03","--","-0.048","--"]
["09~10","33777.18","--","13.81","0.47","--","--","--","35.85","1.25","--","--","--","0.76","0.03","--","--","--","20.72","--","--","7.53","--","30.58","--","5.04","--","-0.047","--"]
["10~11","34880.84","--","11.25","0.39","--","--","--","28.04","0.99","--","--","--","0.32","0.01","--","--","--","20.65","--","--","7.8","--","31.13","--","5.2","--","-0.048","--"]
["11~12","34928.36","--","14.02","0.49","--","--","--","0.63","0.02","--","--","--","0.57","0.02","--","--","--","20.63","--","--","7.82","--","31.3","--","5.23","--","-0.047","--"]
["12~13","34350.46","--","11.45","0.39","--","--","--","0.17","0.01","--","--","--","0.53","0.02","--","--","--","20.67","--","--","7.7","--","31.57","--","5.32","--","-0.043","--"]
["13~14","34140.89","--","13.46","0.46","--","--","--","0.03","0","--","--","--","0.92","0.03","--","--","--","20.67","--","--","7.67","--","31.9","--","5.44","--","-0.041","--"]
["14~15","33550.89","--","13.6","0.45","--","--","--","0.16","0.01","--","--","--","0.58","0.02","--","--","--","20.64","--","--","7.56","--","32.38","--","5.56","--","-0.040","--"]
["15~16","31649.74","--","14.75","0.46","--","--","--","0.03","0","--","--","--","0.88","0.03","--","--","--","20.67","--","--","7.14","--","32.54","--","5.6","--","-0.039","--"]
["16~17","33817.15","--","13.71","0.46","--","--","--","0.18","0.01","--","--","--","0.66","0.02","--","--","--","20.61","--","--","7.63","--","32.61","--","5.58","--","-0.047","--"]
["17~18","34965.25","--","10.63","0.37","--","--","--","0.49","0.02","--","--","--","0.67","0.02","--","--","--","20.6","--","--","7.87","--","32.18","--","5.48","--","-0.049","--"]
["18~19","33983.81","--","12.39","0.42","--","--","--","52.31","1.71","--","--","--","0.49","0.02","--","--","--","20.58","--","--","7.63","--","31.78","--","5.36","--","-0.046","--"]
["19~20","33137.83","--","8.36","0.27","--","--","--","5.25","0.17","--","--","--","0.57","0.02","--","--","--","20.62","--","--","7.47","--","32.34","--","5.5","--","-0.047","--"]
["20~21","33743.24","--","19.71","0.66","--","--","--","0.4","0.01","--","--","--","0.81","0.03","--","--","--","20.74","--","--","7.59","--","32.2","--","5.44","--","-0.049","--"]
["21~22","36034.42","--","6.89","0.25","--","--","--","0.11","0","--","--","--","0.62","0.02","--","--","--","20.65","--","--","8.1","--","32.07","--","5.41","--","-0.051","--"]
["22~23","33533.92","--","21.44","0.71","--","--","--","0.13","0","--","--","--","0.7","0.02","--","--","--","20.63","--","--","7.53","--","31.83","--","5.35","--","-0.050","--"]
["23~24","33989.8","--","6.89","0.23","--","--","--","0.14","0","--","--","--","0.7","0.02","--","--","--","20.71","--","--","7.63","--","31.85","--","5.36","--","-0.051","--"]
["平均值","","","13.10","","--","--","","15.88","","--","--","","0.59","","--","--","","20.65","--","--","7.60","--","31.41","--","5.34","--","-0.047","--"]
["最大值","36034.42","--","23.15","0.76","--","--","--","132.45","4.55","--","--","--","1.23","0.04","--","--","--","20.74","--","--","8.1","--","32.61","--","6.79","--","-0.039","--"]
["最小值","31649.74","--","5.91","0.2","--","--","--","0.03","0","--","--","--","0.05","0","--","--","--","20.57","--","--","7.14","--","30.37","--","4.95","--","-0.051","--"]
["日排放总量(吨)","81.309081","--","","0.01059","","","--","","0.01295","","","--","","0.00048","","","--","","","","","","","","","","",""]