{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂制酸尾气总排口监控点　　时间：2025-09-15 00:00:00 至 2025-09-15 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","10751.31","--","0.59","1.21","0.01","--","--","--","--","--","5.46","11.18","0.06","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.97","--","--","1.32","--","26.23","--","8","--","0.018","--"]
["01~02","10433.99","--","0.58","1.22","0.01","--","--","--","--","--","5.33","11.1","0.06","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.07","--","--","1.28","--","25.89","--","7.96","--","0.018","--"]
["02~03","10382.97","--","0.57","1.2","0.01","--","--","--","--","--","5.84","12.23","0.06","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.11","--","--","1.27","--","25.73","--","7.94","--","0.017","--"]
["03~04","10571.92","--","0.56","1.09","0.01","--","--","--","--","--","7.34","14.05","0.08","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.6","--","--","1.3","--","25.56","--","7.88","--","0.02","--"]
["04~05","10559.92","--","0.58","1.08","0.01","--","--","--","--","--","8.13","14.97","0.09","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.36","--","--","1.29","--","25.39","--","7.87","--","0.021","--"]
["05~06","4042.26","涉及因子无效","0.71","3.03","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","1.7","6.04","0.01","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","17.39","有效数据不足","有效数据不足","0.5","有效数据不足","25.97","有效数据不足","7.89","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["06~07","1629.72","涉及因子无效","2.67","32.87","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","1.15","13.77","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","19.89","有效数据不足","有效数据不足","0.2","有效数据不足","27.17","有效数据不足","7.95","有效数据不足","-0.006","有效数据不足"]
["07~08","1569.39","涉及因子无效","2.41","71.16","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.99","29.11","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.57","有效数据不足","有效数据不足","0.19","有效数据不足","27.76","有效数据不足","8.05","有效数据不足","-0.007","有效数据不足"]
["08~09","3777.75","涉及因子无效","2.07","67.74","0.01","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","1.14","38.51","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.62","有效数据不足","有效数据不足","0.47","有效数据不足","28.66","有效数据不足","8.14","有效数据不足","-0.002","有效数据不足"]
["09~10","4605.96","涉及因子无效","1.33","65.31","0.01","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","1.62","79.64","0.01","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.01","0.01","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.75","有效数据不足","有效数据不足","0.57","有效数据不足","28.87","有效数据不足","8.2","有效数据不足","0","有效数据不足"]
["10~11","3657.94","涉及因子无效","1.19","59.99","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","1.9","95.86","0.01","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.75","有效数据不足","有效数据不足","0.46","有效数据不足","29","有效数据不足","8.29","有效数据不足","0.001","有效数据不足"]
["11~12","3992.52","涉及因子无效","1.42","70.48","0.01","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","2.5","123.98","0.01","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.75","有效数据不足","有效数据不足","0.5","有效数据不足","29.2","有效数据不足","8.37","有效数据不足","0.001","有效数据不足"]
["12~13","2528.77","涉及因子无效","1.26","62.3","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","2.66","131.61","0.01","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.01","0.01","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.75","有效数据不足","有效数据不足","0.32","有效数据不足","29.4","有效数据不足","8.42","有效数据不足","0.004","有效数据不足"]
["13~14","4975.03","涉及因子无效","1","35.43","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","3.81","108.78","0.02","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.02","0.02","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.84","有效数据不足","有效数据不足","0.64","有效数据不足","35.08","有效数据不足","8.79","有效数据不足","-0.004","有效数据不足"]
["14~15","9203.93","涉及因子无效","0.96","26.89","0.01","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","5.64","103.85","0.06","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","18.85","有效数据不足","有效数据不足","1.17","有效数据不足","34.35","有效数据不足","8.89","有效数据不足","0.018","有效数据不足"]
["15~16","11751.51","--","0.91","1.68","0.01","--","--","--","--","--","11.39","20.98","0.13","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.23","--","--","1.48","--","31.9","--","8.49","--","0.039","--"]
["16~17","11375.78","--","0.85","1.74","0.01","--","--","--","--","--","11.61","23.41","0.13","--","--","--","--","--","0.01","0.01","0","--","--","--","--","--","14.87","--","--","1.43","--","31.68","--","8.43","--","0.027","--"]
["17~18","10920.45","--","0.79","1.33","0.01","--","--","--","--","--","13.94","23.43","0.15","--","--","--","--","--","0.7","0.68","0.01","--","--","--","--","--","13.66","--","--","1.37","--","31.42","--","8.39","--","0.025","--"]
["18~19","11115.82","--","0.77","1.37","0.01","--","--","--","--","--","9.58","16.87","0.11","--","--","--","--","--","3.15","3.17","0.04","--","--","--","--","--","14","--","--","1.39","--","29.75","--","8.36","--","0.023","--"]
["19~20","10284.34","--","0.72","1.22","0.01","--","--","--","--","--","8.53","14.41","0.09","--","--","--","--","--","1.67","1.66","0.02","--","--","--","--","--","13.71","--","--","1.28","--","28.24","--","8.29","--","0.019","--"]
["20~21","9324.77","--","0.69","1.19","0.01","--","--","--","--","--","5.66","9.74","0.05","--","--","--","--","--","2.22","2.22","0.02","--","--","--","--","--","13.82","--","--","1.15","--","27.37","--","8.24","--","0.018","--"]
["21~22","9047","--","0.67","1.13","0.01","--","--","--","--","--","5.34","9.06","0.05","--","--","--","--","--","3.18","3.18","0.03","--","--","--","--","--","13.72","--","--","1.12","--","26.74","--","8.16","--","0.013","--"]
["22~23","9079.32","--","0.65","1.12","0.01","--","--","--","--","--","4.93","8.51","0.04","--","--","--","--","--","4.28","4.27","0.04","--","--","--","--","--","13.84","--","--","1.12","--","26.26","--","8.12","--","0.017","--"]
["23~24","9154.65","--","0.63","1.28","0.01","--","--","--","--","--","3.73","7.52","0.03","--","--","--","--","--","3.74","3.75","0.03","--","--","--","--","--","14.81","--","--","1.13","--","25.88","--","8.05","--","0.019","--"]
["平均值","","","1.02","21.38","","--","--","--","--","","5.41","38.69","","--","--","--","--","","0.79","0.79","","--","--","--","--","","16.75","--","--","0.96","--","28.48","--","8.22","--","0.013","--"]
["最大值","11751.51","11751.51","2.67","71.16","0.01","0.91","1.74","0.91","1.74","0.01","13.94","131.61","0.15","13.94","23.43","13.94","23.43","0.15","4.28","4.27","0.04","4.28","4.27","4.28","4.27","0.04","20.84","15.11","15.11","1.48","1.48","35.08","31.9","8.89","8.49","0.039","0.039"]
["最小值","1569.39","9047","0.56","1.08","0","0.56","1.08","0.56","1.08","0.01","0.99","6.04","0","3.73","7.52","3.73","7.52","0.03","0","0","0","0","0","0","0","0","13.66","13.66","13.66","0.19","1.12","25.39","25.39","7.87","7.87","-0.007","0.013"]
["日排放总量(吨)","18.473705","--","","","0.00015","","","","","--","","","0.00126","","","","","--","","","0.00018","","","","","--","","","","","","","","","","",""]