{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂精炼炉综合烟气总排口监控点　　时间：2025-09-15 00:00:00 至 2025-09-15 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","32449.79","--","1.68","3.13","0.05","--","--","--","--","--","0.66","1.22","0.02","--","--","--","--","--","0.05","0.1","0","--","--","--","--","--","14.35","--","--","2.12","--","38.57","--","16.81","--","-0.018","--"]
["01~02","32021.72","--","1.79","3.39","0.06","--","--","--","--","--","0.73","1.43","0.02","--","--","--","--","--","0.16","0.33","0.01","--","--","--","--","--","14.52","--","--","2.08","--","37.97","--","16.7","--","-0.018","--"]
["02~03","32126.85","--","1.7","2.94","0.05","--","--","--","--","--","0.29","0.5","0.01","--","--","--","--","--","0.03","0.04","0","--","--","--","--","--","13.87","--","--","2.09","--","38.14","--","16.65","--","-0.018","--"]
["03~04","32151.69","--","1.14","2.11","0.04","--","--","--","--","--","2.22","4.16","0.07","--","--","--","--","--","0.88","1.62","0.03","--","--","--","--","--","14.25","--","--","2.09","--","38.43","--","16.69","--","-0.024","--"]
["04~05","32073.85","--","1.14","2.06","0.04","--","--","--","--","--","1.32","2.36","0.04","--","--","--","--","--","0.9","1.63","0.03","--","--","--","--","--","14.09","--","--","2.09","--","38.09","--","16.69","--","-0.018","--"]
["05~06","31582.8","--","1.25","2.23","0.04","--","--","--","--","--","1.03","1.85","0.03","--","--","--","--","--","0.07","0.12","0","--","--","--","--","--","14.06","--","--","2.06","--","38.17","--","16.68","--","-0.021","--"]
["06~07","32698.26","--","2.09","3.81","0.07","--","--","--","--","--","16.26","28.69","0.55","--","--","--","--","--","0.06","0.1","0","--","--","--","--","--","14.18","--","--","2.12","--","37.87","--","16.56","--","-0.022","--"]
["07~08","32030.46","--","2.7","5.64","0.09","--","--","--","--","--","8.4","17.57","0.27","--","--","--","--","--","0.06","0.12","0","--","--","--","--","--","15.05","--","--","2.08","--","37.73","--","16.54","--","-0.025","--"]
["08~09","30855.57","--","4.61","10.43","0.14","--","--","--","--","--","47.72","105.51","1.46","--","--","--","--","--","3.1","7.02","0.1","--","--","--","--","--","15.56","--","--","2.03","--","40.56","--","16.93","--","-0.031","--"]
["09~10","32503.9","--","3.11","7.77","0.1","--","--","--","--","--","3.19","8.1","0.1","--","--","--","--","--","0.04","0.1","0","--","--","--","--","--","16.05","--","--","2.15","--","40.94","--","17.19","--","-0.026","--"]
["10~11","34311.66","--","3.26","7.86","0.11","--","--","--","--","--","0.74","1.73","0.03","--","--","--","--","--","0.03","0.08","0","--","--","--","--","--","15.83","--","--","2.25","--","39.22","--","16.96","--","-0.024","--"]
["11~12","32999.36","--","3.24","6.68","0.11","--","--","--","--","--","0.86","1.77","0.03","--","--","--","--","--","0.02","0.04","0","--","--","--","--","--","14.95","--","--","2.16","--","38.82","--","16.8","--","-0.024","--"]
["12~13","32564.07","--","5.65","12.49","0.18","--","--","--","--","--","46.29","103.43","1.52","--","--","--","--","--","1.82","4.14","0.06","--","--","--","--","--","15.32","--","--","2.14","--","40.47","--","16.98","--","-0.028","--"]
["13~14","32658.43","--","3.46","7.49","0.11","--","--","--","--","--","4.44","9.65","0.14","--","--","--","--","--","0.68","1.46","0.02","--","--","--","--","--","15.29","--","--","2.19","--","43.71","--","17.71","--","-0.028","--"]
["14~15","32720.9","--","4.42","9.32","0.14","--","--","--","--","--","2.03","4.12","0.07","--","--","--","--","--","0.21","0.41","0.01","--","--","--","--","--","15.04","--","--","2.19","--","42.83","--","17.84","--","-0.026","--"]
["15~16","32167.06","--","4.45","8.84","0.14","--","--","--","--","--","1.65","3.26","0.05","--","--","--","--","--","0.56","1.09","0.02","--","--","--","--","--","14.72","--","--","2.13","--","40.91","--","17.47","--","-0.019","--"]
["16~17","31461.89","--","9.21","17.49","0.29","--","--","--","--","--","81.93","157.1","2.61","--","--","--","--","--","1.81","3.43","0.06","--","--","--","--","--","14.6","--","--","2.09","--","41.26","--","17.48","--","-0.018","--"]
["17~18","32231.6","--","4.4","8.15","0.14","--","--","--","--","--","1.88","3.5","0.06","--","--","--","--","--","0.04","0.07","0","--","--","--","--","--","14.27","--","--","2.14","--","40.97","--","17.58","--","-0.020","--"]
["18~19","33125.94","--","5.11","14.56","0.17","--","--","--","--","--","33.71","121.8","1.1","--","--","--","--","--","3.68","7.83","0.12","--","--","--","--","--","15.73","--","--","2.18","--","39.73","--","17.25","--","-0.020","--"]
["19~20","32740.59","--","5.24","23.32","0.17","--","--","--","--","--","2.33","10.34","0.08","--","--","--","--","--","0.05","0.22","0","--","--","--","--","--","18.21","--","--","2.15","--","39.18","--","17.16","--","-0.024","--"]
["20~21","32882.39","--","3.7","17.78","0.12","--","--","--","--","--","0.85","4.23","0.03","--","--","--","--","--","0.06","0.28","0","--","--","--","--","--","18.44","--","--","2.13","--","37.43","--","16.66","--","-0.025","--"]
["21~22","33032.06","--","3.26","18.68","0.11","--","--","--","--","--","0.12","0.71","0","--","--","--","--","--","0.09","0.52","0","--","--","--","--","--","18.8","--","--","2.12","--","36.18","--","16.21","--","-0.019","--"]
["22~23","33625.44","--","2.9","13.39","0.1","--","--","--","--","--","0.25","1.14","0.01","--","--","--","--","--","0.09","0.4","0","--","--","--","--","--","18.32","--","--","2.15","--","35.55","--","16.01","--","-0.018","--"]
["23~24","33900.98","--","2.84","16.04","0.1","--","--","--","--","--","0.95","4.8","0.03","--","--","--","--","--","0.36","1.97","0.01","--","--","--","--","--","18.7","--","--","2.16","--","35.19","--","15.86","--","-0.017","--"]
["平均值","","","3.43","9.40","","--","--","--","--","","10.83","24.96","","--","--","--","--","","0.62","1.38","","--","--","--","--","","15.59","--","--","2.13","--","39.08","--","16.89","--","-0.022","--"]
["最大值","34311.66","--","9.21","23.32","0.29","--","--","--","--","--","81.93","157.1","2.61","--","--","--","--","--","3.68","7.83","0.12","--","--","--","--","--","18.8","--","--","2.25","--","43.71","--","17.84","--","-0.017","--"]
["最小值","30855.57","--","1.14","2.06","0.04","--","--","--","--","--","0.12","0.5","0","--","--","--","--","--","0.02","0.04","0","--","--","--","--","--","13.87","--","--","2.03","--","35.19","--","15.86","--","-0.031","--"]
["日排放总量(吨)","78.091731","--","","","0.00268","","","","","--","","","0.00833","","","","","--","","","0.00048","","","","","--","","","","","","","","","","",""]