{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-09-15 00:00:00 至 2025-09-15 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.598","7.062","7.075","7.092","2.352","0.001","0.012","0","0.027","0","0.0009","0","0.104","0"]
["01~02时","0.604","7.058","7.064","7.071","2.6","0.002","0.011","0","0.028","0","0.0006","0","0.105","0"]
["02~03时","0.627","7.055","7.074","7.093","2.259","0.001","0.011","0","0.028","0","0.0005","0","0.104","0"]
["03~04时","0.586","7.055","7.063","7.075","1.7","0.001","0.010","0","0.028","0","0.0003","0","0.102","0"]
["04~05时","0.512","7.074","7.087","7.103","1.89","0.001","0.010","0","0.027","0","0.0006","0","0.105","0"]
["05~06时","0.582","7.073","7.079","7.09","2.2","0.001","0.010","0","0.024","0","0.0009","0","0.108","0"]
["06~07时","0.656","7.077","7.096","7.115","2.012","0.001","0.009","0","0.024","0","0.0006","0","0.106","0"]
["07~08时","39.371","7.009","7.032","7.08","1.7","0.067","0.009","0","0.024","0.001","0.0002","0","0.103","0.004"]
["08~09时","23.526","7.012","7.031","7.052","2.024","0.045","0.009","0","0.025","0.001","0.0005","0","0.103","0.002"]
["09~10时","4.257","6.988","7","7.013","2.6","0.011","0.009","0","0.029","0","0.0008","0","0.104","0"]
["10~11时","0.555","6.983","6.999","7.014","2.225","0.001","0.010","0","0.032","0","0.0008","0","0.104","0"]
["11~12时","0.618","6.973","6.978","6.984","1.6","0.001","0.011","0","0.039","0","0.0007","0","0.105","0"]
["12~13时","0.621","6.97","6.979","6.989","1.455","0.001","0.011","0","0.036","0","0.0010","0","0.103","0"]
["13~14时","0.56","6.966","6.976","6.982","1.2","0.001","0.011","0","0.031","0","0.0013","0","0.101","0"]
["14~15时","39.479","6.933","6.978","7.013","1.164","0.043","0.011","0","0.03","0.001","0.0010","0","0.103","0.004"]
["15~16时","128.677","6.89","6.947","6.973","1.1","0.142","0.011","0.001","0.029","0.004","0.0006","0.0001","0.105","0.014"]
["16~17时","107.834","6.527","6.723","7.189","1.243","0.138","0.011","0.001","0.028","0.003","0.0005","0.0001","0.106","0.011"]
["17~18时","35.356","6.491","7.013","7.334","1.5","0.053","0.010","0","0.026","0.001","0.0004","0","0.108","0.004"]
["18~19时","109.393","6.505","6.828","7.347","1.801","0.211","0.016","0.002","0.025","0.003","0.0004","0.0001","0.108","0.012"]
["19~20时","79.998","6.423","6.678","6.918","2.3","0.184","0.022","0.002","0.025","0.002","0.0005","0","0.109","0.009"]
["20~21时","34.533","6.904","6.984","7.147","2.187","0.078","0.022","0.001","0.022","0.001","0.0008","0","0.106","0.004"]
["21~22时","90.215","6.877","7.019","7.237","2","0.18","0.022","0.002","0.018","0.002","0.0011","0.0001","0.102","0.009"]
["22~23时","82.964","6.872","6.936","7.128","2.944","0.274","0.027","0.002","0.018","0.001","0.0010","0.0001","0.61","0.067"]
["23~24时","75.527","6.873","6.98","7.287","4.507","0.34","0.032","0.002","0.018","0.001","0.0008","0.0001","1.332","0.101"]
["有效日均值","","","6.9846","","2.023","","0.014","","0.027","","0.0007","","0.177",""]
["最大值","128.677","7.077","7.096","7.347","4.507","0.34","0.032","0.002","0.039","0.004","0.0013","0.0001","1.332","0.101"]
["最小值","0.512","6.423","6.678","6.918","1.1","0.001","0.009","0","0.018","0","0.0002","0","0.101","0"]
["总量","857.6602","","","","","1.780","","0.015","","0.021","","0.0005","","0.242"]