{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂铅锅综合烟气排放口　　时间：2025-09-15 00:00:00 至 2025-09-15 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","43163.492","--","3.22","0.139","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.372","--","--","5.965","--","29.202","--","3.565","--","0.074","--"]
["01~02","43664.75","--","3.487","0.152","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.362","--","--","6.036","--","28.989","--","3.577","--","0.075","--"]
["02~03","44108.8","--","3.462","0.152","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.362","--","--","6.097","--","28.892","--","3.54","--","0.077","--"]
["03~04","44115.015","--","2.933","0.129","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.365","--","--","6.096","--","28.211","--","3.541","--","0.077","--"]
["04~05","43539.945","--","3.109","0.135","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.371","--","--","6.019","--","27.661","--","3.463","--","0.075","--"]
["05~06","42893.949","--","3.149","0.135","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.379","--","--","5.928","--","28.196","--","3.454","--","0.073","--"]
["06~07","42351.66","--","3.109","0.131","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.392","--","--","5.854","--","28.283","--","3.428","--","0.071","--"]
["07~08","42655.015","--","3.11","0.132","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.408","--","--","5.895","--","28.418","--","3.465","--","0.072","--"]
["08~09","42736.32","--","3.305","0.141","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.414","--","--","5.908","--","29.404","--","3.508","--","0.072","--"]
["09~10","41745.515","--","3.447","0.143","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.415","--","--","5.769","--","30.108","--","3.581","--","0.069","--"]
["10~11","37767.98","--","3.576","0.134","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.414","--","--","5.217","--","30.557","--","3.652","--","0.057","--"]
["11~12","34323.027","--","3.982","0.136","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.399","--","--","4.745","--","31.18","--","3.734","--","0.047","--"]
["12~13","34208.812","--","4.292","0.146","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.38","--","--","4.728","--","31.882","--","3.814","--","0.046","--"]
["13~14","40223.078","--","3.991","0.16","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.358","--","--","5.561","--","31.912","--","3.84","--","0.064","--"]
["14~15","41202.605","--","3.963","0.163","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.342","--","--","5.694","--","31.354","--","3.859","--","0.067","--"]
["15~16","41480.933","--","3.95","0.163","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.321","--","--","5.734","--","30.896","--","3.874","--","0.068","--"]
["16~17","41361.554","--","3.884","0.16","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.312","--","--","5.717","--","30.682","--","3.912","--","0.067","--"]
["17~18","41345.183","--","3.908","0.161","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.311","--","--","5.715","--","31.665","--","3.923","--","0.067","--"]
["18~19","44443.96","--","3.467","0.154","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.321","--","--","6.142","--","31.242","--","3.884","--","0.077","--"]
["19~20","43637.71","--","3.917","0.171","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.342","--","--","6.032","--","30.715","--","3.758","--","0.075","--"]
["20~21","44235.91","--","3.325","0.147","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.366","--","--","6.114","--","30.49","--","3.682","--","0.077","--"]
["21~22","44346.71","--","3.099","0.137","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.382","--","--","6.128","--","29.598","--","3.652","--","0.078","--"]
["22~23","42371.925","--","3.164","0.134","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.39","--","--","5.857","--","28.916","--","3.598","--","0.071","--"]
["23~24","42334.625","--","3.077","0.13","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.39","--","--","5.852","--","28.285","--","3.543","--","0.071","--"]
["平均值","","","3.4974","","--","--","","0","","--","--","","0","","--","--","","20.3699","--","--","5.7839","--","29.8645","--","3.6607","--","0.0699","--"]
["最大值","44443.96","--","4.292","0.171","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.415","--","--","6.142","--","31.912","--","3.923","--","0.078","--"]
["最小值","34208.812","--","2.933","0.129","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.311","--","--","4.728","--","27.661","--","3.428","--","0.046","--"]
["日排放总量(吨)","100.42584375","--","","0.0034955","","","--","","0","","","--","","0","","","--","","","","","","","","","","",""]