{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-09-16 00:00:00 至 2025-09-16 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.014","8.6","8.74","8.81","9.946","0","0.003","0","0.007","0","0.0081","0","0","0","0.725","0"]
["01~02时","0.014","8.62","8.72","8.79","11.732","0","0.001","0","0.006","0","0.021","0","0","0","0.821","0"]
["02~03时","0.014","8.52","8.69","8.77","10.212","0","0.002","0","0.006","0","0.02","0","0","0","0.948","0"]
["03~04时","0.006","8.55","8.66","8.73","7.217","0","0.003","0","0.005","0","0.015","0","0","0","1.375","0"]
["04~05时","0","8.55","8.64","8.7","7.259","0","0.004","0","0.005","0","0.015","0","0","0","1.336","0"]
["05~06时","0","8.57","8.63","8.7","7.346","0","0.005","0","0.004","0","0.0096","0","0","0","1.211","0"]
["06~07时","0","8.41","8.6","8.68","10.101","0","0.004","0","0.005","0","0.0098","0","0","0","1.21","0"]
["07~08时","0","8.54","8.61","8.67","15.897","0","0.001","0","0.005","0","0.011","0","0","0","1.211","0"]
["08~09时","0.003","8.52","8.67","8.79","12.723","0","0.001","0","0.006","0","0.01","0","0","0","1.235","0"]
["09~10时","0.007","8.7","8.77","8.85","6.47","0","0.001","0","0.007","0","0.0084","0","0","0","1.313","0"]
["10~11时","4.29","8.73","8.82","8.87","9.136","0.055","0.002","0","0.008","0","0.01","0.0001","0","0","1.314","0.006"]
["11~12时","14.421","8.78","8.81","8.84","14.39","0.208","0.003","0","0.011","0","0.026","0.0004","0","0","1.316","0.019"]
["12~13时","15.346","8.81","8.83","8.85","11.764","0.18","0.004","0","0.010","0","0.025","0.0004","0","0","1.264","0.019"]
["13~14时","15.126","8.81","8.84","8.86","6.59","0.1","0.007","0","0.010","0","0.014","0.0002","0","0","1.092","0.017"]
["14~15时","6.962","8.75","8.84","8.87","6.152","0.044","0.006","0","0.010","0","0.013","0.0001","0","0","1.153","0.008"]
["15~16时","1.46","8.76","8.84","8.89","5.218","0.008","0.004","0","0.010","0","0.01","0","0","0","1.358","0.002"]
["16~17时","0.613","8.8","8.85","8.9","4.757","0.003","0.003","0","0.010","0","0.01","0","0","0","1.299","0.001"]
["17~18时","0.345","8.79","8.84","8.88","3.848","0.001","0.002","0","0.011","0","0.01","0","0","0","1.096","0"]
["18~19时","0.209","8.74","8.82","8.89","3.053","0.001","0.002","0","0.011","0","0.011","0","0","0","1.153","0"]
["19~20时","0.142","8.72","8.82","8.87","1.36","0","0.002","0","0.009","0","0.012","0","0","0","1.34","0"]
["20~21时","0.113","8.73","8.82","8.89","3.836","0","0.004","0","0.009","0","0.011","0","0","0","1.339","0"]
["21~22时","0.069","8.69","8.8","8.86","8.715","0.001","0.006","0","0.008","0","0.0072","0","0","0","1.338","0"]
["22~23时","0.063","8.66","8.79","8.86","8.336","0.001","0.005","0","0.007","0","0.0067","0","0","0","1.295","0"]
["23~24时","0.025","8.68","8.77","8.82","7.589","0","0.004","0","0.006","0","0.0034","0","0","0","1.153","0"]
["有效日均值","","","8.76","","8.069","","0.003","","0.008","","0.0127","","0","","1.204",""]
["最大值","15.346","8.81","8.85","8.9","15.897","0.208","0.007","0","0.011","0","0.026","0.0004","0","0","1.375","0.019"]
["最小值","0","8.41","8.6","8.67","1.36","0","0.001","0","0.004","0","0.0034","0","0","0","0.725","0"]
["总量","59.244","","","","","0.602","","0","","0.001","","0.0012","","0","","0.072"]