{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-09-16 00:00:00 至 2025-09-16 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","107.358","6.87","7.034","7.321","3.779","0.378","0.031","0.003","0.02","0.002","0.0009","0.0001","0.865","0.074"]
["01~02时","94","6.869","6.965","7.288","2.557","0.24","0.03","0.003","0.024","0.002","0.0011","0.0001","0.244","0.023"]
["02~03时","101.955","6.522","6.821","7.326","2.198","0.21","0.025","0.002","0.021","0.002","0.0011","0.0001","0.183","0.016"]
["03~04时","87.187","6.442","6.646","7.208","1.6","0.14","0.02","0.002","0.015","0.001","0.0012","0.0001","0.1","0.009"]
["04~05时","95.783","6.514","6.821","7.342","1.938","0.198","0.018","0.002","0.015","0.001","0.0009","0.0001","0.103","0.010"]
["05~06时","95.64","6.766","6.957","7.278","2.5","0.239","0.016","0.002","0.013","0.001","0.0005","0","0.108","0.010"]
["06~07时","78.505","6.947","7.078","7.348","2.312","0.175","0.015","0.001","0.014","0.001","0.0006","0.0001","0.105","0.008"]
["07~08时","109.207","6.951","6.966","6.977","2","0.218","0.014","0.002","0.015","0.002","0.0008","0.0001","0.1","0.011"]
["08~09时","106.339","6.945","6.973","6.994","1.813","0.191","0.013","0.001","0.015","0.002","0.0007","0.0001","0.102","0.011"]
["09~10时","27.282","6.983","7.077","7.237","1.5","0.041","0.013","0","0.016","0","0.0006","0","0.104","0.003"]
["10~11时","90.696","6.482","6.707","7.152","1.234","0.102","0.014","0.001","0.021","0.002","0.0008","0.0001","0.103","0.009"]
["11~12时","79.786","6.5","6.719","7.123","0.79","0.063","0.016","0.001","0.031","0.002","0.0011","0.0001","0.102","0.008"]
["12~13时","73.343","6.907","7.123","7.303","1.055","0.094","0.016","0.001","0.032","0.002","0.0008","0","0.103","0.008"]
["13~14时","74.447","6.9","6.951","7.193","1.496","0.111","0.015","0.001","0.033","0.002","0.0005","0","0.105","0.008"]
["14~15时","10.724","7.007","7.188","7.287","1.535","0.016","0.015","0","0.032","0","0.0006","0","0.104","0.001"]
["15~16时","32.304","6.915","6.93","7.018","1.6","0.052","0.015","0","0.03","0.001","0.0007","0","0.103","0.003"]
["16~17时","1.896","6.928","6.937","6.949","1.133","0.002","0.015","0","0.027","0","0.0010","0","0.102","0"]
["17~18时","1.109","6.946","6.967","6.985","0.348","0","0.014","0","0.022","0","0.0014","0","0.1","0"]
["18~19时","99.186","6.818","6.89","7.026","0.78","0.099","0.015","0.001","0.022","0.002","0.0013","0.0001","0.1","0.010"]
["19~20时","77.07","6.814","6.834","6.875","1.5","0.116","0.015","0.001","0.022","0.002","0.0012","0.0001","0.101","0.008"]
["20~21时","1.767","6.872","6.906","6.917","1.121","0.002","0.015","0","0.021","0","0.0012","0","0.102","0"]
["21~22时","3.319","6.853","6.91","6.963","0.437","0.001","0.015","0","0.019","0","0.0013","0","0.103","0"]
["22~23时","1.082","6.858","6.919","6.97","0.437","0","0.02","0","0.018","0","0.0014","0","0.251","0"]
["23~24时","0.77","6.967","6.988","7.004","0.437","0","0.026","0","0.017","0","0.0016","0","0.452","0"]
["有效日均值","","","6.9300","","1.504","","0.018","","0.022","","0.0010","","0.164",""]
["最大值","109.207","7.007","7.188","7.348","3.779","0.378","0.031","0.003","0.033","0.002","0.0016","0.0001","0.865","0.074"]
["最小值","0.77","6.442","6.646","6.875","0.348","0","0.013","0","0.013","0","0.0005","0","0.1","0"]
["总量","1450.7639","","","","","2.690","","0.026","","0.030","","0.0013","","0.232"]