{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂锡回收车间排放口　　时间：2025-09-16 00:00:00 至 2025-09-16 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","23539.707","--","0.564","1.674","0.014","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.445","--","--","5.784","--","49.206","--","10.173","--","-0.0195","--"]
["01~02","18013.605","--","0.395","0.979","0.0071","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.957","--","--","4.425","--","48.212","--","9.732","--","-0.0128","--"]
["02~03","18083.257","--","0.484","1.138","0.0088","--","--","--","--","--","16.797","39.139","0.306","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.752","--","--","4.444","--","47.844","--","9.566","--","-0.0191","--"]
["03~04","17284.947","--","0.353","0.863","0.0061","--","--","--","--","--","0.292","0.695","0.0051","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.915","--","--","4.247","--","46.783","--","9.088","--","-0.0113","--"]
["04~05","17477.218","--","0.339","0.827","0.0060","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.721","--","--","4.297","--","47.437","--","9.378","--","-0.0115","--"]
["05~06","27371.91","--","0.665","2.072","0.018","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","17.009","--","--","6.723","--","47.818","--","9.603","--","-0.0245","--"]
["06~07","18401.705","--","0.293","0.674","0.0054","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.601","--","--","4.522","--","47.397","--","9.338","--","-0.0090","--"]
["07~08","20843.427","--","0.386","0.89","0.0082","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.589","--","--","5.122","--","48.375","--","9.86","--","-0.0138","--"]
["08~09","22204.33","--","0.525","1.388","0.011","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.118","--","--","5.455","--","49.233","--","10.255","--","-0.0234","--"]
["09~10","21899.503","--","0.628","1.531","0.013","--","--","--","--","--","2.717","8.068","0.061","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.838","--","--","5.381","--","49.754","--","10.532","--","-0.0234","--"]
["10~11","21315.5","--","0.61","1.428","0.013","--","--","--","--","--","1.002","2.38","0.021","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.717","--","--","5.237","--","49.819","--","10.53","--","-0.0208","--"]
["11~12","21286.293","--","0.566","1.344","0.012","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.738","--","--","5.23","--","49.96","--","10.701","--","-0.0192","--"]
["12~13","21362.146","--","0.596","1.518","0.012","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.982","--","--","5.249","--","50.406","--","10.918","--","-0.0187","--"]
["13~14","23468.578","--","0.702","1.967","0.016","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.505","--","--","5.768","--","49.909","--","10.7","--","-0.0210","--"]
["14~15","25056.109","--","0.839","2.336","0.021","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.555","--","--","6.157","--","48.689","--","10.194","--","-0.0245","--"]
["15~16","24964.459","--","0.997","2.673","0.024","--","--","--","--","--","7.707","20.188","0.195","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.388","--","--","6.134","--","47.922","--","9.932","--","-0.0218","--"]
["16~17","24852.111","--","1.105","2.983","0.027","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.285","--","--","6.106","--","48.125","--","10.16","--","-0.0214","--"]
["17~18","24142.675","--","1.138","2.964","0.027","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.257","--","--","5.932","--","48.973","--","10.564","--","-0.0232","--"]
["18~19","29336.166","--","1.113","3.477","0.032","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","17.054","--","--","7.208","--","48.235","--","10.132","--","-0.0330","--"]
["19~20","24301.418","--","0.638","1.767","0.015","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.523","--","--","5.971","--","47.321","--","9.548","--","-0.0227","--"]
["20~21","24413.75","--","0.657","1.901","0.016","--","--","--","--","--","19.132","54.623","0.468","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.587","--","--","5.999","--","47.143","--","9.424","--","-0.0265","--"]
["21~22","26958.425","--","0.732","2.204","0.019","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.873","--","--","6.625","--","46.757","--","9.161","--","-0.0246","--"]
["22~23","27560.63","--","0.793","2.4","0.021","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.913","--","--","6.772","--","46.766","--","9.193","--","-0.0266","--"]
["23~24","25825.978","--","0.747","2.218","0.019","--","--","--","--","--","10.935","30.128","0.255","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.799","--","--","6.345","--","47.266","--","9.357","--","-0.0260","--"]
["平均值","","","0.6615","1.8011","","--","--","--","--","","2.4411","6.4676","","--","--","--","--","","0","0","","--","--","--","--","","16.2556","--","--","5.6311","--","48.3066","--","9.9188","--","-0.0208","--"]
["最大值","29336.166","--","1.138","3.477","0.032","--","--","--","--","--","19.132","54.623","0.468","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","17.054","--","--","7.208","--","50.406","--","10.918","--","-0.009","--"]
["最小值","17284.947","--","0.293","0.674","0.0054","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.589","--","--","4.247","--","46.757","--","9.088","--","-0.033","--"]
["日排放总量(吨)","54.9963875","--","","","0.0003806","","","","","--","","","0.0013144","","","","","--","","","0","","","","","--","","","","","","","","","","",""]