{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂回转窑尾气及环境集烟排放口　　时间：2025-09-16 00:00:00 至 2025-09-16 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","22746.873","--","9.13","17.794","0.208","--","--","--","--","--","4.797","9.349","0.109","--","--","--","--","--","12.873","25.089","0.293","--","--","--","--","--","14.662","--","--","4.257","--","54.018","--","11.571","--","0.04","--"]
["01~02","23056.42","--","9.219","17.545","0.213","--","--","--","--","--","6.876","13.087","0.159","--","--","--","--","--","19.948","37.966","0.46","--","--","--","--","--","14.51","--","--","4.34","--","54.782","--","11.881","--","0.042","--"]
["02~03","23204.694","--","8.86","16.791","0.206","--","--","--","--","--","7.429","14.079","0.172","--","--","--","--","--","21.299","40.364","0.494","--","--","--","--","--","14.482","--","--","4.406","--","55.671","--","12.404","--","0.042","--"]
["03~04","21787.932","--","8.438","16.509","0.184","--","--","--","--","--","0.372","0.727","0.008","--","--","--","--","--","19.804","38.747","0.431","--","--","--","--","--","14.686","--","--","4.131","--","55.392","--","12.348","--","0.038","--"]
["04~05","21204.347","--","8.312","15.539","0.176","--","--","--","--","--","0.005","0.01","0","--","--","--","--","--","17.838","33.35","0.378","--","--","--","--","--","14.393","--","--","4.034","--","55.87","--","12.514","--","0.036","--"]
["05~06","20733.612","--","7.871","14.535","0.163","--","--","--","--","--","3.959","7.312","0.082","--","--","--","--","--","17.201","31.768","0.357","--","--","--","--","--","14.311","--","--","3.959","--","56.159","--","12.766","--","0.035","--"]
["06~07","21486.66","--","7.787","15.159","0.167","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","17.228","33.537","0.37","--","--","--","--","--","14.654","--","--","4.098","--","56.095","--","12.682","--","0.037","--"]
["07~08","22453.601","--","8.236","16.468","0.185","--","--","--","--","--","9.905","19.805","0.222","--","--","--","--","--","19.871","39.733","0.446","--","--","--","--","--","14.822","--","--","4.268","--","55.542","--","12.543","--","0.04","--"]
["08~09","21885.728","--","8.559","16.896","0.187","--","--","--","--","--","16.132","31.844","0.353","--","--","--","--","--","24.134","47.639","0.528","--","--","--","--","--","14.742","--","--","4.176","--","55.996","--","12.75","--","0.038","--"]
["09~10","20856.902","--","8.755","16.576","0.183","--","--","--","--","--","0.281","0.533","0.006","--","--","--","--","--","20.844","39.467","0.435","--","--","--","--","--","14.476","--","--","4.002","--","56.514","--","13.093","--","0.036","--"]
["10~11","5946.491","--","8.563","16.084","0.051","--","--","--","--","--","23.482","44.106","0.14","--","--","--","--","--","19.152","35.972","0.114","--","--","--","--","--","14.423","--","--","1.147","--","57.225","--","13.442","--","0.013","--"]
["11~12","2324.587","--","8.067","15.612","0.019","--","--","--","--","--","0.011","0.021","0","--","--","--","--","--","14.54","28.138","0.034","--","--","--","--","--","14.617","--","--","0.444","--","55.831","--","12.657","--","0.006","--"]
["12~13","802.064","--","8.914","17.775","0.007","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","17.298","34.493","0.014","--","--","--","--","--","14.805","--","--","0.153","--","56.12","--","12.968","--","0.005","--"]
["13~14","408.524","--","8.952","18.381","0.004","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.745","34.381","0.007","--","--","--","--","--","14.983","--","--","0.078","--","56.106","--","13.074","--","0.004","--"]
["14~15","393.317","--","9.348","18.604","0.004","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.616","33.07","0.007","--","--","--","--","--","14.793","--","--","0.075","--","56.096","--","13.056","--","0.001","--"]
["15~16","897.644","--","9.59","19.528","0.009","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","17.546","35.729","0.016","--","--","--","--","--","14.934","--","--","0.172","--","56.249","--","13.21","--","0.005","--"]
["16~17","12712.147","--","9.7","19.541","0.123","--","--","--","--","--","3.429","6.908","0.044","--","--","--","--","--","18.11","36.485","0.23","--","--","--","--","--","14.868","--","--","2.433","--","56.081","--","13.075","--","0.025","--"]
["17~18","22862.127","--","9.554","17.827","0.218","--","--","--","--","--","6.895","12.866","0.158","--","--","--","--","--","20.022","37.362","0.458","--","--","--","--","--","14.38","--","--","4.37","--","56.007","--","12.91","--","0.041","--"]
["18~19","23438.5","--","8.98","18.178","0.21","--","--","--","--","--","0.305","0.618","0.007","--","--","--","--","--","14.5","29.351","0.34","--","--","--","--","--","14.897","--","--","4.446","--","55.296","--","12.433","--","0.043","--"]
["19~20","24299.637","--","10.155","20.382","0.247","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.206","30.52","0.369","--","--","--","--","--","14.845","--","--","4.582","--","54.744","--","12.052","--","0.045","--"]
["20~21","25490.132","--","9.449","19.604","0.241","--","--","--","--","--","0.002","0.004","0","--","--","--","--","--","14.874","30.861","0.379","--","--","--","--","--","15.046","--","--","4.774","--","53.916","--","11.682","--","0.049","--"]
["21~22","25175.883","--","9.685","20.096","0.244","--","--","--","--","--","0.004","0.008","0","--","--","--","--","--","15.529","32.222","0.391","--","--","--","--","--","15.047","--","--","4.699","--","53.63","--","11.447","--","0.048","--"]
["22~23","25748.139","--","9.323","19.071","0.24","--","--","--","--","--","0.008","0.016","0","--","--","--","--","--","16.019","32.766","0.412","--","--","--","--","--","14.961","--","--","4.804","--","53.638","--","11.426","--","0.049","--"]
["23~24","24002.391","--","8.799","18.116","0.211","--","--","--","--","--","0.003","0.007","0","--","--","--","--","--","14.568","29.996","0.35","--","--","--","--","--","15","--","--","4.476","--","53.637","--","11.367","--","0.044","--"]
["平均值","","","8.927","17.566","","--","--","--","--","","3.496","6.879","","--","--","--","--","","17.574","34.581","","--","--","--","--","","14.722","--","--","3.264","--","55.442","--","12.473","--","0.032","--"]
["最大值","25748.139","--","10.155","20.382","0.247","--","--","--","--","--","23.482","44.106","0.353","--","--","--","--","--","24.134","47.639","0.528","--","--","--","--","--","15.047","--","--","4.804","--","57.225","--","13.442","--","0.049","--"]
["最小值","393.317","--","7.787","14.535","0.004","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","12.873","25.089","0.007","--","--","--","--","--","14.311","--","--","0.075","--","53.63","--","11.367","--","0.001","--"]
["日排放总量(吨)","41.3918352","--","","","0.003699","","","","","--","","","0.00146","","","","","--","","","0.007313","","","","","--","","","","","","","","","","",""]