{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂铅锅综合烟气排放口　　时间：2025-09-16 00:00:00 至 2025-09-16 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","43011.535","--","3.197","0.137","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.383","--","--","5.945","--","28.473","--","3.566","--","0.073","--"]
["01~02","43793.632","--","3.099","0.135","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.38","--","--","6.052","--","28.901","--","3.535","--","0.076","--"]
["02~03","42551.929","--","2.891","0.123","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.375","--","--","5.882","--","28.397","--","3.492","--","0.072","--"]
["03~04","41946.113","--","2.991","0.125","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.371","--","--","5.797","--","28.308","--","3.422","--","0.07","--"]
["04~05","42029.531","--","3.009","0.126","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.372","--","--","5.809","--","28.307","--","3.451","--","0.07","--"]
["05~06","43223.625","--","2.978","0.128","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.375","--","--","5.975","--","28.303","--","3.443","--","0.074","--"]
["06~07","42449.418","--","3.001","0.127","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.389","--","--","5.867","--","28.301","--","3.42","--","0.071","--"]
["07~08","42256.503","--","3.045","0.128","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.398","--","--","5.84","--","28.972","--","3.488","--","0.071","--"]
["08~09","42180.843","--","3.176","0.134","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.411","--","--","5.83","--","29.877","--","3.513","--","0.07","--"]
["09~10","41400.031","--","3.32","0.137","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.413","--","--","5.722","--","30.048","--","3.546","--","0.068","--"]
["10~11","39423.996","--","3.414","0.134","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.41","--","--","5.448","--","30.245","--","3.653","--","0.062","--"]
["11~12","34069.617","--","3.773","0.128","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.4","--","--","4.708","--","30.687","--","3.707","--","0.046","--"]
["12~13","34828.429","--","4.088","0.142","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.378","--","--","4.814","--","30.707","--","3.758","--","0.048","--"]
["13~14","39379.179","--","3.869","0.151","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.349","--","--","5.444","--","31.297","--","3.8","--","0.061","--"]
["14~15","41740.496","--","3.581","0.149","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.329","--","--","5.77","--","31.279","--","3.865","--","0.069","--"]
["15~16","41176.335","--","3.677","0.151","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.31","--","--","5.69","--","30.984","--","3.887","--","0.067","--"]
["16~17","39472.289","--","3.901","0.154","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.299","--","--","5.457","--","31.254","--","3.893","--","0.061","--"]
["17~18","42086.425","--","3.693","0.155","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.296","--","--","5.818","--","31.554","--","3.899","--","0.07","--"]
["18~19","44263.242","--","3.167","0.14","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.298","--","--","6.117","--","30.61","--","3.853","--","0.077","--"]
["19~20","44075.109","--","3.342","0.147","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.311","--","--","6.093","--","30.093","--","3.725","--","0.076","--"]
["20~21","43114.277","--","3.19","0.137","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.335","--","--","5.959","--","30.124","--","3.685","--","0.073","--"]
["21~22","42390.394","--","3.099","0.131","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.346","--","--","5.858","--","30.336","--","3.635","--","0.071","--"]
["22~23","43601.707","--","2.861","0.124","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.346","--","--","6.026","--","29.372","--","3.571","--","0.075","--"]
["23~24","42226.925","--","3.122","0.131","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.343","--","--","5.837","--","28.914","--","3.563","--","0.071","--"]
["平均值","","","3.3123","","--","--","","0","","--","--","","0","","--","--","","20.3596","--","--","5.7403","--","29.8064","--","3.6408","--","0.0689","--"]
["最大值","44263.242","--","4.088","0.155","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.413","--","--","6.117","--","31.554","--","3.899","--","0.077","--"]
["最小值","34069.617","--","2.861","0.123","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.296","--","--","4.708","--","28.301","--","3.42","--","0.046","--"]
["日排放总量(吨)","99.66915625","--","","0.0032848","","","--","","0","","","--","","0","","","--","","","","","","","","","","",""]