{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-09-17 00:00:00 至 2025-09-17 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.010","8.62","8.74","8.81","9.534","0","0.004","0","0.007","0","0.0035","0","0","0","1.037","0"]
["01~02时","0.009","8.57","8.71","8.78","13.365","0","0.005","0","0.008","0","0.0038","0","0","0","0.634","0"]
["02~03时","0.010","8.62","8.71","8.77","11.798","0","0.005","0","0.008","0","0.0040","0","0","0","0.784","0"]
["03~04时","0.006","8.55","8.67","8.72","9.092","0","0.005","0","0.006","0","0.0057","0","0","0","1.294","0"]
["04~05时","0","8.54","8.64","8.71","7.682","0","0.005","0","0.006","0","0.0058","0","0","0","1.223","0"]
["05~06时","0","8.47","8.59","8.66","5.095","0","0.005","0","0.006","0","0.0067","0","0","0","0.986","0"]
["06~07时","0","8.41","8.58","8.64","7.495","0","0.004","0","0.006","0","0.0070","0","0","0","0.833","0"]
["07~08时","0","8.48","8.58","8.68","12.236","0","0.003","0","0.007","0","0.0092","0","0","0","0.316","0"]
["08~09时","0.003","8.61","8.7","8.81","14.969","0","0.003","0","0.007","0","0.0087","0","0","0","0.488","0"]
["09~10时","1.259","8.74","8.8","8.86","20.865","0.026","0.003","0","0.006","0","0.0053","0","0","0","1.069","0.001"]
["10~11时","12.147","8.78","8.82","8.85","17.02","0.201","0.004","0","0.007","0","0.0073","0.0001","0","0","1.142","0.014"]
["11~12时","13.913","8.81","8.84","8.86","8.724","0.121","0.004","0","0.010","0","0.02","0.0003","0.303","0.004","1.394","0.019"]
["12~13时","13.973","8.82","8.85","8.88","10.625","0.147","0.004","0","0.010","0","0.02","0.0003","0.442","0.006","1.396","0.02"]
["13~14时","4.269","8.77","8.84","8.9","15.004","0.064","0.003","0","0.011","0","0.024","0.0001","0.461","0.002","1.397","0.006"]
["14~15时","1.072","8.83","8.88","8.94","14.39","0.016","0.003","0","0.011","0","0.024","0","0.128","0","1.375","0.001"]
["15~16时","0.744","8.81","8.88","8.93","13.249","0.010","0.003","0","0.010","0","0.024","0","0","0","1.297","0.001"]
["16~17时","0.815","8.79","8.87","8.93","11.32","0.010","0.003","0","0.009","0","0.022","0","0","0","1.159","0.001"]
["17~18时","0.495","8.73","8.86","8.92","7.461","0.004","0.003","0","0.009","0","0.0023","0","0","0","0.695","0"]
["18~19时","0.29","8.74","8.86","8.93","7.541","0.002","0.003","0","0.009","0","0.0023","0","0","0","0.757","0"]
["19~20时","0.183","8.77","8.85","8.91","7.714","0.001","0.003","0","0.008","0","0.0024","0","0","0","0.968","0"]
["20~21时","0.135","8.75","8.83","8.9","6.753","0.001","0.004","0","0.008","0","0.0027","0","0","0","1.028","0"]
["21~22时","0.089","8.74","8.82","8.88","4.969","0","0.005","0","0.006","0","0.0049","0","0","0","1.23","0"]
["22~23时","0.072","8.72","8.8","8.87","6.471","0","0.006","0","0.005","0","0.0049","0","0","0","1.226","0"]
["23~24时","0.045","8.69","8.78","8.84","9.474","0","0.007","0","0.005","0","0.0049","0","0","0","1.211","0"]
["有效日均值","","","8.77","","10.535","","0.004","","0.008","","0.0094","","0.056","","1.039",""]
["最大值","13.973","8.83","8.88","8.94","20.865","0.201","0.007","0","0.011","0","0.024","0.0003","0.461","0.006","1.397","0.02"]
["最小值","0","8.41","8.58","8.64","4.969","0","0.003","0","0.005","0","0.0023","0","0","0","0.316","0"]
["总量","49.539","","","","","0.605","","0","","0","","0.0008","","0.013","","0.065"]