{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-09-17 00:00:00 至 2025-09-17 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","19.052","6.841","7.006","7.089","1.295","0.051","0.03","0.001","0.017","0","0.0016","0","0.306","0.002"]
["01~02时","86.843","6.82","6.869","6.924","2.734","0.237","0.035","0.003","0.017","0.001","0.0017","0.0001","0.107","0.009"]
["02~03时","93.441","6.537","6.765","7.185","1.744","0.13","0.035","0.003","0.016","0.001","0.0017","0.0002","0.105","0.010"]
["03~04时","97.48","6.55","6.691","6.847","0.083","0.008","0.035","0.003","0.014","0.001","0.0017","0.0002","0.102","0.010"]
["04~05时","14.41","6.843","7.153","7.25","0.578","0.003","0.033","0","0.015","0","0.01","0.0001","0.104","0.001"]
["05~06时","0.985","7.046","7.085","7.113","1.408","0.001","0.03","0","0.015","0","0.023","0","0.106","0"]
["06~07时","0.667","6.989","7.011","7.046","1.638","0.001","0.029","0","0.016","0","0.024","0","0.103","0"]
["07~08时","24.923","6.965","7.002","7.03","2.028","0.051","0.028","0.001","0.017","0","0.024","0.0006","0.1","0.002"]
["08~09时","1.286","6.963","6.997","7.029","2.129","0.003","0.025","0","0.016","0","0.019","0","0.104","0"]
["09~10时","0.903","6.963","6.971","6.976","2.3","0.002","0.021","0","0.014","0","0.011","0","0.109","0"]
["10~11时","85.52","6.43","6.692","6.988","2.226","0.188","0.02","0.002","0.015","0.001","0.0088","0.0006","0.107","0.009"]
["11~12时","74.571","6.424","6.675","6.867","2.1","0.157","0.017","0.001","0.017","0.001","0.0049","0.0004","0.104","0.008"]
["12~13时","41.964","6.87","6.89","6.923","2.114","0.089","0.016","0.001","0.017","0.001","0.0044","0.0002","0.103","0.004"]
["13~14时","53.892","6.882","6.932","6.969","2.137","0.115","0.015","0.001","0.015","0.001","0.0037","0.0002","0.101","0.005"]
["14~15时","1.74","6.946","6.958","6.984","2.137","0.004","0.017","0","0.015","0","0.012","0","0.104","0"]
["15~16时","1.158","6.983","6.994","7.002","2.137","0.002","0.019","0","0.015","0","0.024","0","0.108","0"]
["16~17时","1.147","6.998","7.027","7.038","6.688","0.007","0.018","0","0.016","0","0.018","0","0.105","0"]
["17~18时","0.995","7.035","7.064","7.099","16.507","0.016","0.016","0","0.018","0","0.01","0","0.101","0"]
["18~19时","90.185","6.621","6.827","7.179","16.705","1.515","0.013","0.001","0.016","0.001","0.0083","0.0007","0.104","0.009"]
["19~20时","77.596","6.637","6.86","7.133","17.133","1.329","0.010","0.001","0.011","0.001","0.0055","0.0004","0.109","0.008"]
["20~21时","28.257","7.104","7.133","7.226","17.966","0.499","0.008","0","0.011","0","0.0062","0.0002","0.109","0.003"]
["21~22时","7.064","7.153","7.298","7.315","19.765","0.14","0.005","0","0.009","0","0.0072","0.0001","0.11","0.001"]
["22~23时","3.484","7.293","7.309","7.32","19.566","0.069","0.004","0","0.009","0","0.0082","0","0.106","0"]
["23~24时","3.439","7.207","7.266","7.295","19.131","0.066","0.003","0","0.009","0","0.0097","0","0.1","0"]
["有效日均值","","","6.9786","","6.760","","0.020","","0.015","","0.0105","","0.113",""]
["最大值","97.48","7.293","7.309","7.32","19.765","1.515","0.035","0.003","0.018","0.001","0.024","0.0007","0.306","0.01"]
["最小值","0.667","6.424","6.675","6.847","0.083","0.001","0.003","0","0.009","0","0.0016","0","0.1","0"]
["总量","811.0146","","","","","4.682","","0.018","","0.012","","0.0041","","0.085"]