{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂制酸尾气总排口监控点　　时间：2025-09-17 00:00:00 至 2025-09-17 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","11260.94","--","0.6","1.06","0.01","--","--","--","--","--","12.08","21.29","0.14","--","--","--","--","--","2.41","2.41","0.03","--","--","--","--","--","14","--","--","1.39","--","26.06","--","8.04","--","0.021","--"]
["01~02","10605.04","--","0.6","1.02","0.01","--","--","--","--","--","10.55","18","0.11","--","--","--","--","--","1.04","1.04","0.01","--","--","--","--","--","13.76","--","--","1.3","--","26.06","--","8.02","--","0.015","--"]
["02~03","10553.72","--","0.58","0.97","0.01","--","--","--","--","--","8.16","13.67","0.09","--","--","--","--","--","0.6","0.6","0.01","--","--","--","--","--","13.63","--","--","1.3","--","25.95","--","8.02","--","0.015","--"]
["03~04","10876.49","--","0.57","0.89","0.01","--","--","--","--","--","10.97","17.07","0.12","--","--","--","--","--","0.45","0.45","0","--","--","--","--","--","13.09","--","--","1.34","--","25.63","--","7.97","--","0.012","--"]
["04~05","10915.21","--","0.55","0.97","0.01","--","--","--","--","--","9.48","16.24","0.1","--","--","--","--","--","1.15","1.15","0.01","--","--","--","--","--","13.81","--","--","1.34","--","25.45","--","7.95","--","0.016","--"]
["05~06","10440.29","--","0.55","0.9","0.01","--","--","--","--","--","10.25","16.79","0.11","--","--","--","--","--","1.39","1.39","0.01","--","--","--","--","--","13.49","--","--","1.28","--","25.4","--","7.94","--","0.015","--"]
["06~07","10272.24","--","0.54","0.87","0.01","--","--","--","--","--","11.82","19.06","0.12","--","--","--","--","--","0.95","0.95","0.01","--","--","--","--","--","13.33","--","--","1.26","--","25.27","--","7.86","--","0.014","--"]
["07~08","10020.09","--","0.67","1.03","0.01","--","--","--","--","--","9.05","14.01","0.09","--","--","--","--","--","1.2","1.2","0.01","--","--","--","--","--","13.02","--","--","1.23","--","26.59","--","7.97","--","0.014","--"]
["08~09","11598.63","--","0.72","1.11","0.01","--","--","--","--","--","8.19","12.61","0.1","--","--","--","--","--","3.03","3.02","0.04","--","--","--","--","--","12.98","--","--","1.44","--","28.18","--","8.03","--","0.025","--"]
["09~10","11641.78","--","0.78","1.08","0.01","--","--","--","--","--","10.84","15.03","0.13","--","--","--","--","--","2.07","2.08","0.02","--","--","--","--","--","12.12","--","--","1.45","--","29.27","--","8.1","--","0.018","--"]
["10~11","12253.74","--","0.9","1.55","0.01","--","--","--","--","--","6.46","10.37","0.08","--","--","--","--","--","7.88","7.86","0.1","--","--","--","--","--","13.66","--","--","1.53","--","30.4","--","8.19","--","0.013","--"]
["11~12","12543.25","--","0.92","3.72","0.01","--","--","--","--","--","136.17","104.81","1.54","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","121.47","121.7","1.36","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","12.06","--","--","1.57","--","31.07","--","8.26","--","0.024","--"]
["12~13","13391.91","--","0.91","1.94","0.01","--","--","--","--","--","12.13","25.8","0.16","--","--","--","--","--","0.42","0.41","0.01","--","--","--","--","--","15.19","--","--","1.68","--","31.54","--","8.29","--","0.024","--"]
["13~14","13361.68","--","0.89","1.72","0.01","--","--","--","--","--","11","21.25","0.15","--","--","--","--","--","0.97","0.97","0.01","--","--","--","--","--","14.55","--","--","1.68","--","32.3","--","8.33","--","0.024","--"]
["14~15","13745.18","--","0.85","1.65","0.01","--","--","--","--","--","9.8","19.26","0.13","--","--","--","--","--","1.63","1.64","0.02","--","--","--","--","--","14.67","--","--","1.73","--","32.7","--","8.33","--","0.006","--"]
["15~16","12835.22","--","0.59","1.93","0.01","--","--","--","--","--","7.55","24.71","0.1","--","--","--","--","--","0.09","0.09","0","--","--","--","--","--","17.22","--","--","1.6","--","29.19","--","8.18","--","0.010","--"]
["16~17","11963.65","--","0.52","2.19","0.01","--","--","--","--","--","5.87","24.12","0.07","--","--","--","--","--","0.3","0.3","0","--","--","--","--","--","18.04","--","--","1.48","--","27.29","--","8.09","--","0.011","--"]
["17~18","11330.72","--","0.54","2.18","0.01","--","--","--","--","--","2.78","11.31","0.03","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","17.42","--","--","1.4","--","26.77","--","8.03","--","0.015","--"]
["18~19","10817.49","--","0.54","2.59","0.01","--","--","--","--","--","3.14","14.69","0.03","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","18.38","--","--","1.33","--","26.28","--","7.98","--","0.014","--"]
["19~20","10460.47","--","0.55","2.73","0.01","--","--","--","--","--","4.39","19.83","0.05","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","18.44","--","--","1.28","--","25.8","--","7.97","--","0.016","--"]
["20~21","10093.67","--","0.58","2.53","0.01","--","--","--","--","--","7.72","33.44","0.08","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","18.15","--","--","1.24","--","25.81","--","7.94","--","0.012","--"]
["21~22","8563.87","--","0.56","4.11","0","--","--","--","--","--","1.33","8.65","0.01","--","--","--","--","--","0.11","0.11","0","--","--","--","--","--","19.23","--","--","1.05","--","25.88","--","7.92","--","0.010","--"]
["22~23","2908.58","--","0.91","12.22","0","--","--","--","--","--","0.84","11.12","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","19.98","--","--","0.36","--","26.39","--","7.95","--","0.004","--"]
["23~24","7451.5","--","0.65","4.04","0","--","--","--","--","--","1.78","11.78","0.01","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","18.89","--","--","0.91","--","24.35","--","7.88","--","0.018","--"]
["平均值","","","0.67","2.29","","--","--","--","--","","13.01","21.04","","--","--","--","--","","6.13","6.14","","--","--","--","--","","15.38","--","--","1.34","--","27.48","--","8.05","--","0.015","--"]
["最大值","13745.18","--","0.92","12.22","0.01","--","--","--","--","--","136.17","104.81","1.54","12.13","33.44","12.13","33.44","0.16","121.47","121.7","1.36","7.88","7.86","7.88","7.86","0.1","19.98","--","--","1.73","--","32.7","--","8.33","--","0.025","--"]
["最小值","2908.58","--","0.52","0.87","0","--","--","--","--","--","0.84","8.65","0","0.84","8.65","0.84","8.65","0","0","0","0","0","0","0","0","0","12.06","--","--","0.36","--","24.35","--","7.86","--","0.004","--"]
["日排放总量(吨)","25.990536","--","","","0.00017","","","","","--","","","0.00354","","","","","--","","","0.00166","","","","","--","","","","","","","","","","",""]