{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂回转窑尾气及环境集烟排放口　　时间：2025-09-17 00:00:00 至 2025-09-17 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","23963.535","--","8.961","18.483","0.215","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","12.911","26.633","0.309","--","--","--","--","--","15.011","--","--","4.46","--","53.308","--","11.276","--","0.044","--"]
["01~02","24623.615","--","9.344","19.203","0.23","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.03","30.888","0.37","--","--","--","--","--","14.989","--","--","4.587","--","53.649","--","11.283","--","0.046","--"]
["02~03","24106.37","--","8.218","16.848","0.198","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.034","32.871","0.387","--","--","--","--","--","14.974","--","--","4.49","--","53.52","--","11.285","--","0.044","--"]
["03~04","23565.438","--","9.013","18.611","0.212","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.952","32.937","0.376","--","--","--","--","--","15.017","--","--","4.399","--","53.636","--","11.463","--","0.043","--"]
["04~05","23200.312","--","9.08","19.432","0.211","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.731","33.665","0.365","--","--","--","--","--","15.228","--","--","4.336","--","53.823","--","11.522","--","0.042","--"]
["05~06","23251.896","--","9.019","18.444","0.21","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","19.16","39.183","0.445","--","--","--","--","--","14.96","--","--","4.371","--","54.599","--","11.818","--","0.042","--"]
["06~07","23366.606","--","8.569","17.745","0.2","--","--","--","--","--","6.67","13.812","0.156","--","--","--","--","--","20.454","42.353","0.478","--","--","--","--","--","15.034","--","--","4.389","--","54.455","--","11.794","--","0.043","--"]
["07~08","22645.56","--","9.042","19.009","0.205","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","18.575","39.052","0.421","--","--","--","--","--","15.124","--","--","4.255","--","54.427","--","11.826","--","0.04","--"]
["08~09","22544.205","--","9.675","20.461","0.218","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.647","35.206","0.375","--","--","--","--","--","15.159","--","--","4.245","--","54.77","--","11.921","--","0.04","--"]
["09~10","22685.119","--","9.706","21.299","0.22","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","10.707","23.495","0.243","--","--","--","--","--","15.37","--","--","4.253","--","54.31","--","11.664","--","0.04","--"]
["10~11","22162.051","--","10.068","20.533","0.223","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","11.846","24.159","0.263","--","--","--","--","--","14.943","--","--","4.139","--","53.649","--","11.499","--","0.038","--"]
["11~12","22885.314","--","9.853","19.79","0.225","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","13.195","26.505","0.302","--","--","--","--","--","14.85","--","--","4.299","--","54.389","--","11.818","--","0.041","--"]
["12~13","22729.29","--","10.27","20.061","0.233","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","12.373","24.17","0.281","--","--","--","--","--","14.676","--","--","4.309","--","55.417","--","12.345","--","0.041","--"]
["13~14","21652.64","--","10.416","20.715","0.226","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","11.227","22.327","0.243","--","--","--","--","--","14.789","--","--","4.095","--","54.947","--","12.252","--","0.037","--"]
["14~15","21261.077","--","10.45","21.616","0.222","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.054","29.071","0.299","--","--","--","--","--","15.028","--","--","4.017","--","54.849","--","12.199","--","0.036","--"]
["15~16","26219.425","--","10.38","26.583","0.272","--","--","--","--","--","0.631","1.615","0.017","--","--","--","--","--","11.596","29.696","0.304","--","--","--","--","--","16.176","--","--","4.913","--","54.308","--","11.66","--","0.052","--"]
["16~17","28481.413","--","10.303","25.145","0.293","--","--","--","--","--","0.342","0.836","0.01","--","--","--","--","--","15.893","38.788","0.453","--","--","--","--","--","15.938","--","--","5.245","--","52.437","--","10.587","--","0.058","--"]
["17~18","26176.398","--","9.637","18.982","0.252","--","--","--","--","--","0.779","1.534","0.02","--","--","--","--","--","18.211","35.871","0.477","--","--","--","--","--","14.729","--","--","4.843","--","52.806","--","10.902","--","0.051","--"]
["18~19","26353.232","--","9.19","18.094","0.242","--","--","--","--","--","8.39","16.52","0.221","--","--","--","--","--","14.009","27.584","0.369","--","--","--","--","--","14.726","--","--","4.917","--","53.659","--","11.419","--","0.052","--"]
["19~20","25111.097","--","9.814","20.541","0.246","--","--","--","--","--","2.262","4.735","0.057","--","--","--","--","--","14.896","31.177","0.374","--","--","--","--","--","15.098","--","--","4.684","--","53.658","--","11.397","--","0.047","--"]
["20~21","24830.64","--","9.621","19.472","0.239","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","12.074","24.437","0.3","--","--","--","--","--","14.896","--","--","4.621","--","53.663","--","11.184","--","0.047","--"]
["21~22","24588.196","--","9.672","20.02","0.238","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.422","29.851","0.355","--","--","--","--","--","15.032","--","--","4.594","--","53.937","--","11.454","--","0.046","--"]
["22~23","24903.316","--","9.39","19.174","0.234","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.611","29.834","0.364","--","--","--","--","--","14.95","--","--","4.668","--","54.286","--","11.654","--","0.047","--"]
["23~24","24957.426","--","9.324","19.057","0.233","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","11.453","23.409","0.286","--","--","--","--","--","14.956","--","--","4.665","--","53.829","--","11.52","--","0.047","--"]
["平均值","","","9.542","19.874","","--","--","--","--","","0.795","1.655","","--","--","--","--","","14.628","30.466","","--","--","--","--","","15.069","--","--","4.492","--","54.014","--","11.573","--","0.044","--"]
["最大值","28481.413","--","10.45","26.583","0.293","--","--","--","--","--","8.39","16.52","0.221","--","--","--","--","--","20.454","42.353","0.478","--","--","--","--","--","16.176","--","--","5.245","--","55.417","--","12.345","--","0.058","--"]
["最小值","21261.077","--","8.218","16.848","0.198","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","10.707","22.327","0.243","--","--","--","--","--","14.676","--","--","4.017","--","52.437","--","10.587","--","0.036","--"]
["日排放总量(吨)","57.6264171","--","","","0.005499","","","","","--","","","0.00048","","","","","--","","","0.008438","","","","","--","","","","","","","","","","",""]