{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂精炼炉综合烟气总排口监控点　　时间：2025-09-17 00:00:00 至 2025-09-17 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","31571.84","--","2.36","4.53","0.07","--","--","--","--","--","0.07","0.13","0","--","--","--","--","--","5.55","10.91","0.17","--","--","--","--","--","14.5","--","--","2.06","--","38.81","--","16.9","--","-0.013","--"]
["01~02","31755.24","--","1.35","2.44","0.04","--","--","--","--","--","0.06","0.12","0","--","--","--","--","--","0.01","0.02","0","--","--","--","--","--","14.17","--","--","2.07","--","38.74","--","16.82","--","-0.018","--"]
["02~03","31681.43","--","2.01","3.81","0.06","--","--","--","--","--","0.01","0.02","0","--","--","--","--","--","5.74","11.22","0.19","--","--","--","--","--","14.37","--","--","2.07","--","38.53","--","16.81","--","-0.018","--"]
["03~04","32155.36","--","1.27","2.2","0.04","--","--","--","--","--","0.24","0.41","0.01","--","--","--","--","--","0.24","0.44","0.01","--","--","--","--","--","13.86","--","--","2.1","--","38.81","--","16.84","--","-0.023","--"]
["04~05","32230.31","--","1.32","2.49","0.04","--","--","--","--","--","0.04","0.09","0","--","--","--","--","--","1.71","3.53","0.06","--","--","--","--","--","14.21","--","--","2.11","--","38.96","--","16.86","--","-0.025","--"]
["05~06","32237.43","--","1.11","2.02","0.04","--","--","--","--","--","0.3","0.5","0.01","--","--","--","--","--","1.33","2.56","0.04","--","--","--","--","--","14.09","--","--","2.11","--","38.85","--","16.81","--","-0.026","--"]
["06~07","31852.21","--","1.52","2.78","0.05","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","2.25","4.42","0.07","--","--","--","--","--","14.01","--","--","2.08","--","39.11","--","16.87","--","-0.024","--"]
["07~08","32382.6","--","1.15","2.13","0.04","--","--","--","--","--","0","0.01","0","--","--","--","--","--","0.01","0.01","0","--","--","--","--","--","14.29","--","--","2.12","--","39.17","--","16.89","--","-0.020","--"]
["08~09","32454.06","--","1.94","3.89","0.06","--","--","--","--","--","0.25","0.51","0.01","--","--","--","--","--","8.72","18.4","0.28","--","--","--","--","--","14.54","--","--","2.12","--","39.24","--","16.84","--","-0.023","--"]
["09~10","32506.95","--","1.13","2.03","0.04","--","--","--","--","--","1.82","3.11","0.06","--","--","--","--","--","0.39","0.69","0.01","--","--","--","--","--","14.08","--","--","2.13","--","39.5","--","16.9","--","-0.018","--"]
["10~11","32527.7","--","1.78","3.15","0.06","--","--","--","--","--","0.55","1.11","0.02","--","--","--","--","--","0.53","1.09","0.02","--","--","--","--","--","13.93","--","--","2.13","--","39.62","--","16.94","--","-0.018","--"]
["11~12","32436.88","--","1.75","3.32","0.06","--","--","--","--","--","0.49","0.99","0.02","--","--","--","--","--","6.11","12.9","0.2","--","--","--","--","--","14.09","--","--","2.14","--","40.75","--","17.18","--","-0.026","--"]
["12~13","32600.1","--","1.38","2.38","0.04","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","13.86","--","--","2.15","--","40.87","--","17.22","--","-0.025","--"]
["13~14","32969.17","--","1.96","3.79","0.06","--","--","--","--","--","0.87","1.69","0.03","--","--","--","--","--","3.16","6.48","0.1","--","--","--","--","--","14.43","--","--","2.18","--","41.06","--","17.3","--","-0.024","--"]
["14~15","32521.25","--","1.74","2.92","0.06","--","--","--","--","--","0.47","0.77","0.02","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","13.57","--","--","2.15","--","41.08","--","17.33","--","-0.021","--"]
["15~16","32517.82","--","2.02","3.9","0.07","--","--","--","--","--","9.11","17.03","0.3","--","--","--","--","--","6.59","13.51","0.21","--","--","--","--","--","14.34","--","--","2.14","--","40.18","--","17.22","--","-0.037","--"]
["16~17","32409.29","--","1.67","2.92","0.05","--","--","--","--","--","6.38","10.84","0.21","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","13.76","--","--","2.12","--","39.16","--","16.98","--","-0.043","--"]
["17~18","31042.88","--","2.58","5.37","0.08","--","--","--","--","--","28.1","54.6","0.87","--","--","--","--","--","17.61","38.48","0.54","--","--","--","--","--","14.73","--","--","2.03","--","38.58","--","16.8","--","-0.042","--"]
["18~19","31091.63","--","1.15","2.03","0.04","--","--","--","--","--","15.85","28.07","0.49","--","--","--","--","--","0.14","0.25","0","--","--","--","--","--","13.99","--","--","2.03","--","38.6","--","16.79","--","-0.032","--"]
["19~20","31826.16","--","2.4","4.84","0.08","--","--","--","--","--","52.3","102.63","1.66","--","--","--","--","--","7.36","15.63","0.24","--","--","--","--","--","14.5","--","--","2.08","--","39.29","--","16.89","--","-0.025","--"]
["20~21","32387.33","--","1.18","2.36","0.04","--","--","--","--","--","1.05","2.06","0.03","--","--","--","--","--","0.22","0.43","0.01","--","--","--","--","--","14.8","--","--","2.12","--","39.14","--","16.86","--","-0.024","--"]
["21~22","32152.48","--","1.8","3.56","0.06","--","--","--","--","--","0.1","0.19","0","--","--","--","--","--","8.45","17.28","0.27","--","--","--","--","--","14.51","--","--","2.1","--","38.87","--","16.85","--","-0.031","--"]
["22~23","31483.39","--","3.95","8.6","0.12","--","--","--","--","--","1.43","3.2","0.04","--","--","--","--","--","25.66","57.24","0.81","--","--","--","--","--","15.12","--","--","2.06","--","38.9","--","16.79","--","-0.028","--"]
["23~24","31029.64","--","2.52","5.33","0.08","--","--","--","--","--","21.01","42.88","0.65","--","--","--","--","--","4.61","9.76","0.14","--","--","--","--","--","15.24","--","--","2.03","--","39.27","--","16.8","--","-0.025","--"]
["平均值","","","1.79","3.45","","--","--","--","--","","5.85","11.29","","--","--","--","--","","4.43","9.39","","--","--","--","--","","14.29","--","--","2.10","--","39.38","--","16.94","--","-0.025","--"]
["最大值","32969.17","--","3.95","8.6","0.12","--","--","--","--","--","52.3","102.63","1.66","--","--","--","--","--","25.66","57.24","0.81","--","--","--","--","--","15.24","--","--","2.18","--","41.08","--","17.33","--","-0.013","--"]
["最小值","31029.64","--","1.11","2.02","0.04","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","13.57","--","--","2.03","--","38.53","--","16.79","--","-0.043","--"]
["日排放总量(吨)","76.982306","--","","","0.00138","","","","","--","","","0.00443","","","","","--","","","0.00337","","","","","--","","","","","","","","","","",""]