{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-10-04 00:00:00 至 2025-10-04 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","7.011","8.298","8.384","8.433","2.735","0.019","0.006","0","0.016","0","0.0010","0","0.278","0.001"]
["01~02时","2.373","8.277","8.306","8.334","2.8","0.007","0.006","0","0.015","0","0.0017","0","0.525","0.001"]
["02~03时","97.761","6.99","7.492","8.37","2.66","0.255","0.006","0.001","0.015","0.002","0.0015","0.0001","0.36","0.029"]
["03~04时","61.667","7.066","7.386","7.867","2.4","0.148","0.006","0","0.016","0.001","0.0013","0.0001","0.102","0.006"]
["04~05时","5.469","7.867","8.067","8.16","2.33","0.013","0.005","0","0.016","0","0.0011","0","0.104","0.001"]
["05~06时","0.76","7.747","7.787","7.971","2.2","0.002","0.005","0","0.017","0","0.0009","0","0.106","0"]
["06~07时","0.512","7.777","7.851","7.915","1.992","0.001","0.004","0","0.017","0","0.0086","0","0.105","0"]
["07~08时","0.434","7.91","7.99","8.052","1.6","0.001","0.004","0","0.017","0","0.02","0","0.103","0"]
["08~09时","10.777","7.949","8.465","9.347","1.877","0.018","0.005","0","0.016","0","0.015","0.0002","0.072","0.001"]
["09~10时","6.228","8.488","8.508","8.534","2.4","0.015","0.005","0","0.014","0","0.0078","0","0.027","0"]
["10~11时","104.388","6.926","7.897","8.519","2.26","0.23","0.006","0.001","0.016","0.002","0.0065","0.0006","0.056","0.007"]
["11~12时","57.433","7.858","8.206","8.384","2","0.115","0.007","0","0.02","0.001","0.0045","0.0003","0.102","0.006"]
["12~13时","91.444","7.107","8.069","8.344","1.79","0.153","0.007","0.001","0.02","0.002","0.0038","0.0003","0.102","0.009"]
["13~14时","103.407","7.938","7.992","8.226","1.4","0.145","0.006","0.001","0.021","0.002","0.0028","0.0003","0.103","0.011"]
["14~15时","7.38","8.242","8.293","8.323","1.677","0.011","0.006","0","0.021","0","0.0024","0","0.103","0.001"]
["15~16时","0.674","7.808","7.932","8.274","2.2","0.001","0.007","0","0.022","0","0.0019","0","0.104","0"]
["16~17时","2.151","7.763","7.927","8.148","1.992","0.004","0.006","0","0.025","0","0.0016","0","0.104","0"]
["17~18时","1.562","8.129","8.215","8.301","1.6","0.003","0.005","0","0.031","0","0.0011","0","0.105","0"]
["18~19时","97.275","7.382","7.781","8.369","2.02","0.213","0.006","0.001","0.026","0.002","0.0009","0.0001","0.18","0.021"]
["19~20时","66.226","7.492","7.925","8.218","2.8","0.185","0.007","0","0.013","0.001","0.0006","0","0.292","0.019"]
["20~21时","88.787","7.199","7.741","8.272","2.212","0.174","0.009","0.001","0.013","0.001","0.0007","0.0001","0.189","0.013"]
["21~22时","54.08","7.031","7.135","7.361","1.1","0.059","0.012","0.001","0.013","0.001","0.0009","0","0.038","0.002"]
["22~23时","1.227","7.048","7.164","7.277","1.169","0.001","0.012","0","0.013","0","0.0009","0","0.07","0"]
["23~24时","0.822","7.232","7.293","7.458","1.3","0.001","0.011","0","0.015","0","0.0008","0","0.119","0"]
["有效日均值","","","7.9091","","2.021","","0.007","","0.018","","0.0037","","0.144",""]
["最大值","104.388","8.488","8.508","9.347","2.8","0.255","0.012","0.001","0.031","0.002","0.02","0.0006","0.525","0.029"]
["最小值","0.434","6.926","7.135","7.277","1.1","0.001","0.004","0","0.013","0","0.0006","0","0.027","0"]
["总量","869.8609","","","","","1.776","","0.006","","0.015","","0.0022","","0.129"]