{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂锡回收车间排放口　　时间：2025-10-04 00:00:00 至 2025-10-04 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","26122.294","--","0.609","1.462","0.016","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.783","--","--","6.42","--","45.403","--","8.418","--","-0.0261","--"]
["01~02","24788.925","--","0.537","1.257","0.013","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.645","--","--","6.09","--","45.492","--","8.455","--","-0.0246","--"]
["02~03","24831.337","--","0.604","1.416","0.015","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.532","--","--","6.102","--","46.035","--","8.628","--","-0.0261","--"]
["03~04","25167.205","--","0.538","1.272","0.013","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.767","--","--","6.184","--","46.111","--","8.548","--","-0.0257","--"]
["04~05","24166.41","--","0.483","1.155","0.011","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.809","--","--","5.938","--","45.515","--","8.45","--","-0.0246","--"]
["05~06","24874.328","--","0.56","1.344","0.014","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.832","--","--","6.112","--","45.51","--","8.452","--","-0.0249","--"]
["06~07","23876.3","--","0.689","1.676","0.016","--","--","--","--","--","4.096","9.695","0.1","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.663","--","--","5.867","--","45.932","--","8.505","--","-0.0251","--"]
["07~08","25284.382","--","0.617","1.479","0.015","--","--","--","--","--","63.413","148.405","1.597","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.823","--","--","6.213","--","45.383","--","8.29","--","-0.0250","--"]
["08~09","26916.691","--","0.707","1.742","0.019","--","--","--","--","--","0.265","0.633","0.0069","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.969","--","--","6.614","--","45.658","--","8.438","--","-0.0258","--"]
["09~10","25787.796","--","0.689","1.723","0.017","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.017","--","--","6.336","--","45.155","--","8.297","--","-0.0271","--"]
["10~11","29396.156","--","0.879","2.481","0.026","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.425","--","--","7.224","--","45.167","--","8.332","--","-0.0289","--"]
["11~12","30079.826","--","1.019","2.863","0.03","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.59","--","--","7.391","--","46.531","--","8.954","--","-0.0302","--"]
["12~13","25432.062","--","0.934","2.316","0.023","--","--","--","--","--","18.727","44.253","0.458","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.961","--","--","6.247","--","46.412","--","8.924","--","-0.0287","--"]
["13~14","29628.521","--","0.958","2.631","0.028","--","--","--","--","--","0.157","0.365","0.0044","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.481","--","--","7.282","--","46.036","--","8.857","--","-0.0318","--"]
["14~15","24783.742","--","0.933","2.483","0.023","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.201","--","--","6.089","--","46.011","--","8.872","--","-0.0252","--"]
["15~16","24959.132","--","1.059","2.586","0.026","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.942","--","--","6.134","--","45.974","--","8.942","--","-0.0223","--"]
["16~17","27983.775","--","1.189","3.139","0.033","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.309","--","--","6.877","--","45.684","--","8.922","--","-0.0284","--"]
["17~18","25618.035","--","0.892","2.159","0.023","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.817","--","--","6.294","--","45.321","--","8.708","--","-0.0228","--"]
["18~19","24391.511","--","0.654","1.573","0.016","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.722","--","--","5.993","--","45.398","--","8.648","--","-0.0230","--"]
["19~20","24105.103","--","0.567","1.326","0.013","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.71","--","--","5.923","--","45.43","--","8.625","--","-0.0221","--"]
["20~21","23640.865","--","0.604","1.423","0.014","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.743","--","--","5.808","--","45.843","--","8.665","--","-0.0241","--"]
["21~22","27500.591","--","0.754","2.026","0.021","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.281","--","--","6.758","--","45.938","--","8.665","--","-0.0285","--"]
["22~23","24450.377","--","0.632","1.601","0.015","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.95","--","--","6.008","--","45.459","--","8.502","--","-0.0275","--"]
["23~24","24464.085","--","0.935","2.197","0.022","--","--","--","--","--","15.174","34.893","0.368","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.745","--","--","6.01","--","45.851","--","8.591","--","-0.0281","--"]
["平均值","","","0.7522","1.8893","","--","--","--","--","","4.2431","9.9270","","--","--","--","--","","0","0","","--","--","--","--","","15.9469","--","--","6.3302","--","45.7191","--","8.6125","--","-0.0261","--"]
["最大值","30079.826","--","1.189","3.139","0.033","--","--","--","--","--","63.413","148.405","1.597","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.59","--","--","7.391","--","46.531","--","8.954","--","-0.0221","--"]
["最小值","23640.865","--","0.483","1.155","0.011","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.532","--","--","5.808","--","45.155","--","8.29","--","-0.0318","--"]
["日排放总量(吨)","61.8249375","--","","","0.0004715","","","","","--","","","0.0025361","","","","","--","","","0","","","","","--","","","","","","","","","","",""]