{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-10-04 00:00:00 至 2025-10-04 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.001","8.53","8.6","8.67","17.121","0","0.006","0","0.007","0","0.0036","0","0","0","0.387","0"]
["01~02时","0","8.44","8.58","8.65","14.388","0","0.008","0","0.007","0","0.0038","0","0","0","0.419","0"]
["02~03时","0","8.5","8.57","8.64","23.079","0","0.006","0","0.007","0","0.0037","0","0","0","0.484","0"]
["03~04时","0","8.51","8.56","8.61","39.826","0","0.004","0","0.007","0","0.0032","0","0","0","0.731","0"]
["04~05时","0","8.45","8.54","8.61","26.335","0","0.004","0","0.007","0","0.0037","0","0","0","0.718","0"]
["05~06时","0","8.47","8.53","8.59","2","0","0.005","0","0.007","0","0.0069","0","0","0","0.669","0"]
["06~07时","0","8.45","8.53","8.59","13.857","0","0.006","0","0.007","0","0.0071","0","0","0","0.589","0"]
["07~08时","0","8.49","8.55","8.63","36.702","0","0.008","0","0.006","0","0.0083","0","0","0","0.292","0"]
["08~09时","0","8.56","8.63","8.69","30.119","0","0.007","0","0.007","0","0.0081","0","0","0","0.3","0"]
["09~10时","0.008","8.58","8.7","8.78","17.436","0","0.007","0","0.008","0","0.0067","0","0","0","0.334","0"]
["10~11时","9.692","8.7","8.75","8.82","21.172","0.225","0.005","0","0.009","0","0.0087","0.0001","0","0","0.356","0.004"]
["11~12时","15.423","8.74","8.86","8.92","27.91","0.43","0.003","0","0.011","0","0.023","0.0004","0","0","0.437","0.007"]
["12~13时","7.173","8.76","8.85","8.89","67.369","0.236","0.004","0","0.011","0","0.022","0.0002","0","0","0.631","0.003"]
["13~14时","0","8.68","8.79","8.87","133.134","0","0.005","0","0.012","0","0.0092","0","0","0","1.373","0"]
["14~15时","0","8.61","8.75","8.83","133.134","0","0.005","0","0.012","0","0.0088","0","0","0","1.099","0"]
["15~16时","0","8.66","8.74","8.81","20.71","0","0.005","0","0.010","0","0.0059","0","0","0","0.066","0"]
["16~17时","0","8.67","8.76","8.83","6.087","0","0.005","0","0.010","0","0.0057","0","0","0","0.241","0"]
["17~18时","0","8.64","8.76","8.83","7.836","0","0.005","0","0.010","0","0.0044","0","0","0","0.904","0"]
["18~19时","0","8.62","8.74","8.84","9.931","0","0.006","0","0.010","0","0.0041","0","0","0","0.864","0"]
["19~20时","0","8.64","8.73","8.81","15.776","0","0.008","0","0.010","0","0.0022","0","0","0","0.716","0"]
["20~21时","0","8.64","8.75","8.83","18.737","0","0.006","0","0.009","0","0.0022","0","0","0","0.637","0"]
["21~22时","0","8.64","8.76","8.83","27.619","0","0.003","0","0.007","0","0.0019","0","0","0","0.338","0"]
["22~23时","0","8.63","8.74","8.84","22.73","0","0.003","0","0.007","0","0.0019","0","0","0","0.341","0"]
["23~24时","0","8.64","8.72","8.79","9.092","0","0.002","0","0.007","0","0.0023","0","0","0","0.357","0"]
["有效日均值","","","8.69","","30.921","","0.005","","0.009","","0.0066","","0","","0.553",""]
["最大值","15.423","8.76","8.86","8.92","133.134","0.43","0.008","0","0.012","0","0.023","0.0004","0","0","1.373","0.007"]
["最小值","0","8.44","8.53","8.59","2","0","0.002","0","0.006","0","0.0019","0","0","0","0.066","0"]
["总量","32.297","","","","","0.892","","0","","0","","0.0006","","0","","0.013"]