{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-10-11 00:00:00 至 2025-10-11 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.001","8.73","8.79","8.82","99.364","0","0.007","0","0.009","0","0.0013","0","0","0","0.25","0"]
["01~02时","0.001","8.7","8.77","8.8","5.966","0","0.007","0","0.009","0","0.0009","0","0","0","0.418","0"]
["02~03时","0","8.63","8.73","8.78","5.963","0","0.006","0","0.009","0","0.0009","0","0","0","0.438","0"]
["03~04时","0","8.63","8.71","8.76","5.955","0","0.004","0","0.010","0","0.0008","0","0","0","0.521","0"]
["04~05时","0","8.6","8.68","8.73","4.962","0","0.003","0","0.010","0","0.0008","0","0","0","0.465","0"]
["05~06时","0","8.56","8.65","8.7","1.7","0","0.001","0","0.010","0","0.0011","0","0","0","0.249","0"]
["06~07时","0","8.54","8.65","8.69","1.817","0","0.002","0","0.010","0","0.0011","0","0","0","0.275","0"]
["07~08时","0","8.48","8.63","8.68","2.2","0","0.003","0","0.010","0","0.0009","0","0","0","0.374","0"]
["08~09时","0.027","8.55","8.66","8.76","4.24","0","0.005","0","0.010","0","0.0009","0","0","0","0.455","0"]
["09~10时","8.921","8.68","8.78","8.81","11.739","0.105","0.008","0","0.011","0","0.0008","0","0","0","0.77","0.007"]
["10~11时","13.047","8.71","8.81","8.82","9.327","0.12","0.006","0","0.012","0","0.0009","0","0","0","0.737","0.010"]
["11~12时","15.082","8.79","8.81","8.83","1.4","0.021","0.003","0","0.015","0","0.0016","0","0","0","0.604","0.009"]
["12~13时","5.242","8.76","8.82","8.85","1.217","0.007","0.003","0","0.014","0","0.0015","0","0","0","0.579","0.003"]
["13~14时","1.188","8.77","8.84","8.87","0.617","0.001","0.003","0","0.014","0","0.0009","0","0","0","0.48","0.001"]
["14~15时","0.541","8.73","8.82","8.86","1.084","0.001","0.004","0","0.014","0","0.0010","0","0","0","0.497","0"]
["15~16时","0.315","8.7","8.8","8.84","2.8","0.001","0.005","0","0.014","0","0.0013","0","0","0","0.567","0"]
["16~17时","0.194","8.62","8.79","8.83","4.885","0.001","0.004","0","0.013","0","0.0013","0","0","0","0.527","0"]
["17~18时","0.145","8.7","8.79","8.84","11.233","0.002","0.001","0","0.013","0","0.0014","0","0","0","0.36","0"]
["18~19时","0.099","8.69","8.79","8.86","11.017","0.001","0.003","0","0.013","0","0.0014","0","0","0","0.351","0"]
["19~20时","0.075","8.68","8.8","8.86","10.359","0.001","0.008","0","0.011","0","0.0011","0","0","0","0.319","0"]
["20~21时","0.054","8.68","8.79","8.84","11.884","0.001","0.006","0","0.011","0","0.0011","0","0","0","0.423","0"]
["21~22时","0.016","8.7","8.81","8.84","16.15","0","0.004","0","0.011","0","0.0013","0","0","0","0.842","0"]
["22~23时","0.011","8.69","8.79","8.82","21.033","0","0.004","0","0.010","0","0.0012","0","0","0","1.069","0"]
["23~24时","0.011","8.71","8.78","8.81","37.079","0","0.006","0","0.010","0","0.0008","0","0","0","1.963","0"]
["有效日均值","","","8.76","","11.833","","0.004","","0.011","","0.0011","","0","","0.564",""]
["最大值","15.082","8.79","8.84","8.87","99.364","0.12","0.008","0","0.015","0","0.0016","0","0","0","1.963","0.01"]
["最小值","0","8.48","8.63","8.68","0.617","0","0.001","0","0.009","0","0.0008","0","0","0","0.249","0"]
["总量","44.969","","","","","0.262","","0","","0.001","","0.0001","","0","","0.030"]