{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-10-11 00:00:00 至 2025-10-11 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","2.213","8.042","8.187","8.281","1.42","0.003","0.006","0","0.008","0","0.0033","0","0.105","0"]
["01~02时","1.646","8.264","8.315","8.358","2.2","0.004","0.006","0","0.007","0","0.0017","0","0.105","0"]
["02~03时","87.854","7.234","7.706","8.384","3.262","0.341","0.006","0.001","0.007","0.001","0.0016","0.0001","0.105","0.009"]
["03~04时","67.632","7.294","7.646","8.41","5.07","0.343","0.007","0","0.007","0","0.0015","0.0001","0.105","0.007"]
["04~05时","11.767","8.009","8.338","8.5","3.751","0.057","0.007","0","0.007","0","0.0015","0","0.105","0.001"]
["05~06时","71.608","6.162","6.94","8.016","1.3","0.093","0.007","0","0.007","0.001","0.0016","0.0001","0.105","0.008"]
["06~07时","11.552","6.211","7.893","8.278","1.583","0.016","0.007","0","0.007","0","0.0098","0","0.105","0.001"]
["07~08时","11.312","7.759","8.107","8.298","2.1","0.024","0.007","0","0.007","0","0.022","0.0003","0.105","0.001"]
["08~09时","2.494","8.024","8.154","8.244","2.205","0.005","0.007","0","0.007","0","0.017","0","0.113","0"]
["09~10时","2.089","8.237","8.266","8.306","2.4","0.005","0.007","0","0.006","0","0.0091","0","0.125","0"]
["10~11时","2.223","8.295","8.327","8.344","2.4","0.005","0.006","0","0.008","0","0.0073","0","0.119","0"]
["11~12时","2.542","8.337","8.365","8.41","2.4","0.006","0.005","0","0.011","0","0.0046","0","0.017","0"]
["12~13时","75.428","7.147","7.833","8.44","2.015","0.125","0.006","0.001","0.011","0.001","0.0035","0.0002","0.053","0.007"]
["13~14时","106.124","7.067","7.415","7.612","1.3","0.138","0.007","0.001","0.011","0.001","0.0018","0.0002","0.109","0.012"]
["14~15时","60.942","6.751","7.004","7.432","1.19","0.076","0.007","0","0.010","0.001","0.0018","0.0001","0.094","0.006"]
["15~16时","2.781","7.438","7.692","7.883","1","0.003","0.006","0","0.009","0","0.0019","0","0.072","0"]
["16~17时","2.054","7.877","8.014","8.175","1.381","0.003","0.006","0","0.008","0","0.0019","0","0.103","0"]
["17~18时","1.995","8.175","8.286","8.376","2.1","0.004","0.006","0","0.008","0","0.0018","0","0.155","0"]
["18~19时","85.288","7.296","7.832","8.401","2.357","0.213","0.007","0.001","0.009","0.001","0.0015","0.0001","0.145","0.012"]
["19~20时","84.224","7.497","7.904","8.498","2.8","0.236","0.007","0.001","0.011","0.001","0.0011","0.0001","0.129","0.011"]
["20~21时","30.104","7.499","8.396","8.666","2.291","0.054","0.008","0","0.010","0","0.0008","0","0.113","0.003"]
["21~22时","17.795","7.569","7.885","8.133","1.4","0.025","0.009","0","0.007","0","0.0004","0","0.087","0.002"]
["22~23时","27.58","7.633","7.952","8.262","1.327","0.037","0.008","0","0.007","0","0.0005","0","0.087","0.002"]
["23~24时","2.713","7.941","8.214","8.378","1.2","0.003","0.008","0","0.008","0","0.0007","0","0.087","0"]
["有效日均值","","","7.9451","","2.102","","0.007","","0.008","","0.0041","","0.102",""]
["最大值","106.124","8.337","8.396","8.666","5.07","0.343","0.009","0.001","0.011","0.001","0.022","0.0003","0.155","0.012"]
["最小值","1.646","6.162","6.94","7.432","1","0.003","0.005","0","0.006","0","0.0004","0","0.017","0"]
["总量","771.9714","","","","","1.818","","0.005","","0.007","","0.0015","","0.084"]