{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂精炼炉综合烟气总排口监控点　　时间：2025-10-11 00:00:00 至 2025-10-11 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","32380.32","--","4.75","7.76","0.15","--","--","--","--","--","1.64","2.69","0.05","--","--","--","--","--","0.16","0.26","0.01","--","--","--","--","--","13.45","--","--","2.14","--","40.47","--","17.49","--","-0.025","--"]
["01~02","31970.14","--","5.47","8.76","0.17","--","--","--","--","--","31.02","49.66","1.03","--","--","--","--","--","0.34","0.55","0.01","--","--","--","--","--","13.28","--","--","2.12","--","40.91","--","17.51","--","-0.027","--"]
["02~03","31383.13","--","5.31","8.58","0.17","--","--","--","--","--","15.52","25.15","0.49","--","--","--","--","--","0.08","0.13","0","--","--","--","--","--","13.36","--","--","2.08","--","40.57","--","17.46","--","-0.027","--"]
["03~04","31495.74","--","5.22","8.46","0.16","--","--","--","--","--","4.85","7.76","0.15","--","--","--","--","--","0.27","0.44","0.01","--","--","--","--","--","13.37","--","--","2.08","--","40.42","--","17.42","--","-0.026","--"]
["04~05","30978.54","--","5.21","8.49","0.16","--","--","--","--","--","1.03","1.68","0.03","--","--","--","--","--","0.14","0.23","0","--","--","--","--","--","13.41","--","--","2.05","--","40.45","--","17.41","--","-0.028","--"]
["05~06","32172.21","--","5.05","8.03","0.16","--","--","--","--","--","4.51","7.12","0.15","--","--","--","--","--","0.21","0.34","0.01","--","--","--","--","--","13.22","--","--","2.13","--","40.31","--","17.34","--","-0.028","--"]
["06~07","32383.88","--","4.85","7.98","0.16","--","--","--","--","--","1.42","2.32","0.05","--","--","--","--","--","0.09","0.15","0","--","--","--","--","--","13.46","--","--","2.14","--","40.43","--","17.36","--","-0.031","--"]
["07~08","31598.61","--","5.47","8.93","0.17","--","--","--","--","--","3.16","5.16","0.1","--","--","--","--","--","0.77","1.27","0.02","--","--","--","--","--","13.41","--","--","2.08","--","40.03","--","17.28","--","-0.033","--"]
["08~09","31486.05","--","6.78","11.93","0.21","--","--","--","--","--","5.23","9.24","0.17","--","--","--","--","--","2.03","3.57","0.06","--","--","--","--","--","13.97","--","--","2.08","--","40.37","--","17.3","--","-0.032","--"]
["09~10","32723.31","--","4.28","17.73","0.14","--","--","--","--","--","3.04","12.61","0.1","--","--","--","--","--","0.92","3.25","0.03","--","--","--","--","--","17.99","--","--","2.15","--","38.81","--","17.15","--","-0.026","--"]
["10~11","33659.04","--","4.74","19.28","0.16","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","211.17","136.13","7.09","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","97.24","59.19","3.27","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","12.99","--","--","2.19","--","37.7","--","16.82","--","-0.022","--"]
["11~12","34319.78","--","4.73","27.18","0.16","--","--","--","--","--","11.95","65.57","0.41","--","--","--","--","--","0.2","1.16","0.01","--","--","--","--","--","18.83","--","--","2.23","--","37.68","--","16.68","--","-0.019","--"]
["12~13","34986.21","--","4.36","20.82","0.15","--","--","--","--","--","0.15","0.69","0.01","--","--","--","--","--","0.21","1.02","0.01","--","--","--","--","--","18.4","--","--","2.27","--","37.58","--","16.63","--","-0.015","--"]
["13~14","34137.25","--","6.17","15.66","0.21","--","--","--","--","--","2.44","4.36","0.08","--","--","--","--","--","3.27","7.01","0.11","--","--","--","--","--","15.21","--","--","2.22","--","37.94","--","16.63","--","-0.017","--"]
["14~15","32739.49","--","5.04","8.64","0.16","--","--","--","--","--","0.47","0.8","0.02","--","--","--","--","--","0.23","0.4","0.01","--","--","--","--","--","13.78","--","--","2.15","--","39.68","--","17","--","-0.016","--"]
["15~16","32871.02","--","5.16","8.34","0.17","--","--","--","--","--","11.54","18.05","0.39","--","--","--","--","--","0.32","0.51","0.01","--","--","--","--","--","13.34","--","--","2.17","--","40.37","--","17.24","--","-0.022","--"]
["16~17","32596.75","--","5.72","9.74","0.19","--","--","--","--","--","26.03","43.64","0.85","--","--","--","--","--","0.39","0.67","0.01","--","--","--","--","--","13.72","--","--","2.16","--","40.63","--","17.35","--","-0.019","--"]
["17~18","33167.12","--","5.77","9.77","0.19","--","--","--","--","--","49.08","77.5","1.64","--","--","--","--","--","0.25","0.41","0.01","--","--","--","--","--","13.64","--","--","2.19","--","40.22","--","17.33","--","-0.015","--"]
["18~19","33752.01","--","5.89","9.93","0.2","--","--","--","--","--","12.96","21.39","0.44","--","--","--","--","--","0.57","0.96","0.02","--","--","--","--","--","13.66","--","--","2.23","--","40.59","--","17.39","--","-0.015","--"]
["19~20","33555.45","--","5.33","9.3","0.18","--","--","--","--","--","1.92","3.3","0.06","--","--","--","--","--","0.18","0.32","0.01","--","--","--","--","--","13.86","--","--","2.21","--","39.53","--","17.26","--","-0.020","--"]
["20~21","32885.51","--","5.67","9.51","0.19","--","--","--","--","--","30.89","50.16","1.02","--","--","--","--","--","0.27","0.44","0.01","--","--","--","--","--","13.62","--","--","2.17","--","40.35","--","17.32","--","-0.020","--"]
["21~22","33348.75","--","5.97","10.67","0.2","--","--","--","--","--","1.92","3.35","0.06","--","--","--","--","--","0.21","0.38","0.01","--","--","--","--","--","14","--","--","2.2","--","40.18","--","17.32","--","-0.019","--"]
["22~23","33015.05","--","5.84","9.97","0.19","--","--","--","--","--","7.58","12.51","0.25","--","--","--","--","--","0.34","0.58","0.01","--","--","--","--","--","13.73","--","--","2.18","--","39.96","--","17.25","--","-0.018","--"]
["23~24","32463.18","--","6.56","11.42","0.21","--","--","--","--","--","0.75","1.26","0.02","--","--","--","--","--","0.18","0.3","0.01","--","--","--","--","--","13.88","--","--","2.14","--","39.76","--","17.24","--","-0.020","--"]
["平均值","","","5.39","11.54","","--","--","--","--","","18.34","23.42","","--","--","--","--","","4.54","3.48","","--","--","--","--","","14.23","--","--","2.16","--","39.79","--","17.22","--","-0.023","--"]
["最大值","34986.21","--","6.78","27.18","0.21","6.78","27.18","6.78","27.18","0.21","211.17","136.13","7.09","49.08","77.5","49.08","77.5","1.64","97.24","59.19","3.27","3.27","7.01","3.27","7.01","0.11","18.83","--","--","2.27","--","40.91","--","17.51","--","-0.015","--"]
["最小值","30978.54","--","4.28","7.76","0.14","4.28","7.76","4.28","7.76","0.14","0.15","0.69","0.01","0.15","0.69","0.15","0.69","0.01","0.08","0.13","0","0.08","0.13","0.08","0.13","0","12.99","--","--","2.05","--","37.58","--","16.63","--","-0.033","--"]
["日排放总量(吨)","78.606856","--","","","0.00423","","","","","--","","","0.01466","","","","","--","","","0.00365","","","","","--","","","","","","","","","","",""]