{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂回转窑尾气及环境集烟排放口　　时间：2025-10-11 00:00:00 至 2025-10-11 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","554.316","涉及因子无效","0.263","19.34","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.06","4.423","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.832","有效数据不足","有效数据不足","0.086","有效数据不足","28.378","有效数据不足","1.549","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["01~02","588.975","涉及因子无效","0.258","19.038","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.027","1.973","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.833","有效数据不足","有效数据不足","0.091","有效数据不足","28.118","有效数据不足","1.57","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["02~03","564.239","涉及因子无效","0.252","18.456","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.013","0.921","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.831","有效数据不足","有效数据不足","0.087","有效数据不足","27.348","有效数据不足","1.603","有效数据不足","0.004","有效数据不足"]
["03~04","568.588","涉及因子无效","0.24","18.116","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.022","1.63","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.836","有效数据不足","有效数据不足","0.088","有效数据不足","26.722","有效数据不足","1.616","有效数据不足","0.003","有效数据不足"]
["04~05","571.026","涉及因子无效","0.249","18.956","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.016","1.244","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.838","有效数据不足","有效数据不足","0.088","有效数据不足","26.258","有效数据不足","1.626","有效数据不足","0.003","有效数据不足"]
["05~06","583.99","涉及因子无效","0.243","19.236","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.007","0.543","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.844","有效数据不足","有效数据不足","0.09","有效数据不足","26.26","有效数据不足","1.638","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["06~07","571.688","涉及因子无效","0.24","21.163","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.002","0.205","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.86","有效数据不足","有效数据不足","0.088","有效数据不足","25.96","有效数据不足","1.609","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["07~08","752.881","涉及因子无效","0.25","25.19","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.001","0.057","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.877","有效数据不足","有效数据不足","0.116","有效数据不足","26.666","有效数据不足","1.636","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["08~09","799.124","涉及因子无效","0.267","30.708","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.001","0.144","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.893","有效数据不足","有效数据不足","0.124","有效数据不足","28.627","有效数据不足","1.686","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["09~10","2134.521","涉及因子无效","0.72","87.515","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.001","0.152","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.898","有效数据不足","有效数据不足","0.334","有效数据不足","30.499","有效数据不足","1.771","有效数据不足","0.007","有效数据不足"]
["10~11","5246.617","涉及因子无效","0.858","100.815","0.004","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.002","0.228","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.895","有效数据不足","有效数据不足","0.824","有效数据不足","32.086","有效数据不足","1.758","有效数据不足","0.008","有效数据不足"]
["11~12","1758.65","涉及因子无效","0.412","39.513","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.003","0.314","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.871","有效数据不足","有效数据不足","0.278","有效数据不足","33.435","有效数据不足","1.847","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["12~13","980.987","涉及因子无效","0.442","34.965","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.007","0.534","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.844","有效数据不足","有效数据不足","0.155","有效数据不足","34.582","有效数据不足","1.794","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["13~14","515.355","涉及因子无效","0.466","31.327","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.034","2.26","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.816","有效数据不足","有效数据不足","0.082","有效数据不足","35.16","有效数据不足","1.768","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["14~15","586.475","涉及因子无效","0.479","29.93","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.075","4.657","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.802","有效数据不足","有效数据不足","0.093","有效数据不足","36.239","有效数据不足","1.669","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["15~16","646.532","涉及因子无效","0.493","27.563","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.103","5.779","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.779","有效数据不足","有效数据不足","0.103","有效数据不足","37.226","有效数据不足","1.624","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["16~17","494.099","涉及因子无效","0.473","25.536","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.189","10.191","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.771","有效数据不足","有效数据不足","0.079","有效数据不足","37.67","有效数据不足","1.656","有效数据不足","0.004","有效数据不足"]
["17~18","3511.384","涉及因子无效","0.414","22.839","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.166","9.143","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.776","有效数据不足","有效数据不足","0.559","有效数据不足","36.666","有效数据不足","1.67","有效数据不足","0.007","有效数据不足"]
["18~19","7519.568","涉及因子无效","0.364","26.845","0.003","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.132","9.71","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.832","有效数据不足","有效数据不足","1.192","有效数据不足","34.376","有效数据不足","1.819","有效数据不足","0.009","有效数据不足"]
["19~20","7300.139","涉及因子无效","0.327","16.916","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.168","8.694","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.761","有效数据不足","有效数据不足","1.149","有效数据不足","32.566","有效数据不足","1.759","有效数据不足","0.009","有效数据不足"]
["20~21","8193.355","涉及因子无效","0.297","15.298","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.105","5.405","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.76","有效数据不足","有效数据不足","1.283","有效数据不足","31.155","有效数据不足","1.702","有效数据不足","0.01","有效数据不足"]
["21~22","1028.978","涉及因子无效","0.304","20.222","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.105","6.984","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.814","有效数据不足","有效数据不足","0.161","有效数据不足","30.355","有效数据不足","1.689","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["22~23","554.532","涉及因子无效","0.255","17.674","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.068","4.695","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.822","有效数据不足","有效数据不足","0.086","有效数据不足","29.591","有效数据不足","1.594","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["23~24","549.035","涉及因子无效","0.252","15.416","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.061","3.749","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.798","有效数据不足","有效数据不足","0.085","有效数据不足","28.898","有效数据不足","1.544","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["平均值","","","0.367","26.468","","--","--","--","--","","0","0","","--","--","--","--","","0.057","4.101","","--","--","--","--","","20.829","--","--","0.305","--","31.035","--","1.675","--","0.006","--"]
["最大值","8193.355","--","0.858","100.815","0.004","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.189","10.191","0.001","--","--","--","--","--","20.898","--","--","1.283","--","37.67","--","1.847","--","0.01","--"]
["最小值","494.099","--","0.24","15.298","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.001","0.057","0","--","--","--","--","--","20.76","--","--","0.079","--","25.96","--","1.544","--","0.003","--"]
["日排放总量(吨)","4.6575057","--","","","0.000019","","","","","--","","","0","","","","","--","","","0.000004","","","","","--","","","","","","","","","","",""]