{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂铅锅综合烟气排放口　　时间：2025-10-11 00:00:00 至 2025-10-11 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","42133.246","--","3.18","0.133","--","--","--","0","0","--","--","--","1.056","0.044","--","--","--","20.495","--","--","5.824","--","30.432","--","3.293","--","0.07","--"]
["01~02","41161.308","--","3.238","0.133","--","--","--","0","0","--","--","--","1.102","0.045","--","--","--","20.487","--","--","5.689","--","30.191","--","3.297","--","0.067","--"]
["02~03","42182.441","--","3.136","0.132","--","--","--","0","0","--","--","--","1.107","0.046","--","--","--","20.489","--","--","5.83","--","29.714","--","3.269","--","0.07","--"]
["03~04","41138.531","--","3.097","0.127","--","--","--","0","0","--","--","--","1.131","0.046","--","--","--","20.49","--","--","5.686","--","29.575","--","3.274","--","0.067","--"]
["04~05","41007.363","--","3.105","0.127","--","--","--","0","0","--","--","--","1.056","0.043","--","--","--","20.486","--","--","5.668","--","29.748","--","3.24","--","0.067","--"]
["05~06","41062.933","--","3.094","0.127","--","--","--","0","0","--","--","--","1.112","0.045","--","--","--","20.484","--","--","5.675","--","30.195","--","3.252","--","0.067","--"]
["06~07","42277.628","--","3.075","0.13","--","--","--","0","0","--","--","--","1.115","0.047","--","--","--","20.492","--","--","5.843","--","30.196","--","3.209","--","0.071","--"]
["07~08","41250.277","--","3.081","0.127","--","--","--","0","0","--","--","--","1.073","0.044","--","--","--","20.503","--","--","5.702","--","30.197","--","3.2","--","0.067","--"]
["08~09","39230.933","--","3.165","0.124","--","--","--","0","0","--","--","--","1.04","0.04","--","--","--","20.508","--","--","5.422","--","30.449","--","3.255","--","0.061","--"]
["09~10","37853.832","--","3.287","0.124","--","--","--","0","0","--","--","--","1.057","0.04","--","--","--","20.506","--","--","5.231","--","31.546","--","3.385","--","0.057","--"]
["10~11","33056.031","--","3.456","0.113","--","--","--","0","0","--","--","--","1.133","0.037","--","--","--","20.504","--","--","4.567","--","32.414","--","3.484","--","0.044","--"]
["11~12","29273.406","--","3.623","0.106","--","--","--","0","0","--","--","--","1.047","0.03","--","--","--","20.489","--","--","4.046","--","33.201","--","3.533","--","0.034","--"]
["12~13","29582.38","--","3.628","0.107","--","--","--","0","0","--","--","--","1.15","0.034","--","--","--","20.467","--","--","4.089","--","33.067","--","3.556","--","0.035","--"]
["13~14","38416.222","--","3.384","0.129","--","--","--","70.668","2.508","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","32.799","1.167","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","18.879","有效数据不足","有效数据不足","5.31","--","32.846","--","3.559","--","0.058","--"]
["14~15","38489.777","--","3.469","0.133","--","--","--","0.0100","0.0004","--","--","--","1.161","0.044","--","--","--","20.451","--","--","5.32","--","33.221","--","3.575","--","0.058","--"]
["15~16","37026.964","--","3.635","0.134","--","--","--","0.0008","0","--","--","--","1.151","0.042","--","--","--","20.442","--","--","5.117","--","33.315","--","3.586","--","0.054","--"]
["16~17","37175.5","--","3.474","0.129","--","--","--","0","0","--","--","--","1.196","0.044","--","--","--","20.436","--","--","5.138","--","33.176","--","3.609","--","0.054","--"]
["17~18","39062.062","--","3.318","0.129","--","--","--","0","0","--","--","--","1.117","0.043","--","--","--","20.43","--","--","5.398","--","32.552","--","3.598","--","0.06","--"]
["18~19","39138.371","--","3.249","0.127","--","--","--","0","0","--","--","--","1.158","0.045","--","--","--","20.428","--","--","5.41","--","31.4","--","3.521","--","0.06","--"]
["19~20","38156.902","--","3.223","0.123","--","--","--","0","0","--","--","--","1.178","0.045","--","--","--","20.429","--","--","5.274","--","31.366","--","3.403","--","0.057","--"]
["20~21","39799.32","--","3.189","0.126","--","--","--","0","0","--","--","--","1.212","0.048","--","--","--","20.434","--","--","5.501","--","31.381","--","3.401","--","0.062","--"]
["21~22","42084.312","--","3.143","0.132","--","--","--","0","0","--","--","--","1.118","0.047","--","--","--","20.442","--","--","5.817","--","31.206","--","3.412","--","0.07","--"]
["22~23","41093.171","--","3.113","0.127","--","--","--","0","0","--","--","--","1.15","0.047","--","--","--","20.447","--","--","5.679","--","30.865","--","3.336","--","0.066","--"]
["23~24","40920.535","--","3.411","0.139","--","--","--","0","0","--","--","--","1.171","0.047","--","--","--","20.446","--","--","5.656","--","31.006","--","3.352","--","0.066","--"]
["平均值","","","3.2827","","--","--","","2.9450","","--","--","","2.4417","","--","--","","20.4031","--","--","5.3711","--","31.3862","--","3.4003","--","0.0606","--"]
["最大值","42277.628","--","3.635","0.139","--","--","--","70.668","2.508","0.01","0.01","0.0004","32.799","1.167","1.212","1.212","0.048","20.508","20.508","20.508","5.843","--","33.315","--","3.609","--","0.071","--"]
["最小值","29273.406","--","3.075","0.106","--","--","--","0","0","0","0","0","1.04","0.03","1.04","1.04","0.03","18.879","20.428","20.428","4.046","--","29.575","--","3.2","--","0.034","--"]
["日排放总量(吨)","93.25734375","--","","0.0030469","","","--","","0.0025088","","","--","","0.0021712","","","--","","","","","","","","","","",""]