{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-10-12 00:00:00 至 2025-10-12 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.002","8.68","8.76","8.8","38.076","0","0.007","0","0.010","0","0.0008","0","0","0","1.723","0"]
["01~02时","0","8.63","8.73","8.78","40.865","0","0.008","0","0.008","0","0.0009","0","0","0","0.797","0"]
["02~03时","0","8.67","8.71","8.76","34.921","0","0.007","0","0.008","0","0.0008","0","0","0","0.699","0"]
["03~04时","0","8.55","8.67","8.73","15.02","0","0.007","0","0.009","0","0.0004","0","0","0","0.314","0"]
["04~05时","0","8.53","8.67","8.71","14.721","0","0.007","0","0.009","0","0.0005","0","0","0","0.483","0"]
["05~06时","0","8.51","8.64","8.69","13.883","0","0.007","0","0.010","0","0.0008","0","0","0","1.166","0"]
["06~07时","0","8.56","8.65","8.69","19.701","0","0.006","0","0.010","0","0.0008","0","0","0","1.117","0"]
["07~08时","0","8.59","8.67","8.69","39.18","0","0.005","0","0.009","0","0.0012","0","0","0","0.92","0"]
["08~09时","0","8.54","8.66","8.75","32.834","0","0.006","0","0.009","0","0.0011","0","0","0","0.771","0"]
["09~10时","3.003","8.53","8.74","8.81","13.509","0.041","0.008","0","0.008","0","0.0008","0","0","0","0.185","0.001"]
["10~11时","12.679","8.72","8.78","8.8","17.644","0.227","0.006","0","0.009","0","0.0008","0","0","0","0.309","0.004"]
["11~12时","10.352","8.74","8.8","8.82","30.236","0.313","0.004","0","0.012","0","0.0011","0","0","0","0.795","0.008"]
["12~13时","5.667","8.74","8.8","8.83","32.808","0.185","0.004","0","0.012","0","0.0012","0","0","0","0.961","0.005"]
["13~14时","5.309","8.74","8.81","8.85","40.639","0.216","0.004","0","0.013","0","0.0015","0","0","0","1.636","0.009"]
["14~15时","3.382","8.72","8.81","8.84","38.548","0.133","0.004","0","0.013","0","0.0015","0","0","0","1.397","0.005"]
["15~16时","1.076","8.72","8.8","8.85","32.7","0.035","0.005","0","0.011","0","0.0011","0","0","0","0.422","0"]
["16~17时","0.515","8.74","8.82","8.86","26.948","0.014","0.005","0","0.011","0","0.0011","0","0","0","0.457","0"]
["17~18时","0.308","8.73","8.83","8.9","10.856","0.003","0.006","0","0.011","0","0.0008","0","0","0","0.592","0"]
["18~19时","0.189","8.72","8.84","8.87","9.386","0.002","0.005","0","0.011","0","0.0008","0","0","0","0.612","0"]
["19~20时","0.134","8.72","8.83","8.86","4.844","0.001","0.003","0","0.011","0","0.0011","0","0","0","0.694","0"]
["20~21时","0.098","8.74","8.81","8.85","4.838","0","0.004","0","0.011","0","0.0011","0","0","0","0.686","0"]
["21~22时","0.07","8.69","8.79","8.84","4.824","0","0.007","0","0.010","0","0.0012","0","0","0","0.652","0"]
["22~23时","0.061","8.68","8.78","8.82","10.783","0.001","0.007","0","0.010","0","0.0011","0","0","0","0.816","0"]
["23~24时","0.019","8.65","8.76","8.81","30.731","0.001","0.006","0","0.011","0","0.0007","0","0","0","1.474","0"]
["有效日均值","","","8.76","","23.271","","0.006","","0.010","","0.0010","","0","","0.820",""]
["最大值","12.679","8.74","8.84","8.9","40.865","0.313","0.008","0","0.013","0","0.0015","0","0","0","1.723","0.009"]
["最小值","0","8.51","8.64","8.69","4.824","0","0.003","0","0.008","0","0.0004","0","0","0","0.185","0"]
["总量","42.866","","","","","1.173","","0","","0","","0","","0","","0.033"]