{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-10-12 00:00:00 至 2025-10-12 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","32.021","7.454","8.227","8.473","1.64","0.075","0.008","0","0.007","0","0.0011","0.0001","0.592","0.04"]
["01~02时","60.09","7.43","7.696","8.513","2.4","0.144","0.009","0.001","0.004","0","0.0017","0.0001","1.29","0.078"]
["02~03时","99.858","7.075","7.634","8.645","2.4","0.24","0.009","0.001","0.004","0","0.0013","0.0001","0.849","0.069"]
["03~04时","68.727","7.136","7.738","8.577","2.4","0.165","0.010","0.001","0.003","0","0.0007","0","0.14","0.010"]
["04~05时","25.603","8.579","8.681","8.738","2.435","0.062","0.009","0","0.004","0","0.0009","0","0.14","0.004"]
["05~06时","33.047","6.763","8.166","8.734","2.5","0.083","0.008","0","0.005","0","0.0011","0","0.14","0.005"]
["06~07时","48.415","6.672","7.161","8.007","2.391","0.116","0.007","0","0.006","0","0.011","0.0006","0.14","0.007"]
["07~08时","2.846","7.913","7.982","8.106","2.2","0.006","0.007","0","0.009","0","0.027","0.0001","0.14","0"]
["08~09时","18.917","7.193","8.112","8.4","1.955","0.029","0.007","0","0.007","0","0.021","0.0002","0.462","0.016"]
["09~10时","91.409","7.544","7.985","8.386","1.5","0.137","0.007","0.001","0.003","0","0.011","0.0010","0.89","0.081"]
["10~11时","81.835","7.535","8.03","8.445","4.104","0.41","0.008","0.001","0.003","0","0.0088","0.0006","0.525","0.032"]
["11~12时","45.351","7.748","7.846","8.08","8.293","0.376","0.009","0","0.005","0","0.0051","0.0002","0.004","0"]
["12~13时","60.828","7.88","8.025","8.231","6.261","0.314","0.010","0.001","0.005","0","0.0043","0.0002","0.05","0.005"]
["13~14时","39.869","7.987","8.114","8.3","2.7","0.108","0.010","0","0.005","0","0.0031","0.0001","0.121","0.005"]
["14~15时","5.539","7.982","8.268","8.491","2.773","0.015","0.010","0","0.005","0","0.0025","0","0.112","0.001"]
["15~16时","3.407","8.457","8.545","8.645","2.9","0.010","0.010","0","0.007","0","0.0015","0","0.099","0"]
["16~17时","3.455","8.641","8.689","8.718","2.827","0.010","0.010","0","0.007","0","0.0013","0","0.075","0"]
["17~18时","3.163","8.701","8.721","8.742","2.7","0.009","0.010","0","0.005","0","0.0011","0","0.038","0"]
["18~19时","100.637","7.088","7.716","8.734","2.737","0.277","0.011","0.001","0.006","0.001","0.0012","0.0001","0.038","0.004"]
["19~20时","103.905","7.078","7.538","8.282","2.8","0.291","0.012","0.001","0.010","0.001","0.0014","0.0001","0.038","0.004"]
["20~21时","73.225","7.486","7.849","8.482","2.22","0.152","0.010","0.001","0.008","0.001","0.0014","0.0001","0.065","0.005"]
["21~22时","32.329","7.481","7.684","8.02","1.2","0.039","0.008","0","0.005","0","0.0015","0","0.105","0.003"]
["22~23时","25.723","7.533","8.033","8.269","1.236","0.033","0.007","0","0.006","0","0.0015","0","0.105","0.003"]
["23~24时","10.889","7.521","7.975","8.303","1.3","0.014","0.007","0","0.009","0","0.0014","0","0.105","0.001"]
["有效日均值","","","8.0178","","2.745","","0.009","","0.006","","0.0048","","0.261",""]
["最大值","103.905","8.701","8.721","8.742","8.293","0.41","0.012","0.001","0.01","0.001","0.027","0.001","1.29","0.081"]
["最小值","2.846","6.672","7.161","8.007","1.2","0.006","0.007","0","0.003","0","0.0007","0","0.004","0"]
["总量","1071.0988","","","","","3.115","","0.010","","0.006","","0.0040","","0.371"]