{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂铅锅综合烟气排放口　　时间：2025-10-12 00:00:00 至 2025-10-12 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","41460.464","--","3.148","0.13","--","--","--","0","0","--","--","--","1.103","0.045","--","--","--","20.443","--","--","5.729","--","30.658","--","3.332","--","0.068","--"]
["01~02","40981.562","--","3.109","0.127","--","--","--","0","0","--","--","--","1.079","0.044","--","--","--","20.44","--","--","5.665","--","30.168","--","3.359","--","0.066","--"]
["02~03","41048.601","--","3.067","0.125","--","--","--","0","0","--","--","--","1.067","0.043","--","--","--","20.441","--","--","5.673","--","30.174","--","3.293","--","0.067","--"]
["03~04","40377.734","--","3.038","0.122","--","--","--","0","0","--","--","--","1.162","0.047","--","--","--","20.439","--","--","5.58","--","30.192","--","3.23","--","0.065","--"]
["04~05","41139.98","--","2.997","0.123","--","--","--","0","0","--","--","--","1.14","0.046","--","--","--","20.44","--","--","5.687","--","30.176","--","3.179","--","0.067","--"]
["05~06","40941.671","--","2.998","0.122","--","--","--","0","0","--","--","--","1.092","0.044","--","--","--","20.446","--","--","5.659","--","29.593","--","3.203","--","0.066","--"]
["06~07","41378.214","--","2.981","0.123","--","--","--","0","0","--","--","--","1.038","0.042","--","--","--","20.462","--","--","5.719","--","29.589","--","3.18","--","0.068","--"]
["07~08","41783.996","--","3.004","0.125","--","--","--","0","0","--","--","--","1.157","0.048","--","--","--","20.473","--","--","5.774","--","29.795","--","3.177","--","0.069","--"]
["08~09","38621.015","--","3.059","0.118","--","--","--","0","0","--","--","--","1.136","0.043","--","--","--","20.484","--","--","5.338","--","30.47","--","3.285","--","0.059","--"]
["09~10","30497.377","--","3.408","0.103","--","--","--","0","0","--","--","--","1.135","0.034","--","--","--","20.48","--","--","4.214","--","31.443","--","3.398","--","0.037","--"]
["10~11","30433.048","--","3.49","0.106","--","--","--","0","0","--","--","--","1.11","0.033","--","--","--","20.479","--","--","4.207","--","32.33","--","3.474","--","0.037","--"]
["11~12","39777.953","--","3.22","0.128","--","--","--","0","0","--","--","--","1.077","0.042","--","--","--","20.469","--","--","5.498","--","32.589","--","3.539","--","0.062","--"]
["12~13","39344.91","--","3.28","0.129","--","--","--","0","0","--","--","--","1.175","0.046","--","--","--","20.44","--","--","5.438","--","32.572","--","3.536","--","0.061","--"]
["13~14","40247.523","--","3.209","0.129","--","--","--","0","0","--","--","--","1.142","0.045","--","--","--","20.424","--","--","5.563","--","32.559","--","3.515","--","0.063","--"]
["14~15","39281.39","--","3.192","0.125","--","--","--","0","0","--","--","--","1.201","0.047","--","--","--","20.41","--","--","5.429","--","32.587","--","3.519","--","0.06","--"]
["15~16","40059.082","--","3.182","0.127","--","--","--","0","0","--","--","--","1.129","0.045","--","--","--","20.402","--","--","5.537","--","33.049","--","3.524","--","0.063","--"]
["16~17","40123.66","--","3.2","0.128","--","--","--","0","0","--","--","--","1.116","0.044","--","--","--","20.403","--","--","5.546","--","32.78","--","3.486","--","0.063","--"]
["17~18","40779.046","--","3.189","0.13","--","--","--","0","0","--","--","--","1.057","0.043","--","--","--","20.408","--","--","5.637","--","32.528","--","3.47","--","0.065","--"]
["18~19","43575.242","--","3.049","0.132","--","--","--","0","0","--","--","--","1.042","0.045","--","--","--","20.417","--","--","6.022","--","31.163","--","3.423","--","0.074","--"]
["19~20","41970.156","--","3.162","0.132","--","--","--","0","0","--","--","--","1.025","0.043","--","--","--","20.422","--","--","5.802","--","30.519","--","3.375","--","0.069","--"]
["20~21","41201.222","--","3.109","0.128","--","--","--","0","0","--","--","--","1.096","0.045","--","--","--","20.431","--","--","5.694","--","30.233","--","3.329","--","0.067","--"]
["21~22","42433.203","--","3.024","0.128","--","--","--","0","0","--","--","--","1.048","0.044","--","--","--","20.442","--","--","5.865","--","30.019","--","3.296","--","0.071","--"]
["22~23","42868.019","--","3.157","0.135","--","--","--","0","0","--","--","--","1.021","0.043","--","--","--","20.453","--","--","5.925","--","30.007","--","3.286","--","0.073","--"]
["23~24","41710.621","--","3.134","0.13","--","--","--","0","0","--","--","--","1.027","0.042","--","--","--","20.447","--","--","5.765","--","29.745","--","3.27","--","0.069","--"]
["平均值","","","3.1425","","--","--","","0","","--","--","","1.0994","","--","--","","20.4420","--","--","5.5407","--","31.0395","--","3.3620","--","0.0641","--"]
["最大值","43575.242","--","3.49","0.135","--","--","--","0","0","--","--","--","1.201","0.048","--","--","--","20.484","--","--","6.022","--","33.049","--","3.539","--","0.074","--"]
["最小值","30433.048","--","2.981","0.103","--","--","--","0","0","--","--","--","1.021","0.033","--","--","--","20.402","--","--","4.207","--","29.589","--","3.177","--","0.037","--"]
["日排放总量(吨)","96.20356875","--","","0.0030149","","","--","","0","","","--","","0.001056","","","--","","","","","","","","","","",""]