{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂回转窑尾气及环境集烟排放口　　时间：2025-10-12 00:00:00 至 2025-10-12 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","598.982","涉及因子无效","0.263","18.062","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.037","2.519","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.82","有效数据不足","有效数据不足","0.093","有效数据不足","28.323","有效数据不足","1.577","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["01~02","931.672","涉及因子无效","0.271","18.023","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.014","0.91","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.814","有效数据不足","有效数据不足","0.144","有效数据不足","27.917","有效数据不足","1.557","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["02~03","563.046","涉及因子无效","0.266","18.116","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.01","0.699","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.818","有效数据不足","有效数据不足","0.087","有效数据不足","27.492","有效数据不足","1.554","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["03~04","568.074","涉及因子无效","0.253","17.006","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.006","0.406","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.816","有效数据不足","有效数据不足","0.087","有效数据不足","26.558","有效数据不足","1.524","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["04~05","575.352","涉及因子无效","0.237","16.519","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.007","0.501","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.823","有效数据不足","有效数据不足","0.088","有效数据不足","25.771","有效数据不足","1.501","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["05~06","679.579","涉及因子无效","0.22","15.624","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.001","0.099","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.826","有效数据不足","有效数据不足","0.104","有效数据不足","25.634","有效数据不足","1.422","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["06~07","1347.362","涉及因子无效","0.224","16.52","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.002","0.157","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.832","有效数据不足","有效数据不足","0.206","有效数据不足","25.172","有效数据不足","1.443","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["07~08","1387.648","涉及因子无效","0.217","17.951","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0.035","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.851","有效数据不足","有效数据不足","0.213","有效数据不足","25.682","有效数据不足","1.48","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["08~09","998.949","涉及因子无效","0.26","22.958","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0.043","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.86","有效数据不足","有效数据不足","0.155","有效数据不足","28.081","有效数据不足","1.575","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["09~10","610.099","涉及因子无效","0.325","28.108","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.001","0.047","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.857","有效数据不足","有效数据不足","0.095","有效数据不足","30.2","有效数据不足","1.7","有效数据不足","0.003","有效数据不足"]
["10~11","543.707","涉及因子无效","0.336","27.445","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.849","有效数据不足","有效数据不足","0.085","有效数据不足","31.772","有效数据不足","1.651","有效数据不足","0.004","有效数据不足"]
["11~12","532.032","涉及因子无效","0.407","28.175","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.001","0.039","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.822","有效数据不足","有效数据不足","0.084","有效数据不足","33.13","有效数据不足","1.637","有效数据不足","0.001","有效数据不足"]
["12~13","521.123","涉及因子无效","0.443","26.867","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.01","0.623","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.796","有效数据不足","有效数据不足","0.082","有效数据不足","34.434","有效数据不足","1.567","有效数据不足","0.001","有效数据不足"]
["13~14","1682.018","涉及因子无效","0.465","25.809","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.023","1.283","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.778","有效数据不足","有效数据不足","0.266","有效数据不足","35.341","有效数据不足","1.412","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["14~15","668.242","涉及因子无效","0.437","22.331","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.046","2.363","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.758","有效数据不足","有效数据不足","0.106","有效数据不足","36.297","有效数据不足","1.182","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["15~16","531.078","涉及因子无效","0.429","21.047","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.162","7.934","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.748","有效数据不足","有效数据不足","0.084","有效数据不足","37.173","有效数据不足","1.177","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["16~17","495.326","涉及因子无效","0.423","21.024","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.184","9.173","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.752","有效数据不足","有效数据不足","0.079","有效数据不足","37.416","有效数据不足","1.265","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["17~18","634.413","涉及因子无效","0.395","20.337","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.227","11.693","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.76","有效数据不足","有效数据不足","0.101","有效数据不足","36.719","有效数据不足","1.361","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["18~19","508.113","涉及因子无效","0.357","19.271","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.174","9.412","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.771","有效数据不足","有效数据不足","0.08","有效数据不足","34.489","有效数据不足","1.495","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["19~20","1474.861","涉及因子无效","0.331","19.585","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.103","6.091","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.791","有效数据不足","有效数据不足","0.231","有效数据不足","32.47","有效数据不足","1.484","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["20~21","3907.504","涉及因子无效","0.322","20.553","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.104","6.636","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.807","有效数据不足","有效数据不足","0.61","有效数据不足","30.869","有效数据不足","1.488","有效数据不足","0.007","有效数据不足"]
["21~22","3224.243","涉及因子无效","0.287","19.041","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.056","3.727","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.814","有效数据不足","有效数据不足","0.502","有效数据不足","30.103","有效数据不足","1.441","有效数据不足","0.007","有效数据不足"]
["22~23","4693.795","涉及因子无效","0.271","19.174","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.03","2.148","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.825","有效数据不足","有效数据不足","0.729","有效数据不足","29.214","有效数据不足","1.47","有效数据不足","0.007","有效数据不足"]
["23~24","1716.821","涉及因子无效","0.259","16.613","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.029","1.849","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.808","有效数据不足","有效数据不足","0.266","有效数据不足","28.623","有效数据不足","1.452","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["平均值","","","0.321","20.655","","--","--","--","--","","0","0","","--","--","--","--","","0.051","3.297","","--","--","--","--","","20.808","--","--","0.191","--","30.787","--","1.476","--","0.005","--"]
["最大值","4693.795","--","0.465","28.175","0.001","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.227","11.693","0","--","--","--","--","--","20.86","--","--","0.729","--","37.416","--","1.7","--","0.007","--"]
["最小值","495.326","--","0.217","15.624","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","20.748","--","--","0.079","--","25.172","--","1.177","--","0.001","--"]
["日排放总量(吨)","2.9394042","--","","","0.000009","","","","","--","","","0","","","","","--","","","0.000001","","","","","--","","","","","","","","","","",""]